驻马店市板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整技术报告

驻马店市环境保护局

2018年6月

项目负责人：王伟伟

编  写  人：程雪丽    李成六    王  宏    唐  娟

审  核  人：齐付前

技术支持单位：郑州蓝图土地环境规划设计有限公司

前　　言

干净、安全、放心的水，是人民群众所能享受的最公平的公共产品和最普惠的民生福祉。水源地安全直接关系人民群众的生命安全、生活保障、生存发展、人居环境和合法权益，是人民群众最关心、最直接、最现实的水问题。水源地保护事关我们每个人的生命安全和生活质量，事关国家的长治久安和中国梦的实现。

2015年12月，为加强集中式饮用水水源地保护，原环境保护部先后发布了《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《集中式饮用水水源地环境保护现状评估技术规范》（HJ774-2015），对饮用水水源安全保障工作提出了更高的要求。2016年11月，国务院发布的《“十三五”生态环境保护规划》提出，实施从水源到水龙头全过程监管，持续提升饮用水安全保障水平。2018年3月，为加强集中式饮用水水源地环境保护和治理、防范饮用水水源污染风险，保障饮用水安全，原环境保护部制定并发布了《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），该标准适用于集中式地表水、地下水饮用水水源保护区的划分与调整。

板桥水库原系驻马店市唯一饮用水水源地，薄山水库系确山县饮用水水源地，2016年，薄山水库又被驻马店市政府确定为驻马店市第三供水厂水源地和驻马店市备用水源地。

2007年，河南省人民政府办公厅《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办〔2007〕125号）发布了《河南省城市集中式饮用水源保护区划》对驻马店市板桥水库地表水饮用水源地按三级进行了保护区划分批复。2007年11月，板桥水库至河里王暗管供水工程建设完成并投入运行后，南干渠不再作为饮用水输水渠使用；2010年，驻马店市政府新建了第二水厂一期工程，并建设了河里王泵站至第二水厂的输水暗管；2016年，又对第二水厂进行了扩建，并在板桥水库新建了一个取水口以及取水口至第一、第二水厂的输水暗管。

2011年，河南省人民政府《河南省人民政府关于驻马店市确山县薄山水库饮用水源保护区划的批复》（豫政文[2011]11号文）对薄山水库饮用水源保护区范围按三级进行了一级保护区、二级保护区、准保护区划分批复。2016年，驻马店市政府在薄山水库新建了一个取水口以及取水口至驻马店第三水厂的输水暗管。

为切实加强集中式水源地源头管理，保护好饮用水水源，保障人民群众身体健康和经济社会建设可持续发展，驻马店市板桥水库、薄山水库饮用水水源地保护区亟需按照当前实际情况重新调整划分。2018年1月，驻马店市环境保护局按照驻马店市政府的要求，委托郑州蓝图土地环境规划设计有限公司对原板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区进行调整。

驻马店市饮用水水源保护区调整技术报告主要包括板桥水库、薄山水库饮用水水源地所在区域自然状况、社会经济状况、水资源概况，板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区划分现状与问题，饮用水水源地水质状况调查、周边及上游污染源调查、环境风险分析，饮用水水源保护区的调整方案，饮用水水源保护区规范化建设与管理要求，饮用水水源保护区建设投资估算等，对驻马店市板桥水库、薄山水库地表水饮用水源地的管理具有现实的指导意义。

目  录

1.	总  则	1

1.1	调整的必要性	1

1.2	调整依据	1

1.2.1相关法律法规	1

1.2.2相关已批准实施的规划	2

1.3	保护区调整的技术路线	2

2.	饮用水水源基础环境状况	4

2.1	自然环境状况	4

2.1.1	地理位置	4

2.1.2	自然环境概况	5

2.2	社会经济状况	9

2.2.1	行政区划与人口	9

2.2.2	经济发展	9

2.2.3	供排水设施建设	10

2.3	饮用水水源地周边城乡土地使用现状及规划情况	10

2.3.1	饮用水水源地周边城乡土地使用现状及相关规划	10

2.3.2	其他相关规划	11

2.3.3	与相关规划的一致性说明	21

2.4	饮用水水源保护区划分现状及问题	21

2.4.1	饮用水水源保护区划分现状	21

2.4.2	饮用水水源保护区存在的问题	23

2.5	饮用水水源地基础状况	24

2.5.1	板桥水库	24

2.5.2	薄山水库	25

2.6	饮用水水源地的水质状况调查评价	26

2.6.1	板桥水库水质状况调查评价	26

2.6.2	薄山水库水质状况调查评价	44

2.7	饮用水水源地周边及上游污染源调查	54

2.7.1	板桥水库周边及上游污染源调查	54

2.7.2	薄山水库周边及上游污染源调查	56

2.8	饮用水水源地环境风险分析	58

2.8.1	板桥水库饮用水水源地环境风险分析	58

2.8.2	薄山水库饮用水水源地环境风险分析	59

3.	保护区调整与定界	60

3.1	保护区调整的技术方法	60

3.2	初步调整结果及分析	60

3.2.1	板桥水库初步调整结果及分析	60

3.2.2	薄山水库初步调整结果及分析	63

3.3	保护区定界方案	65

3.3.1	板桥水库饮用水水源保护区	65

3.3.2	薄山水库饮用水水源保护区	65

3.4	保护区定界的技术说明	65

3.4.1	技术方法	65

3.4.2	分析整理现有数据资料及外业测绘成果	66

3.4.3	遥感影像处理	66

3.4.4	信息提取	67

3.4.5	拐点精确定位及保护区范围界定	69

3.5	调整前后保护区范围的比较	69

3.5.1	板桥水库饮用水水源保护区调整前后对比	69

3.5.2	薄山水库饮用水水源保护区调整前后对比	71

4.	饮用水水源保护区规范化建设与管理要求	73

4.1	饮用水水源保护区规范化建设	73

4.2	饮用水水源各级保护区内应遵守的管理规定	74

4.2.1	地表水源各级保护区内，均必须遵守下列规定	74

4.2.2	附则	76

4.3	职责分工	77

5.	饮用水水源保护区建设投资估算	81

5.1	保护区规范化建设项目投资估算	81

5.2	规范化建设项目达标的可行性分析	83

6.	饮用水水源保护区调整方案、图件及有关说明	85

6.1	饮用水水源保护区调整方案及有关说明	85

6.1.1	板桥水库	85

6.1.2	薄山水库	87

6.2	主要图件	88

附表	89

附表1  板桥水库饮用水水源保护区调整前后对比表	89

附表2  薄山水库饮用水水源保护区调整前后对比表	90

附表3  板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整结果登记表	92

附表4  板桥水库、薄山水库饮用水水源地各级保护区边界主要拐点坐标表	93

# 总  则

## 调整的必要性

为认真贯彻落实《驻马店市饮用水水源保护条例》，结合驻马店市集中式饮用水水源地板桥水库和薄山水库目前的实际情况，根据生态环境部（原环境保护部）发布的《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）最新要求，需要对板桥水库和薄山水库原保护区范围进行调整，理由如下：

一是随着经济发展以及取水量的增多，板桥水库饮用水水源地重新增加设置了第二取水口；二是板桥水库南干渠（原输水明渠）已不再使用；三是薄山水库被我市确定为驻马店市备用水源地，新增一个取水口，因供水范围调整，将新增驻马店市第三水厂。四是板桥水库和薄山水库原有明渠及暗管管线保护区范围已不适应国家最新要求，且与目前驻马店市实际不相符合。为进一步加强饮用水源保护，确保人民群众饮水安全，驻马店市人民政府亟需按照实际情况以及最新的划分技术规范对板桥水库和薄山水库饮用水水源保护区进行调整，以便后期采取切实可行的、有针对性的措施加强水源地水质保护。

## 调整依据

### 1.2.1相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24修订)；

- 《中华人民共和国水法》(2016年7月修订)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正)；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25修订）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010年12月22日修正)；

- 《河南省水污染防治条例》（2010年3月1日施行）；

- 《驻马店市饮用水源保护条例》；

- 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

- 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

- 《集中式饮用水水源地环境保护现状评估技术规范》（HJ774-2015）；

- 《城市供水管线安全管理规定》；

- 《驻马店市板桥水库和薄山水库饮用水水源保护条例》。

### 1.2.2相关已批准实施的规划

- 《河南省主体功能区规划》；

- 《驻马店市生态功能区划报告》；

- 《驻马店市城市总体规划》(2011-2030年)；

- 《驻马店市备用饮用水水源地安全保障规划》；

- 《确山县城市总体规划》(2003-2020年)。

## 保护区调整的技术路线

- 开展饮用水水源地水量、水质状况、环境管理状况调查，分析水源地存在的水量、水质和管理问题，识别水源地主要环境问题和环境风险的情况，作为保护区划分的基础资料。

- 依据不同水源地类型、取水规模、污染源分布状况、主要污染特征、取水口所在水体（水域、区域）水文、水动力条件、径补排特征等技术资料，结合环境管理、经济活动、土地利用现状及城乡规划要求，筛选出适宜的保护区划分方法，通过计算分析，合理确定各级保护区的水域、陆域范围，并初步确定保护区边界主要拐点的经纬度坐标和边界线。

- 编制饮用水水源保护区调整技术报告。

- 组织专家对保护区划分技术报告和方案进行审议。

- 进行保护区现场定界，最终确定主要拐点的经纬度坐标，制作饮用水水源保护区图件。

饮用水水源保护区调整的技术步骤见图1.3-1。

图1.3-1  饮用水水源保护区划分技术路线图

# 饮用水水源基础环境状况

## 自然环境状况

### 地理位置

驻马店市位于河南省中南部，东经113°10ˊ～115°12ˊ、北纬32°18ˊ～33°35ˊ。东西长191.5km，南北宽137.5km，总面积15095km2，占全省总面积的8.9%。驻马店市东接安徽省阜阳地区，西连南阳市，北靠周口市、平顶山市和漯河，南邻信阳市，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、正阳、泌阳、汝南、确山八县和驿城区、开发区、市产业集聚区。

板桥水库位于驿城区行政区范围内，已批复的板桥水库饮用水水源保护区范围涉及的行政区有泌阳县象河、春水、付庄、贾楼、下碑寺，驿城区胡庙、沙河店、老河、板桥，和遂平县文城十个乡镇。薄山水库位于确山县行政区范围内，已批复的薄山水库饮用水水源保护区范围涉及的行政区有任店镇、石滚河镇、普会寺镇、竹沟镇、瓦岗镇、盘龙街道办事处。

驿城区为驻马店市委、市政府所在地，是驻马店政治、经济、文化交流的中心。下辖9个乡镇和11个街道办事处，137个行政村和61个社区居委会，总人口90万人，总面积1327平方公里，其中耕地面积78万亩，建成区面积60平方公里。驻马店市产业集聚区位于驻马店市中心城区驿城区东南部，地处驻马店市东南郊区，东与驿城区水屯乡接壤，西与驿城区香山乡毗邻，南与驿城区古城乡相连；北与市区相望。

泌阳县位于河南省驻马店市西南部，东西距驻马店、南阳两市均为97公里。属浅山丘陵区，境内伏牛山与大别山交汇，长江与淮河分流，总体格局呈“五山一水四分田”。全县辖9镇10乡3个街道办事处，352个行政村，90万人，总面积2335平方公里。

确山县位于河南省南部，位于东经113°37′～114°14′，北纬32°27′～33°03′之间，南北长66km，东西宽56km，全县面积1711km2，东接驻马店汝南县，西界驻马店泌阳县，南临信阳县明港镇，北与驻马店市驿城区毗邻。

板桥水库、薄山水库区域位置见附图一。

### 自然环境概况

（1）地质地貌

驻马店市主要有山地、丘陵、岗地、平原等地貌类型。山地包括豫南桐柏山向西北延伸的余脉和豫西伏牛山向东延伸的余脉，主要分布于泌阳县及确山、遂平、西平三县的西部，山地面积为1950km2，占全市面积的13%。泌阳县境内的白云山为驻马店市最高峰，海拔983m，其它440多座山峰海拔在300-900m之间。平原主要包括汝南、平舆、上蔡、新蔡、正阳五县和西平、遂平、确山三县东部，面积为10347km2，占全市总面积的68.6%。

泌阳县地处浅山丘陵区，地势中部高，东西低，山区面积占总面积的43%，丘陵区占41%，平原区占16%。海拔在83—983米之间，平均海拔142.1米。主要山峰168座，白云山主峰白茅堵海拔983米，为驻马店市最高峰，横亘县境中东部，北有罗汉山、五峰山，中部有双山、三山，南部有铜山、盘古山等。

确山县地势西南高东北低，西部为山地，东部为平原。西部山区重峦叠嶂，罗列如屏，最高海拔813米。东部平原海拔多在百米以下。县内丘陵面积较大，遍布于山间盆地与山地之间的过渡地带。山地、丘陵面积1093km2，占总面积的64%，全县基本上概括为“三山、三丘、三分田、半分水路半庄园”的地貌格局。

（2）气候特征

驻马店市地处亚热带与暖温带的过渡地带，具有亚热带与暖温带的双重气候特征，是典型的大陆性季风型半湿润气候，阳光充足，四季分明，全市年平均气温为14.7～15.0℃，年平均日照时数1900～2100小时，年平均降水量为850～980毫米。

泌阳县地处北亚热带与暖温带过渡地带，属大陆性季风气候。春暖温季短，夏炎热多雨，秋短夜凉昼热，冬长寒冷少雪。四季分明，气候湿润。夏多西南风，秋至春多偏北风。据1957年置1958年水文、气象资料统计，境内常年日照时数1758～2361小时。年平均日照时数2066.3小时，年总辐射112.8千卡/平方厘米。年平均气温14.6。1月最冷，均温0.9℃，低端最低气温-17.6℃（1969年1月31日）；7月最热，均温27.5℃，极端最高气温40.4℃（1959年8月23日）。年平均地面温度17.0℃。无霜期219天，最长243天（1959年），最短195天（1972年）。年平均降水量为960毫米，年平均降雨日数为104天，最多年份140天（1964年），最少为75天（1978年）。极端年最大雨量1850.3毫米（1975年），极端年最少雨量506.4毫米（1966年）。降水时间分布不匀，夏季降水量占全年降水量的50%以上。主要灾害性气候为旱、涝。

确山县气候特征：

1)日照：确山县年平均日照2082.2小时，每天平均5.7小时，日照率47%，6、7、8三个月为最高。每月平均在212小时以上；1、2、3这三个月为最低，每月平均142小时以下。日照最多年份为2435.6小时，最小年份为1844.9小时。年际差则达590.7小时。

2)热量：全年平均气温15℃，年际变化不大，较暖年平均气温15.8℃，较冷年平均气温14.3℃，平均值仅相1.5℃。一年中间最冷月（1月），平均气温为14℃；最热月（7月）为27℃，相差为25.6℃。

3)降水：全年平均降水量985.6毫米，年最大降水量2220毫米，年最小降水量399.4毫米，最大日降水量80.7mm,一次最大降水量为197.6mm。

4)风向：确山县常年主导风向以西北偏北风为主，夏季以南风和北风为主。年平均风速2.5m/s。

（3）河流水系

驻马店市地跨长江、淮河两大流域，河流分属于淮河流域和长江流域。市域流域面积大于1000km2的河流有五条，大于100km2的有42条，分属四个水系：

洪汝河水系：洪、汝河是淮河上游北岸的主要支流，在新蔡县班台交汇，市辖流域面积为11280km2，约占全市总面积的77%。汝河发源于驻马店市西部的泌阳县大寨子山，流经泌阳、遂平至汝南县王桥汇入宿鸭湖水库，向下游途经平舆、正阳等县后进入新蔡县境内，于新蔡县东南部的班台与洪河汇合，在安徽省王家坝附近汇入淮河干流。

淮河干流：确山县东南部有淮河干流长度2.5km，正阳县南部有淮干长度40km，成为与信阳市交界河段。

唐白河水系：该水系属于长江流域的汉水水系。主要河流为泌阳河。

泌阳县为江、淮两大水系支流上游发源地之一。县境内河流众多，库塘密布，降水充沛，水资源比较丰富。大小河流共153条，多为上游河。其中一级河二条，即泌阳河和汝河（沙河）。泌阳河西流，属长江流域，常年河，长74.3千米，流域面积1338平方公里。汝河东流，属淮河流域，长68千米，流域面积1110平方公里。二级河有柳河、马谷田河、甜水河、梁河等19条，总长度463千米。泌阳河为境内最大河流，源于白云山东麓，曲折南下，至铜山乡邓庄铺折向西，与铜山南北之水同注于宋家场水库。出水库流向西南，经高邑又折向西，环县城南侧向西，至赊湾镇多庄出县境，至唐河县源潭镇汇入唐河。

确山县地处山地与平原交界地带，地理位置复杂。整个地域属淮河流域，县域内主要过境河流是臻头河、三里河。两条河流均发源于确山县西部山区，两河在下游汝南县境内汇合，并最终汇入淮河上游支流汝河。

（4）自然资源

驻马店适宜多种农作物生长，是国家和省重要的粮油生产基地，素有“中原粮仓”、“中州油库”、“芝麻王国”之称，常年粮食产量650万吨，占全省的1/8；油料总产80万吨，居河南省第一位。年出栏生猪860万头、牛200万头、羊430万只，分别位居全省第一、第二和第四位。上蔡、西平、正阳为全国产粮百强县，正阳、汝南、泌阳、确山为全国油料百强县，西平、正阳为全国肉类百强县。平舆是全国芝麻生产第一大县，泌阳是全国香菇生产第一大县，正阳是全国花生生产第一大县。

驻马店矿产资源种类多、储量大，初步探明的矿产有30多种，化工炭岩、玻璃用砂、莹石储量分别居全省第一、第二和第四位，新探明的金红石矿储量达5000万吨以上，居全国第一位。煤炭储量达1.37亿吨。

驿城区属北亚热带向暖温带的过渡区域，兼南北气候之长，四季分明，光照充足，雨量充沛，土地肥沃，盛产小麦、大豆、芝麻、油菜、花生等农作物，是国家粮食生产核心区，全市小麦年产量占全省的七分之一，油料、肉类、禽类产量分居全省第一、二、三位，素有“河南粮仓”、“芝麻王国”、“中原油库”之称。

泌阳县境内物产丰富，土地肥沃，土壤有黄棕壤土、潮土、砂礓黑土和水稻土4类，适合多种作物生长。农作物有100多种，生产小麦、大豆、芝麻、花生、棉花等。林木有300多种，优势树种有马尾松、栎、刺槐、湿地松、火炬松、杉、枫、杨、旱柳等。水草丰盛，宜放牧，利养殖。产有中药材300多种，地道药材为射干、桔梗、柴胡、丹参、苍术等，量大质优。已查明矿物10余种，铁、萤石、大理石等开采价值较大。众多物产中，以马谷田飘梨、贾楼白云仙桃、羊册白菜、泌阳香菇、泌阳板栗、泌阳驴、夏南牛、柞蚕、射干最为名贵。

确山县系浅山丘陵地带，全县地势西南高隆，东北低平，山地、丘陵、平原面积各占三分之一。西部山区重峦叠嶂，东部平原一望无际，山间盆地及山区平原过渡地带广布丘陵。境内有淮河、臻头河等大小河流14条，大中小型水库52座，坑塘堰坝星罗棋布，全县地表水和浅层地下水资源总量8.987亿立方米。矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已探明的有40多种，其中花岗岩（4.62亿立方米）、大理石（52万立方米）、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位，其它矿藏储量达109亿吨，是豫南最大的建材生产基地。

## 社会经济状况

### 行政区划与人口

驻马店市位于河南省中南部，现管辖遂平、西平、上蔡、平舆、正阳、泌阳、汝南、确山八县和驿城区、开发区、市产业集聚区。

驿城区是驻马店市政治、经济、文化中心。下辖9个乡镇和11个街道办事处，137个行政村和61个社区居委会，总人口90万人，总面积1327平方公里，其中耕地面积78万亩，建成区面积60平方公里。

确山县下辖任店镇、竹沟镇、新安店镇、留庄镇、刘店镇、普会寺镇、瓦岗镇、石滚河镇、双河镇、李新店镇、盘龙街道办事处、三里河街道办事处、郎陵街道办事处，全县总面积1630 km2，总人口51万人。

### 经济发展

2017年，全市生产总值突破2000亿元，增长8.3%，居全省第五；规模以上工业增加值增长8.7%，居全省第五；全社会固定资产投资增长11.9%，居全省第一；社会消费品零售总额增长12.7%，居全省第一。

全市规模以上工业主营业务收入增长12.5%，实现利润增长19.3%；一般公共预算收入增长13.9%，居全省第四，其中税收收入增长17%，提高0.9个百分点；节能减排完成省定目标，万元生产总值能耗下降1%以上。

三次产业结构达到18.7︰40.2︰41.1，二三产业比重提高1.6个百分点；全市服务业增加值增长10.4%，贡献率50.5%；秋季粮经比达到4︰6；高成长性制造业增加值增长12.7%，高新技术产业增加值增长13.2%；常住人口城镇化率42.39%，提高1.5个百分点。

### 供排水设施建设

（1）驻马店市城区供排水设施建设

驻马店市城区供水由驻马店市中业自来水有限公司供给，公司现有水厂两座，现有供水规模22万m3/d，其中第一水厂12万m3/d，第二水厂10万m3/d，取水量24.2万m3/d，均引自板桥水库。

驻马店市中心城区污水处理规模为20.5万吨/日，分别为第一污水处理厂10万吨/日，第二污水处理厂一期7.5万吨/日，第三污水处理厂3万吨/日。目前，第二污水处理厂二期工程正在建设，设计规模为7.5万吨/日；第四污水处理厂一期工程也正在建设，一期设计规模为7.5万吨/日，设计总规模为15万吨/日。根据河南省城乡建设统计资料汇编（2016年），2016年底中心城区污水处理率为96.66%。

（2）确山县城区供排水设施建设

确山县城区供水由确山县水务有限公司供给，公司现有水厂一座，设计总规模3.0万m3/d，目前实际运行规模为2.0万m3/d，水源为薄山水库。

确山县城区城市污水处理厂已建成投运，设计规模为4万t/d，配套城市污水管网能收集城区80%以上的工业废水及生活污水。县产业集聚区污水处理厂也已建成，设计规模为2万t/d，目前已正式运行。

## 饮用水水源地周边城乡土地使用现状及规划情况

### 饮用水水源地周边城乡土地使用现状及相关规划

（1）板桥水库周边城乡土地使用现状

原板桥水库饮用水水源保护区主要为山地和丘陵，土地利用状况主要为农业种植用地和山区森林用地，工业用地和交通用地均少。详见表2.3-1。

表2.3-1  饮用水源保护区土地利用情况             单位km2

| 保护区面积 | 工业用地面积 | 交通用地面积 | 农村居民用地 | 农业种植用地 | 林业及其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 768 | 1.66 | 1.86 | 32.98 | 320.27 | 411.23 |

农业种植用地有轻微的退化趋势，主要表现在水土流失严重，以及过量使用化肥、农药，造成土壤板结，耕地质量下降。

山区林业用地主要包括森林、林木和林地，饮用水水源保护区内多为自然林地。近年来，区域内森林资源得到了逐步恢复和发展，林业用地面积、森林覆盖率有增加趋势，人工用材林面积逐年增加，天然林面积逐年减少，降低了森林的生态功能。

（2）薄山水库周边城乡土地使用现状

原薄山水库饮用水水源保护区主要为山地和丘陵，土地利用状况主要为林业用地，农业用地、工业用地和交通用地均少。同样，原薄山水库饮用水水源保护区内多为自然林地。近年来，区域内森林资源得到了逐步恢复和发展，林业用地面积、森林覆盖率有增加趋势，人工用材林面积逐年增加，天然林面积逐年减少，降低了森林的生态功能。

### 其他相关规划

#### 河南省主体功能区规划

（1）总体要求

根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。将具有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，进一步集聚人口和经济条件较好，可以重点进行工业化、城镇化开发的地区，列为重点开发区域；将关系国家农产品供给安全和生态安全的地区列为农产品主产区和重点生态功能区，加强基本农田保护和生态保护；将依法设立的各级各类自然文化资源保护区域列为禁止开发区域，构建主体功能更为鲜明、布局更为合理、区域发展更为协调的空间开发格局。

（2）禁止开发区域管制原则

禁止开发区域要依据法律、法规规定和相关规划实施强制性保护，严格控制人为因素对自然生态的干扰，严禁不符合主体功能定位的开发活动，引导人口逐步有序转移，实现污染物“零排放”，提高环境质量。

a、风景名胜区。要依据《风景名胜区条例》(国务院令第474号)、本规划确定的原则以及国家级和省级风景名胜区规划进行管理。

严格保护风景名胜区内一切景观和自然环境,不得破坏或随意改变。严格控制人工景观建设,减少人为包装。禁止在风景名胜区进行与风景资源无关的生产建设活动,建设旅游、基础设施等必须符合风景名胜区规划,要逐步拆除违反规划建设的设施。在风景名胜区开展旅游活动,必须根据资源状况和环境容量进行,不得对景物、水体、植被及其他野生动植物资源等造成损害。

b、森林公园。要依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》(国务院令第278号)、《中华人民共和国野生植物保护条例》(国务院令第204号)、《国家级森林公园管理办法》(国家林业局令第27号)、本规划确定的原则以及国家级和省级森林公园规划进行管理。

设立森林公园要避开河道范围。森林公园内除必要的保护和附属设施外,禁止其他任何生产建设活动。禁止毁林开荒和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。不得随意占用、征用和转让林地。在森林公园开展符合森林公园规划的旅游活动，游客数量、人类活动都要受到严格控制。

c、水产种质资源保护区。要依据《水产种质资源保护区管理暂行办法》(农业部令2011年第1号)及本规划确定的原则，按核心区和实验区分类管理。

在水产种质资源保护区特别是保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。水产种质资源保护核心区内禁止任何生产建设活动；在水产种质资源保护实验区内开展工程建设活动，或在水产种质资源保护区外开展可能损害保护区功能的工程建设活动的，要按照国家有关规定对建设项目进行环境影响评价。

表2.3-2  省级风景名胜区

| 序号 | 名 称 | 位 置 | 面积 (平方公里） | 资源类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹江 | 淅川县 | 590 | 江河类、湖泊类 |
| 2 | 昭平湖 | 鲁山县 | 40 | 湖泊类、城市风景类 |
| 3 | 青龙峡 | 修武县 | 108﹒1 | 山岳类、江河类 |
| 4 | 灵山 | 罗山县 | 61﹒5 | 山岳类、纪念地类 |
| 5 | 百泉 | 辉县市 | 187﹒9 | 山岳类、江河类 |
| 6 | 薄山湖 | 确山县 | 84 | 湖泊类 |
| 7 | 环翠峪 | 荥阳市 | 24﹒25 | 山岳类 |
| 8 | 铜山 | 泌阳县 | 18 | 山岳类、湖泊类 |
| 9 | 青要山 | 新安县 | 42 | 山岳类、江河类 |
| 10 | 震雷山 | 信阳市平桥区 | 20 | 山岳类、江河类 |
| 11 | 五龙口 | 济源市五龙口镇 | 128 | 山岳类、生物景观类 |
| 12 | 大伾山 | 浚县 | 1﹒29 | 山岳类、壁画石窟类 |
| 13 | 浮戏山—雪花洞 | 巩义市 | 34﹒5 | 山岳类 |
| 14 | 嵖岈山 | 遂平县 | 50 | 山岳类、特殊地貌类 |
| 15 | 南湾湖 | 信阳市 | 724﹒2 | 湖泊类 |
| 16 | 亚武山 | 灵宝市 | 51﹒2 | 山岳类 |
| 17 | 老君山－鸡冠洞 | 栾川县 | 10 | 山岳类 |
| 18 | 云梦山 | 淇县 | 26 | 山岳类、纪念地类 |
| 19 | 白云山 | 嵩县 | 168 | 山岳类 |
| 20 | 太昊陵 | 淮阳县 | 15 | 湖泊类、纪念地类 |
| 21 | 黄帝宫 | 新郑市 | 12 | 山岳类、纪念地类 |
| 22 | 天池山 | 嵩县 | 16﹒44 | 山岳类、湖泊类 |
| 23 | 商丘古城 | 商丘市睢阳区 | 18﹒1 | 纪念地类 |

表2.3-3  国家级森林公园

| 序号 | 公园名称 | 面积(公顷） | 位 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵩山国家森林公园 | 11533﹒33 | 登封市 |
| 2 | 寺山国家森林公园 | 5600﹒00 | 西峡县 |
| 3 | 汝州国家级森林公园 | 4496﹒67 | 汝州市 |
| 4 | 石漫滩国家森林公园 | 5333﹒33 | 舞钢市 |
| 5 | 薄山国家森林公园 | 6066﹒67 | 确山县 |
| 6 | 开封市国家森林公园 | 553﹒33 | 开封市 |
| 7 | 亚武山国家森林公园 | 15133﹒33 | 灵宝市 |
| 8 | 花果山国家森林公园 | 4200﹒00 | 宜阳县 |
| 9 | 云台山国家森林公园 | 359﹒30 | 修武县 |
| 10 | 白云山国家森林公园 | 8133﹒33 | 嵩县 |
| 11 | 龙峪湾国家森林公园 | 1833﹒33 | 栾川县 |
| 12 | 五龙洞国家森林公园 | 2527﹒00 | 林州市 |
| 13 | 南湾国家森林公园 | 2810﹒00 | 信阳市 |
| 14 | 甘山国家森林公园 | 3800﹒00 | 陕县 |
| 15 | 淮河源国家森林公园 | 4924﹒00 | 桐柏县 |
| 16 | 神灵寨国家森林公园 | 5300﹒00 | 洛宁县 |
| 17 | 铜山湖国家森林公园 | 1996﹒00 | 泌阳县 |
| 18 | 黄河故道国家森林公园 | 838﹒00 | 商丘市 |
| 19 | 郁山国家森林公园 | 2133﹒00 | 新安县 |
| 20 | 洛阳国家牡丹园 | 47﹒00 | 洛阳市 |
| 21 | 鄢陵国家花木博览园 | 1233﹒00 | 鄢陵县 |
| 22 | 金兰山国家森林公园 | 3333﹒33 | 新县 |
| 23 | 玉皇山国家森林公园 | 2982﹒00 | 卢氏县 |
| 24 | 嵖岈山国家级森林公园 | 2340﹒00 | 遂平县 |
| 25 | 天池山国家级森林公园 | 1716﹒00 | 嵩县 |
| 26 | 河南始祖山国家森林公园 | 4667﹒00 | 新郑市 |
| 27 | 黄柏山国家级森林公园 | 4010﹒00 | 商城县 |
| 28 | 燕子山国家级森林公园 | 4776﹒00 | 灵宝市 |
| 29 | 西平棠溪源国家级森林公园 | 3800﹒00 | 西平县 |
| 30 | 河南大鸿寨国家森林公园 | 3300 | 禹州市 |

表2.3-4  水产种质资源保护区

| 序号 | 名 称 | 级别 | 位 置 | 面积(公顷） | 主要保护对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄河郑州段黄河鲤国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 郑州市 | 24651 | 黄河鲤 |
| 2 | 淇河鲫鱼国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 林州市 | 6719 | 淇河鲫 |
| 3 | 宿鸭湖褶纹冠蚌国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 汝南县 | 16480 | 褶纹冠蚌 |
| 4 | 光山青虾国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 光山县 | 1547 | 青虾 |
| 5 | 淅川丹江特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 淅川县 | 10168 | 细鳞斜颌鲴等 |
| 6 | 南湾湖翘嘴红鲌国家级种质资源保护区 | 国家级 | 信阳市 | 850 | 翘嘴红鲌 |
| 7 | 沙河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 延津县 | 2500 | 乌鳢 |
| 8 | 泼河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 光山县 | 1140 | 黄尾鲴等 |
| 9 | 伊河特有鱼类国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 嵩县 | 4000 | 伊河鲂 |
| 10 | 洛河鲤鱼国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 宜阳县 | 3025 | 洛河鲤 |
| 11 | 鸭河口水库蒙古红鲌国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 南召县 | 2000 | 蒙古红鲌 |
| 12 | 老鸦河花鱼骨国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 信阳市 | 650 | 花鱼骨 |
| 13 | 淇河鹤壁段淇河鲫鱼国家级种质资源保护区 | 国家级 | 鹤壁市 | 7500 | 淇河鲫 |
| 14 | 小潢河中华鳖国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 潢川县 | 1998 | 中华鳖 |
| 15 | 汝河黄颡鱼国家级水产种质资源保护区 | 国家级 | 汝南县 | 1344 | 黄颡鱼 |
| 16 | 黄河小浪底水库特有鱼类省级水产种质资源保护区 | 省级 | 洛阳、 三门峡济源市 | 29000 | 黄河鲤、 北方铜鱼 |
| 17 | 板桥湖特有鱼类省级水产种质资源保护区 | 省级 | 驻马店市 | 5324 | 鳜、赤眼鳟、鳖 |

注：“板桥湖特有鱼类省级水产种质资源保护区”现为“板桥湖国家级水产种质资源保护区”。

#### 驻马店市城市总体规划（2011~2030年）

《驻马店市城市总体规划（2011~2030）》由驻马店市委托深圳城市规划设计研究院编制，2012年9月通过评审，现已正式实施。

（1）规划适用范围

本规划含驻马店市市域城镇体系规划、中心城市总体规划。东起京港澳高速公路、西至平山大道，北起纬十二路、南至工业四路。因城乡建设和发展需要，根据城乡经济社会发展水平和统筹城乡发展的需要划定为城市规划区。具体包括：中心城区的各街道办、水屯镇、诸市乡、朱古洞乡、胡庙乡、古城乡、关王庙乡、老河乡、沙河店镇、蚁蜂镇；确山县的竹沟镇、石滚河镇、瓦岗镇、任店镇；遂平县的石寨铺乡（部分）、花庄乡、嵖岈山镇；泌阳县的板桥镇、下碑寺乡、春水镇、付庄乡、贾楼乡、象河乡以及汝南县的罗店镇，总面积约3009平方公里。

（2）规划期限

本次规划期限为2011～2030年。其中近期为2011～2015年，中期为2016~2020年，远期为2021~2030年，远景展望至2030年以后。

（3）中心城区规划

城市性质：中原经济区南部区域中心城市，现代化的制造业和商贸物流基地，生态旅游名城。

城市职能：

a.中部地区的“三化”协调发展先行区、统筹城乡改革发展实验区；

b.中原经济区重要的现代农业基地；

c.河南省食品工业基地与医药工业基地；

d.豫南区域经济中心、商贸物流和职业培训中心；

e.知名的红色、生态文化旅游城市。

中心城区主要发展方向：

规划期内中心城区重点向北、向西拓展。

近期依托行政中心片区建设，向北重点发展关王庙片区，与遂平实现一体化发展；同时结合石武高速铁路驻马店站建设，适度向西推进，强化中心城区对市域东西向的辐射带动作用。

中心城区布局结构：

以河流、农田、绿地为生态基底，以城市干道为基本骨架，形成“一心两轴、四带八区”的城市空间结构。

（1）一心：“新城—老城”中心

新城主要承担现代城市公共服务与生产性服务功能，老城主要承担生活性服务功能，新老城优势互补、互动发展，提升中心城区面向全市域乃至区域的综合服务能力。

（2）两轴：区域城镇拓展轴、城市功能拓展轴

区域城镇拓展轴：主要由天中山大道—文明大道、乐山大道构成，北联遂平，南接确山，串联“新城—老城”中心、关王庙创新研发区、练江河康体休闲区，引导城市轴线拓展，成为中心城市组团式发展区城镇空间发展轴的重要组成部分。

城市功能拓展轴：以开源大道、开源河为纽带，西联石武高速铁路驻马店站，中部经过行政文化中心，东部串联企业服务中心，进而向东西两翼延展，西至板桥风景区、西部山区旅游度假休闲区，东至宿鸭湖生态休闲功能区、天中山风景区，并与区域都市旅游休闲环有机结合，主要发展商务商业、信息咨询、企业服务、旅游度假、都市休闲、生态体验等功能，强化中心城区对市域东西向的辐射带动作用。

（3）四带八区：在“一心、两轴”的基础上，规划围绕“新城—老城”中心，布局小清河科技文化休闲带、练江河康体娱乐休闲带、京广铁路、石武高速铁路生态保育发展带4条发展带，并结合主要发展轴带布局新城片区、老城片区、高铁片区、练江片区、关王庙片区、开源片区、东风片区、南海片区等8个城市片区。

中心城区各片区主要职能：

（1）新城片区主要承担行政办公、文化展示、职业教育、居住生活服务等功能；

（2）老城片区主要承担传统商贸、公共服务、居住生活服务等功能；

（3）高铁片区主要承担现代商务商业、金融保险、贸易咨询、物流、交通枢纽等功能；

（4）练江片区主要承担康体疗养、生态休闲、公共服务、生态居住等功能；

（5）关王庙片区主要承担科技研发、职业教育、文化创意、生物科技、企业孵化、康体休闲、居住等功能；

（6）开源片区主要承担企业服务及食品加工、综合物流等产业功能；

（7）东风片区主要发展医药制造、装备制造、新能源、环保建材（新材料）、煤化工等产业功能；

（8）南海片区主要发展钢铁、纺织、建材、原材料等产业功能。

（4）供水工程规划：现有板桥水库为中心城区的第一水源地，日供水量为12万m3/d。规划薄山水库作为中心城区的第二水源地，日供水量为15万m3/d，地下水作为工业用水的自备水源。规划期末，中心城区共有四座水厂，现有王楼水厂规模为12万m3/d，新建20万m3/d规模的北区水厂、15万m3/d规模的南区水厂和10万m3/d规模的中水厂。规划期末，中心城区人均生活用水量为250L/人·日，人均综合用水量650L/人·d。中心城区日平均总用水量51万m3。

驻马店市第三水厂引水管线工程取水口位于薄山水库原西侧70米处，线路沿途经过确山县任店镇、普会寺镇、刘店镇、朗陵街道办事处和驿城区古城乡、市产业集聚区，至驻马店市第三水厂厂区，穿过107国道、京广铁路、京广高铁、新泌高速、正确路、汝确路等主要道路和薄山北干渠、二十里河、三里河、陶河、练江河等河渠，线路全长46km。输水管采用两根DN1600防腐钢管，管道采用自然土基埋设，管道覆土厚度为1.2m-6m。

#### 驻马店市产业集聚区规划

（1）集聚区位置及范围

根据《驻马店市产业集聚区控制性详细规划》，规划区位置在驻马店市中心城区的东南，属于《驻马店市城市总体规划（2011~2030）》中城东工业区的南部。范围为市区东南京珠高速公路以西、京广铁路以东、驻新公路以南、李湾村以北的区域，总面积30km2。规划结构布局为：“一带两区三轴”。

“一带”：以公园、河流、道路等为载体，强化公共绿地建设，重点打造形成练江河休闲景观带。

“两区”：以产业集聚区主导产业为基础，根据主导风向和城市产业总体布局，规划在驿城大道东侧形成以煤化工、医药及其他相关产业为主的生产区；依据城市功能组织，按照“产业集聚、综合配套”的原则，在驿城大道西侧和中原大道东侧配套生活用地形成西部、东部生活区。两个区域根据各自分工分别带动相关配套工程建设，完善自身功能，与城市功能有效融合。

“三轴”：以驿城大道、中原大道、汝河大道为联系轴线，实现产业集聚区与驻马店市城区、“驻（马店）-确（山）-遂（平）”工业长廊的空间衔接，在加强交通联系的同时，注重空间建设的延续性，塑造完整城市形态。

（2）驻马店市产业集聚区规划调整

规划范围：在原有13.94 km2规划面积的基础上，新增加规划面积6.51 km2，调整后产业集聚区规划总面积达到20.45 km2。

主导产业：规划调整后，主导产业仍为煤化工产业和医药产业。新增配套产业主要包括高新技术产业园、科技研发培训园区和金融商贸服务区等。

产业结构及布局：规划调整后，煤化工产业园原址未动，而医药产业园由原址工业二路至练江河之间向南迁移至工业二路和工业四路之间，东边界由原来的蔡州路调整为中原大道，西边界仍未驿城大道。在原来规划中医药产业园西侧的配套产业组团（即农副产品产业园）一并南迁。新增配套产业主要包括高新技术产业园、科技研发培训园区和金融商贸服务区等，位置在调整前的医药产业园和配套产业组团的位置上。随之用地功能亦做相应调整。

供水：集聚区规划的新水厂采用薄山水库水源。位于工业二路与中原大道交叉口西北侧，规模为20万m3/d，可保证项目用水需求。

供电：集聚区供电由金桥、肖竹园两座110kV变电站提供。

供气：国电驻马店热电厂2×300MW供热机组和华润古城电厂2×300MW发电机组锅炉合计装机总容量为4200t/h，对产业集聚区供热有足够的生产保障。

排水：产业集聚区规划排水管网，工业废水经处理达标后排入集聚区污水管网；生活污水经化粪池等初步处理后排入集聚区污水管网。上述污水经集聚区污水管网收集后集中送集聚区污水处理厂，经处理满足一级A标准后排入练江河。

#### 确山县城市总体规划

根据《确山县城总体规划（2003-2020）》，确山县的城市性质为：驻马店组合城市之一，确山县的政治、经济、文化中心，以发展工贸和旅游服务为主的富有地方特色的山水园林城市。

确山县中心城区规划期内的人口发展规模和需水情况预测分别为：2010年建成区人口14.0万人，规划用地15.18平方公里，总需水量3.0万m3/d。2020年建成区人口22.0万人，规划用地24.16平方公里，总需水量7.29万m3/d。

### 与相关规划的一致性说明

本次驻马店市饮用水水源保护区调整与上述相关规划均不冲突。实际上，从现实情况出发合理进行水源地保护区划定和调整是为了落实饮用水水源保护制度，能够采取切实措施加强水源地保护，这也是和驻马店市政府城市发展定位、经济社会发展需要及城市总体规划等相协调的，是和城市发展相一致的，此次调整是必要的。

## 饮用水水源保护区划分现状及问题

### 饮用水水源保护区划分现状

根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号）批复，驻马店市仅有1个城市集中式饮用水水源保护区，即板桥水库地表水饮用水源保护区。2016年，薄山水库又被驻马店市政府确定为驻马店市第三供水厂水源地和驻马店市备用水源地。2011年河南省人民政府《河南省人民政府关于驻马店市确山县薄山水库饮用水源保护区划的批复》（豫政文〔2011〕11号文）对薄山水库饮用水源保护区范围进行了批复。板桥水库和薄山水库饮用水水源保护区批复范围见表2.4-1。

表2.4-1  驻马店市各水源地保护区批复范围一览表

| 水源地保护区名称 | 水源地类型 | 保护区批复范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 |
| 城市级 | 板桥水库地表水饮用水源保护区 | 湖库型 | 板桥水库取水口外围500米的水域；取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域；南干渠及两侧50米的水域和陆域；输水管道两侧50米的陆域。 | 板桥水库高程115.3米以下，取水口一级保护区外的水域和陆域；南干渠一级保护区外两侧1000米的陆域。 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域。 |
|  | 薄山水库饮用水源保护区 | 湖库型 | 1、薄山水库库区一级保护区范围：薄山水库北干渠取水口南550米、东西500米内区域及南部小岛区域，取水口侧正常水位线(113米)以上200米的区域； 2、输水明渠、暗管一级保护区范围：取水口至肖庄泵站输水明渠及两侧各50米范围内的陆域，取水口至肖庄泵站输水暗管及两侧各25米范围内的陆域，肖庄泵站至净水厂输水暗管及两侧各25米范围内的陆域。 在取水口至肖庄泵站输水暗管工程项目验收通水，取水口至肖庄泵站的输水明渠不再向水厂供水后，取水口至肖庄泵站输水明渠及两侧各50米范围内的陆域不再作为一级保护区。 | 一级保护区外，库区移民迁赔线(118.64米)以下区域，东至小金山部队训练码头、西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)、南至天目山道路北侧、北至大坝边界处。 | 二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 |

### 饮用水水源保护区存在的问题

#### 板桥水库饮用水水源保护区存在的问题

（1）水源地保护区内存在面源污染

饮用水水源保护区内建制镇排污管网等城镇基础设施不完善，在雨季，农村居民生活污水随雨水流入水库。据调查，板桥水库饮用水水源保护区内人口约为18.92万人。饮用水水源保护区共有耕地面积23044公顷，农业种植用地内过量使用化肥、农药，在雨季，化肥、农药的残留物随着地表径流汇入水库水体。

（2）水源地保护区内存在风险隐患

焦桐高速、S333省道、S234省道等公路运输化学危险品突发事故风险，也已成为不容忽视的风险隐患，如何应对突发事故，也成为板桥水库水源地保护面临的刺手问题。

（3）水源地保护工作机制不健全

保护区范围大，涉及面广，任务繁重，需要各级政府大力支持，需要环保、水利、农业、林业、公安、城建、卫生、交通等部门密切配合。但目前工作机制和工作制度尚不完善和健全。
　　（4）社会节水意识不强

驻马店市人均水资源占有量726m3，约占全国平均值的1/3，中等干旱年份缺水约5亿m3。加上板桥水库目前执行的原水水价全省最低，低于供水成本。社会节水意识淡薄，浪费严重，极不利于保护和节约日益紧缺的水资源。

#### 薄山水库饮用水水源保护区存在的问题

（1）在保护区范围内，主要存在面源污染问题以及小餐馆、度假村等，威胁着饮用水水源的供水安全。

（2）薄山水库上游汇水支流均为季节性河流，枯水期河床内种植有农作物，汛期会有由雨水形成的地表径流造成水土流失，并将化肥、农药等污染物带入水体，有间歇性和不可监测性等特点。

（3）薄山水库、天目山、毛竹林等薄山水库流域内旅游资源的开发也对薄山水库水质存在着严重的安全隐患。

（4）水库大坝东侧码头位于二级保护区内，距离一级保护区较近，存在潜在风险隐患，应制定水源安全风险防范措施和应急预案。

## 饮用水水源地基础状况

### 板桥水库

#### 水源地基本状况

板桥水库为驻马店市饮用水源地，水库位于驻马店市以西45km处泌阳县板桥镇境内汝河上游，位于淮河支流上游，入库地表水支流主要有象河、双山河和曹庄河三条河流，水库库容6.75亿m3，控制流域面积为768km2。驻马店市区板桥水库水源地，属湖库型水源地，设计年取水量8030万吨，实际年取水量6710万吨，服务60万人。其对应水厂为驻马店市第一水厂和第二水厂，第一水厂设计日供水规模为12万吨，第二水厂设计日供水规模为10万吨，均归属驻马店市中业自来水有限公司管理。板桥水库建成时间为1986年，驻马店市第一水厂1993年建成运行，现已服务24年，第二水厂2010年5月建成运行，现已服务7年。水源地基础信息详见表2.5-1。

表2.5-1　　板桥水库水源基础信息

| 水源名称 | 水源代码 | 水源类型 | 供水量 （万t/a） | 服务人口 （万人） | 服务年限（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板桥水库 | EA1001411701000R0001 | 水库型 | 6710 | 60 | 24 |

#### 水源取水量保证状况

板桥水库位于淮河支流上游驻马店市西45km驿城区板桥镇。水库复建工程始于1986年，1993年6月建成并通过国家验收，复建后的板桥水库是一座防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。复建后的最大坝高50.5m，海拨高120.0m，总泄量15000m3/s，设计灌溉面积3万公顷，水电站装机容量3200千瓦，城市供水引水流量1.5 m3/s。

板桥水库上游流域为伏牛、桐柏两山余脉，上游支流多为季节性河流，流量随季节变化较大，水库上游控制流域面积768km2，年均进水量2.8亿m3/a，防洪标准按百年设计，可经最大洪水校核。板桥水库总库容6.75亿m3，兴利库容2.3亿m3，死库容0.2亿m3，为驻马店市城市饮用水提供了水量保证。

驻马店市2016年用水总量为6710万m3/a。目前驻马店市共有两座水厂，分别为驻马店市第一水厂和第二水厂，第一水厂设计日供水规模为12万吨，第二水厂设计日供水规模为10万吨，年供水能力为8030万吨，能满足驻马店市用水的需求。

### 薄山水库

#### 水源地基本状况

薄山水库位于淮河流域汝河支流臻头河上游，距确山县城和驻马店市分别为22km和40km，水库水域及上游流域全部位于确山县行政区范围内，控制流域面积580 km2，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养殖、旅游、城区生活与工业供水等综合利用的大（Ⅱ）型山谷水库，又是建国后首批大型治淮水利枢纽工程，二次除险加固工程按百年一遇洪水设计，5000年洪水校核。校核水位125.3m，相应库容5.1m3；设计水位122.1m，相应库容4.15亿m3，兴利水位116.6m，相应库容2.8亿m3，防洪起调水位113.8m，相应库容2.22亿m3；死水位92米，相应库容0.105亿m3。水源地基础信息详见表2.5-2。

表2.5-2　　薄山水库水源基础信息

| 水源名称 | 水源代码 | 水源类型 | 供水量 （万t/a） | 服务人口 （万人） | 服务年限（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄山水库 | EA1001411725102R0001 | 水库型 | 540 | 10 | 20 |

#### 水源取水量保证状况

薄山水库于1952年开工兴建，1954年建成蓄水，历经1956年改善、1977年扩建后最大库容6.2亿m3，是一座防洪为主，兼有灌溉、发电、城市供水、水产养殖及旅游等综合效益的大型水利枢纽工程。二次除险加固工程按百年一遇洪水设计，设计水位122.1m，相应库容4.15亿m3，兴利水位116.6m，兴利库容2.8亿m3，多年平均径流量1.63亿m3。2016年灌溉供水和城镇供水总量2750万m3，其中灌溉供水1800万m3，城镇供水950万m3（确山城镇供水540万m3，古城电厂供水410万m3）。

薄山水库常年平均入库流量（多年平均拦蓄径流）1.84亿立方米，流域内植被覆盖率高达90%以上，多年监测结果显示薄山水库水质一直保持在Ⅱ类，优良的水质和丰沛充足的入库水量为水力发电、农业灌溉、城镇供水提供了可靠保障。因此，薄山水库作为驻马店市备用水源和确山县饮用水水源地，其水量是可以保证的，能够满足驻马店市和确山县区经济和社会发展的需求。

## 饮用水水源地的水质状况调查评价

### 板桥水库水质状况调查评价

驻马店市环境监测站对板桥水库饮用水水源地每月进行一次常规监测，另外，在每年的7月份进行一次108项全因子监测，叶绿素和透明度由驻马店市监测站监测，逐月监测，全年监测12次。2015年~2017年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总分别见表2.6-1~2.6-6。

表2.6-1　　2015年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) | 铅(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 1.0 | 7.95 | 7.8 | 3.1 | 0.25 | 0.09 | 0.005 | 0.0008 | 0.00003 | 0.00225 | 0.002 | 0.40 | 0.022 | 0.00158 | 0.013000 | 0.02 |
|  | 2月1日 | 6.0 | 7.64 | 11.8 | 3.1 | 0.025 | 0.06 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.49 | 0.024 | 0.00062 | 0.005480 | 0.33 |
|  | 11月2日 | 6.0 | 7.40 | 7.5 | 3.5 | 3.0 | 0.013 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00571 | 0.002 | 0.50 | 0.024 | 0.00062 | 0.003200 | 0.21 |
|  | 12月2日 | 4.7 | 7.52 | 8.5 | 3.1 | 2.1 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.43 | 0.025 | 0.00062 | 0.0000359 | 0.39 |
|  | 均值 | 4.4 | 7.58 | 8.9 | 3.2 | 1.3 | 0.04 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.00234 | 0.002 | 0.46 | 0.024 | 0.00086 | 0.005424 | 0.24 |
| 枯水期 | 3月2日 | 7.3 | 8.58 | 11.2 | 1.8 | 0.25 | 0.07 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.97 | 0.024 | 0.00062 | 0.012000 | 0.34 |
|  | 4月1日 | 8.0 | 7.30 | 9.5 | 1.5 | 0.9 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.66 | 0.014 | 0.00243 | 0.0000359 | 0.08 |
|  | 5月5日 | 7.0 | 7.38 | 9.4 | 1.6 | 1.5 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.94 | 0.022 | 0.00062 | 0.010000 | 0.39 |
|  | 6月1日 | 16.5 | 7.25 | 8.7 | 2.3 | 1.7 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.97 | 0.012 | 0.00062 | 0.0000359 | 0.45 |
|  | 均值 | 9.7 | 7.42 | 9.7 | 1.8 | 1.1 | 0.027 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.89 | 0.018 | 0.00107 | 0.005509 | 0.32 |
| 丰水期 | 7月1日 | 28.2 | 7.69 | 10.2 | 2.9 | 1.4 | 0.07 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.92 | 0.014 | 0.00062 | 0.0000359 | 0.6 |
|  | 8月3日 | 31.8 | 7.86 | 9.0 | 2.7 | 1.3 | 0.07 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.69 | 0.023 | 0.00468 | 0.0000359 | 0.49 |
|  | 9月1日 | 27.5 | 7.85 | 7.9 | 3.7 | 1.2 | 0.11 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.42 | 0.022 | 0.00062 | 0.0000359 | 0.15 |
|  | 10月8日 | 17.7 | 7.56 | 8.2 | 4.3 | 2.6 | 0.013 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00571 | 0.002 | 0.36 | 0.023 | 0.00178 | 0.0000359 | 0.21 |
|  | 均值 | 26.3 | 7.72 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | 0.07 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00195 | 0.002 | 0.60 | 0.021 | 0.00193 | 0.000018 | 0.36 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 1.0 | 7.25 | 7.5 | 1.5 | 0.03 | 0.013 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.00069 | 0.002 | 0.36 | 0.012 | 0.00062 | 0.000018 | 0.08 |
|  | 最大值 | 31.8 | 8.58 | 11.8 | 4.3 | 3.00 | 0.110 | 0.005 | 0.0008 | 0.00003 | 0.00571 | 0.002 | 0.97 | 0.025 | 0.00468 | 0.013000 | 0.60 |
|  | 平均值 | 13.5 | 7.56 | 9.1 | 2.8 | 1.35 | 0.046 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.00166 | 0.002 | 0.65 | 0.021 | 0.00129 | 0.003650 | 0.30 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-1　　2015年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表1）

| 水期 | 采样日期 | 饮用水 取水量 (万吨/月) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠 菌群 (个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 380 | 0.0002 | 0.00035 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.020 | 20 | 20.0 | 3.74 | 0.14 | 0.110 | 0.03100 |
|  | 2月1日 | 380 | 0.0002 | 0.00131 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 1.5 | 30.8 | 13.8 | 6.68 | 0.247 | 0.01900 |
|  | 11月2日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 20 | 21.8 | 6.2 | 0.31 | 0.052 | 0.00860 |
|  | 12月2日 | 560 | 0.0002 | 0.00035 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.010 | 40 | 27.7 | 4.27 | 0.30 | 0.056 | 0.00872 |
|  | 均值 | 465 | 0.0002 | 0.00054 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 20 | 25.1 | 7.00 | 1.86 | 0.116 | 0.01683 |
| 枯水期 | 3月2日 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.023 | 1.5 | 70.9 | 30.35 | 0.89 | 0.116 | 0.01400 |
|  | 4月1日 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 1.5 | 16.4 | 2.49 | 0.28 | 0.045 | 0.00238 |
|  | 5月5日 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 1.5 | 35.6 | 12.4 | 1.92 | 0.116 | 0.01400 |
|  | 6月1日 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 80 | 31.4 | 8.4 | 0.88 | 0.011 | 0.00131 |
|  | 均值 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 21 | 38.6 | 13.4 | 0.99 | 0.072 | 0.00792 |
| 丰水期 | 7月1日 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.006 | 190 | 31.5 | 8.66 | 0.66 | 0.038 | 0.00568 |
|  | 8月3日 | 380 | 0.0002 | 0.00048 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.023 | 20 | 20.8 | 7.21 | 0.55 | 0.068 | 0.00660 |
|  | 9月1日 | 540 | 0.0002 | 0.00044 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 40 | 25.7 | 8.02 | 0.25 | 0.079 | 0.00668 |
|  | 10月8日 | 560 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 1.5 | 27.3 | 7.39 | 0.32 | 0.070 | 0.00620 |
|  | 均值 | 465 | 0.0002 | 0.00031 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 63 | 26.3 | 7.82 | 0.45 | 0.064 | 0.00629 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 380 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 2 | 16.4 | 2.49 | 0.14 | 0.011 | 0.00131 |
|  | 最大值 | 560 | 0.0002 | 0.00131 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.023 | 190 | 70.9 | 30.4 | 6.68 | 0.247 | 0.03100 |
|  | 平均值 | 437 | 0.0002 | 0.00033 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 35 | 30.0 | 9.41 | 1.10 | 0.084 | 0.01035 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-1　　2015年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表2）                单位：μg/L

| 水期 | 采样时间 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 2月1日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 11月2日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 12月2日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 枯水期 | 3月2日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 4月1日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 5月5日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 6月1日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 丰水期 | 7月1日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 80.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 8月3日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 60.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 9月1日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 25.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
|  | 10月8日 | 0.05 | 0.005 | 0.25 | 0.10 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 1.0 | 1.0 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 水期 | 采样时间 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并 (a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |
| 平水期 | 1月4日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.28 | 1.13 | 0.0323 | 16.0 | 0.216 | 0.398 | 50.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 2月1日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.02 | 1.13 | 0.0323 | 10.0 | 0.216 | 0.398 | 28.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 11月2日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.28 | 1.13 | 0.0323 | 20.0 | 2.01 | 0.0025 | 26.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 12月2日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.20 | 1.13 | 0.0323 | 24.0 | 1.82 | 0.0025 | 20.0 | 0.062 | 0.035 |  |
| 枯水期 | 3月2日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.18 | 1.13 | 0.0323 | 16.0 | 0.216 | 0.398 | 50.0 | 0.913 | 0.035 |  |
|  | 4月1日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 3.28 | 1.13 | 0.0323 | 16.0 | 0.216 | 0.302 | 52.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 5月5日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.18 | 1.13 | 0.0323 | 18.0 | 0.216 | 0.302 | 56.0 | 2.06 | 0.035 |  |
|  | 6月1日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0025 | 2.10 | 1.13 | 0.0323 | 11.0 | 3.16 | 0.0025 | 26.0 | 0.416 | 0.035 |  |
| 丰水期 | 7月1日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.12 | 1.13 | 0.0323 | 16.0 | 2.16 | 0.0025 | 29.0 | 0.422 | 0.035 |  |
|  | 8月3日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.38 | 1.13 | 0.0323 | 12.0 | 2.28 | 0.0025 | 23.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 9月1日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.16 | 1.13 | 0.0323 | 16.0 | 2.46 | 0.0025 | 28.0 | 0.062 | 0.035 |  |
|  | 10月8日 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.002 | 0.25 | 0.0007 | 2.22 | 1.13 | 0.0323 | 23.0 | 2.66 | 0.0025 | 20.0 | 0.062 | 0.035 |  |

表2.6-2　　2015年板桥水库饮用水水源地（特定项目）监测结果汇总表                单位：mg/L

| 水期 | 采样日期 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯 乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 7月1日 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00002 | 0.003 | 0.00003 | 0.01 | 0.0005 | 0.00006 | 0.00006 |
|  |  | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 |
|  |  | 0.00025 | 0.0001 | 0.001 | 0.000055 | 0.003 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.0005 |
|  |  | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 |
|  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.00002 | 0.000015 | 0.000015 | 0.00002 |
|  |  | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4-二氯苯酚 |
|  |  | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000009 | 0.2 | 0.00005 | 0.05 | 0.0002 |
|  |  | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 |
|  |  | 0.00002 | 0.000005 | 0.010 | 0.0001 | 0.000025 | 0.013 | 0.00005 | 0.001 | 0.0025 |
|  |  | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 |
|  |  | 0.00005 | 0.0155 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.000002 | 0.0001 |
|  |  | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 |
|  |  | 0.00027 | 0.00021 | 0.00032 | 0.00028 | 0.00003 | 0.000026 | 0.00005 | 0.0002 | 0.005 |
|  |  | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 |
|  |  | 0.00010 | 0.00025 | 0.0000007 | 0.000000005 | 0.0000005 | 0.00003 | 0.00125 | 0.00106 | 0.00113 |
|  |  | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | — |
|  |  | 0.0000323 | 0.016 | 0.00216 | 0.00000248 | 0.029 | 0.000422 | 0.00126 | 0.000035 |  |

表2.6-3　　2016年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月5日 | 2.2 | 7.50 | 8.5 | 3.1 | 2.6 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0023 | 0.002 | 0.54 | 0.021 | 0.00240 | 0.00990 | 0.37 |
|  | 2月1日 | 1.0 | 7.40 | 11.2 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.48 | 0.024 | 0.00062 | 0.00002 | 0.46 |
|  | 11月1日 | 13.8 | 8.00 | 9.5 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0003 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.87 | 0.005 | 0.00062 | 0.01200 | 0.52 |
|  | 12月1日 | 10.4 | 7.40 | 10.4 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.81 | 0.005 | 0.00220 | 0.00520 | 0.48 |
|  | 均值 | 6.9 | 7.52 | 9.9 | 3.1 | 2.3 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0011 | 0.002 | 0.68 | 0.014 | 0.00146 | 0.00678 | 0.46 |
| 枯水期 | 3月2日 | 10.0 | 7.00 | 7.1 | 3.2 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0028 | 0.002 | 0.76 | 0.023 | 0.00062 | 0.00360 | 0.34 |
|  | 4月5日 | 8.0 | 7.40 | 7.0 | 3.1 | 2.5 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.90 | 0.017 | 0.00062 | 0.01100 | 0.42 |
|  | 5月3日 | 22.2 | 7.80 | 9.0 | 2.8 | 2.4 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.69 | 0.021 | 0.00580 | 0.04000 | 0.34 |
|  | 6月1日 | 22.5 | 7.70 | 10.2 | 3.2 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.57 | 0.018 | 0.00320 | 0.02200 | 0.33 |
|  | 均值 | 15.7 | 7.36 | 8.3 | 3.1 | 2.3 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0012 | 0.002 | 0.73 | 0.020 | 0.00256 | 0.01915 | 0.36 |
| 丰水期 | 7月4日 | 26.8 | 7.60 | 9.2 | 3.2 | 2 | 0.013 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.72 | 0.014 | 0.00240 | 0.04300 | 0.34 |
|  | 8月1日 | 30.1 | 7.50 | 7.8 | 3.2 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.42 | 0.049 | 0.00190 | 0.00002 | 0.36 |
|  | 9月1日 | 26.8 | 7.50 | 8.9 | 3.2 | 2.2 | 0.114 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.40 | 0.042 | 0.00470 | 0.00002 | 0.42 |
|  | 10月8日 | 21.0 | 7.40 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 0.013 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.47 | 0.005 | 0.00062 | 0.01000 | 0.56 |
|  | 均值 | 26.2 | 7.49 | 8.1 | 3.2 | 2.2 | 0.038 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.50 | 0.028 | 0.00241 | 0.01326 | 0.42 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 1.0 | 7.00 | 6.4 | 2.8 | 2.00 | 0.013 | 0.005 | 0.0003 | 0.00003 | 0.0007 | 0.002 | 0.40 | 0.005 | 0.00062 | 0.00002 | 0.33 |
|  | 最大值 | 30.1 | 8.00 | 11.2 | 3.2 | 2.60 | 0.114 | 0.005 | 0.0006 | 0.00003 | 0.0028 | 0.002 | 0.90 | 0.049 | 0.00580 | 0.04300 | 0.56 |
|  | 平均值 | 16.2 | 7.45 | 8.8 | 3.1 | 2.28 | 0.021 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.0010 | 0.002 | 0.64 | 0.020 | 0.00214 | 0.01306 | 0.41 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-3　　2016年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表1）

| 水期 | 采样日期 | 饮用水 取水量 (万吨/月) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠 菌群 (个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月5日 | 620 | 0.0002 | 0.0056 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 20 | 21.9 | 6.0 | 0.26 | 0.264 | 0.0370 |
|  | 2月1日 | 540 | 0.0002 | 0.00033 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 10 | 24.1 | 3.6 | 0.25 | 0.226 | 0.0320 |
|  | 11月1日 | 560 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 80 | 49.1 | 18.7 | 0.24 | 0.089 | 0.0360 |
|  | 12月1日 | 560 | 0.0002 | 0.00038 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 2 | 39.8 | 20.9 | 0.24 | 0.274 | 0.0130 |
|  | 均值 | 570 | 0.0002 | 0.00162 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 28 | 33.7 | 12.3 | 0.25 | 0.213 | 0.0295 |
| 枯水期 | 3月2日 | 560 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 80 | 26.7 | 4.3 | 0.23 | 0.050 | 0.0037 |
|  | 4月5日 | 560 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.013 | 10 | 30.3 | 4.4 | 0.23 | 0.153 | 0.0071 |
|  | 5月3日 | 540 | 0.0002 | 0.00064 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 80 | 35.1 | 4.8 | 0.24 | 0.094 | 0.0024 |
|  | 6月1日 | 570 | 0.0002 | 0.00038 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 60 | 25.4 | 5.8 | 0.24 | 0.148 | 0.0073 |
|  | 均值 | 558 | 0.0002 | 0.00033 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 58 | 29.4 | 4.8 | 0.24 | 0.111 | 0.0051 |
| 丰水期 | 7月4日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 230 | 53.4 | 8.7 | 0.25 | 0.135 | 0.0170 |
|  | 8月1日 | 560 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 10 | 48.3 | 9.3 | 0.24 | 0.049 | 0.0140 |
|  | 9月1日 | 560 | 0.0002 | 0.00032 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 20 | 51.8 | 19.6 | 0.24 | 0.068 | 0.0180 |
|  | 10月8日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 60 | 55.0 | 17.9 | 0.24 | 0.098 | 0.0280 |
|  | 均值 | 550 | 0.0002 | 0.00019 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 80 | 52.1 | 13.9 | 0.24 | 0.088 | 0.0193 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 2 | 21.9 | 3.60 | 0.23 | 0.049 | 0.0024 |
|  | 最大值 | 620 | 0.0002 | 0.00560 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 230 | 55.0 | 20.9 | 0.26 | 0.274 | 0.0370 |
|  | 平均值 | 559 | 0.0002 | 0.00071 | 0.000449 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 55 | 38.4 | 10.3 | 0.24 | 0.137 | 0.0180 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-3　　2016年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表2）                单位：μg/L

| 水期 | 采样时间 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 阿特拉津 | 乙苯 | 二甲苯 | 钡 | 异丙苯 | 铊 | 林丹 | 三氯苯 | 硝基苯 | 1，2-二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月5日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.055 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 2月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.050 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 11月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.041 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 12月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.046 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 枯水期 | 3月2日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.038 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 4月5日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.030 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 5月3日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.042 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 6月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.046 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 丰水期 | 7月4日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.049 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 8月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.041 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 9月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.040 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 10月8日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.00025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.045 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 水期 | 采样时间 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 二硝基苯 | 氯苯 | 甲苯 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 苯并 (a)芘 | 钒 | 1，4-二氯苯 |  |
| 平水期 | 1月5日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00069 | 0.00113 | 0.00003 | 0.032 | 0.00382 | 0.00219 | 0.0000007 | 0.00169 | 0.001 |  |
|  | 2月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.030 | 0.0018 | 0.00201 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
|  | 11月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.040 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00031 | 0.001 |  |
|  | 12月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.043 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
| 枯水期 | 3月2日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.032 | 0.00183 | 0.00019 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
|  | 4月5日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.023 | 0.0018 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
|  | 5月3日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.023 | 0.00043 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
|  | 6月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.038 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |
| 丰水期 | 7月4日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.012 | 0.00022 | 0.00239 | 0.0000007 | 0.00112 | 0.001 |  |
|  | 8月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.040 | 0.00022 | 0.00047 | 0.0000007 | 0.0003 | 0.001 |  |
|  | 9月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.030 | 0.00022 | 0.00456 | 0.0000007 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  | 10月8日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.032 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.001 |  |

表2.6-4　　2016年板桥水库饮用水水源地（特定项目）监测结果汇总表                单位：mg/L

| 水期 | 采样日期 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯 乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水期 | 7月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00003 | 0.01 | 0.0005 | 0.00006 | 0.00006 |
|  |  | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 |
|  |  | 0.00025 | 0.0001 | 0.001 | 0.00006 | 0.0025 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.0005 |
|  |  | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 |
|  |  | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 | 0.00002 |
|  |  | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4-二氯苯酚 |
|  |  | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.2 | 0.00005 | 0.05 | 0.0002 |
|  |  | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 |
|  |  | 0.00002 | 0.00001 | 0.010 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0125 | 0.00005 | 0.001 | 0.0025 |
|  |  | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 |
|  |  | 0.00005 | 0.0155 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.000002 | 0.00003 |
|  |  | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 |
|  |  | 0.00027 | 0.00021 | 0.00032 | 0.00029 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0002 | 0.005 |
|  |  | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 |
|  |  | 0.00010 | 0.00025 | 0.0000007 | 0.000000005 | 0.0000005 | 0.00003 | 0.00125 | 0.00035 | 0.00113 |
|  |  | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | — |
|  |  | 0.00003 | 0.012 | 0.00022 | 0.00239 | 0.049 | 0.00112 | 0.011 | 0.00004 |  |

表2.6-5　　2017年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 9.2 | 7.61 | 12.3 | 3.0 | 2.2 | 0.015 | 0.005 | 0.0005 | 0.000005 | 0.003 | 0.002 | 0.84 | 0.005 | 0.003 | 0.014 | 0.003 |
|  | 2月3日 | 3.8 | 7.82 | 13.2 | 2.9 | 2.2 | 0.015 | 0.005 | 0.0005 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.70 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.003 |
|  | 11月5日 | 17.1 | 7.83 | 7.4 | 3.9 | 2.2 | 0.12 | 0.005 | 0.0009 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 1.32 | 0.05 | 0.003 | 0.015 | 0.363 |
|  | 12月11日 | 13.5 | 7.86 | 9.1 | 3.1 | 0.25 | 0.16 | 0.005 | 0.0002 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 1.00 | 0.04 | 0.003 | 0.022 | 0.377 |
|  | 均值 | 10.9 | 7.77 | 10.5 | 3.2 | 1.7 | 0.08 | 0.005 | 0.0005 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.97 | 0.025 | 0.003 | 0.015 | 0.187 |
| 枯水期 | 3月1日 | 9.1 | 7.52 | 9.3 | 2.9 | 2.2 | 0.015 | 0.005 | 0.0006 | 0.000005 | 0.008 | 0.002 | 0.92 | 0.005 | 0.003 | 0.010 | 0.400 |
|  | 4月5日 | 17.4 | 7.21 | 9.9 | 2.9 | 2.2 | 0.015 | 0.005 | 0.0006 | 0.000005 | 0.004 | 0.002 | 0.98 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.388 |
|  | 5月2日 | 15.0 | 7.81 | 12.4 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0004 | 0.000005 | 0.003 | 0.002 | 0.93 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.386 |
|  | 6月1日 | 29.4 | 7.95 | 7.2 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0003 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.91 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | 0.415 |
|  | 均值 | 17.7 | 7.53 | 9.7 | 2.8 | 1.2 | 0.015 | 0.005 | 0.0005 | 0.000005 | 0.004 | 0.002 | 0.94 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.397 |
| 丰水期 | 7月3日 | 30.0 | 7.90 | 7.0 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0004 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.25 | 0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.441 |
|  | 8月2日 | 26.3 | 8.46 | 7.5 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0004 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.40 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.419 |
|  | 9月1日 | 25.4 | 7.12 | 6.9 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0002 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.52 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.434 |
|  | 10月17日 | 16.4 | 7.70 | 7.5 | 3.8 | 0.25 | 0.26 | 0.005 | 0.0003 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 1.49 | 0.02 | 0.003 | 0.084 | 0.414 |
|  | 均值 | 24.5 | 7.55 | 7.2 | 2.9 | 0.25 | 0.076 | 0.005 | 0.0003 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.67 | 0.010 | 0.003 | 0.023 | 0.427 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 3.8 | 7.12 | 6.9 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.0002 | 0.000005 | 0.001 | 0.002 | 0.25 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.00 |
|  | 最大值 | 30.0 | 8.46 | 13.2 | 3.9 | 2.20 | 0.260 | 0.005 | 0.0009 | 0.000005 | 0.008 | 0.002 | 1.49 | 0.050 | 0.003 | 0.084 | 0.441 |
|  | 平均值 | 17.7 | 7.60 | 9.1 | 3.0 | 1.1 | 0.056 | 0.005 | 0.0004 | 0.000005 | 0.002 | 0.002 | 0.86 | 0.013 | 0.003 | 0.014 | 0.337 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-5　　2017年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表1）

| 水期 | 采样日期 | 饮用水 取水量 (万吨/月) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠 菌群 (个/L) | 硫酸盐(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硝酸盐(mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.019 | 10 | 30.7 | 18.0 | 0.10 | 0.056 | 0.0046 |
|  | 2月3日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 10 | 0.04 | 10.5 | 0.69 | 0.028 | 0.0034 |
|  | 11月5日 | 560 | 0.0002 | 0.0008 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 10 | 35.30 | 19.8 | 1.14 | 0.110 | 0.0020 |
|  | 12月11日 | 540 | 0.0002 | 0.00086 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.031 | 10 | 0.01 | 20.5 | 1.08 | 0.034 | 0.0040 |
|  | 均值 | 545 | 0.0002 | 0.00049 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 10 | 16.5 | 17.2 | 0.75 | 0.057 | 0.0035 |
| 枯水期 | 3月1日 | 558 | 0.0002 | 0.00034 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 10 | 37.2 | 20.9 | 0.90 | 0.017 | 0.0020 |
|  | 4月5日 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.024 | 30 | 37.7 | 21.8 | 0.89 | 0.037 | 0.0100 |
|  | 5月2日 | 540 | 0.0002 | 0.00036 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.024 | 10 | 38.1 | 21.8 | 0.80 | 0.038 | 0.0020 |
|  | 6月1日 | 540 | 0.0002 | 0.00058 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.111 | 30 | 35.1 | 21.2 | 0.46 | 0.092 | 0.0060 |
|  | 均值 | 545 | 0.0002 | 0.00036 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.044 | 20 | 37.0 | 21.4 | 0.76 | 0.046 | 0.0050 |
| 丰水期 | 7月3日 | 540 | 0.0002 | 0.001 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.008 | 10 | 20.8 | 3.3 | 0.33 | 0.014 | 0.0020 |
|  | 8月2日 | 560 | 0.0002 | 0.0019 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 10 | 27.7 | 34.9 | 0.13 | 0.019 | 0.0150 |
|  | 9月1日 | 540 | 0.0002 | 0.0026 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.008 | 10 | 24.5 | 16.6 | 0.14 | 0.015 | 0.0120 |
|  | 10月17日 | 540 | 0.0002 | 0.0009 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 10 | 24.4 | 15.2 | 0.94 | 0.016 | 0.0150 |
|  | 均值 | 545 | 0.0002 | 0.00160 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.008 | 10 | 24.4 | 17.5 | 0.39 | 0.016 | 0.0110 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12.00000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 540 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.007 | 10 | 0.0 | 3.30 | 0.10 | 0.014 | 0.0020 |
|  | 最大值 | 560 | 0.0002 | 0.00260 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.111 | 30 | 38.1 | 34.9 | 1.14 | 0.110 | 0.0150 |
|  | 平均值 | 545 | 0.0002 | 0.00082 | 0.00005 | 0.002 | 0.025 | 0.024 | 13 | 26.0 | 18.7 | 0.63 | 0.040 | 0.0065 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-5　　2017年板桥水库饮用水水源地监测结果汇总表（续表2）                单位：μg/L

| 水期 | 采样时间 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 阿特拉津 | 乙苯 | 二甲苯 | 钡 | 异丙苯 | 铊 | 林丹 | 三氯苯 | 硝基苯 | 1，2-二氯苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.041 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 2月3日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.045 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 11月5日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.040 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 12月11日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.038 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 枯水期 | 3月1日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.048 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 4月5日 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.051 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 5月2日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.046 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 6月1日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.047 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 丰水期 | 7月3日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.041 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 8月2日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.038 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 9月1日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.036 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
|  | 10月17日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0025 | 0.025 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.057 | 0.0025 | 0.00004 | 0.000002 | 0.00002 | 0.0001 | 0.001 |
| 水期 | 采样时间 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 二硝基苯 | 氯苯 | 甲苯 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 苯并 (a)芘 | 钒 | 1，4-二氯苯 |  |
| 平水期 | 1月4日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.040 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.0025 |  |
|  | 2月3日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.026 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.0025 |  |
|  | 11月5日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.022 | 0.00022 | 0.001 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.0025 |  |
|  | 12月11日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.011 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.0002 | 0.0025 |  |
| 枯水期 | 3月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.029 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.0025 |  |
|  | 4月5日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.032 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00266 | 0.0025 |  |
|  | 5月2日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.038 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00006 | 0.0025 |  |
|  | 6月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.060 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00049 | 0.0025 |  |
| 丰水期 | 7月3日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.012 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00076 | 0.0025 |  |
|  | 8月2日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.008 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00065 | 0.0025 |  |
|  | 9月1日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.010 | 0.00022 | 0.000002 | 0.0000007 | 0.00073 | 0.0025 |  |
|  | 10月17日 | 0.00005 | 0.00005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.005 | 0.0025 | 0.00035 | 0.00113 | 0.00003 | 0.011 | 0.00022 | 0.001 | 0.0000007 | 0.00257 | 0.0025 |  |

表2.6-5　　2017年板桥水库饮用水水源地（特定项目）监测结果汇总表                单位：mg/L

| 采样日期 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯 乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1,2-二氯乙烯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月3日 | 0.00015 | 0.00003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.001 | 0.00025 | 0.0002 | 0.0002 |
|  | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 乙醛 | 丙烯醛 | 三氯乙醛 |
|  | 0.00025 | 0.0001 | 0.00025 | 0.0002 | 0.005 | 0.025 | 0.025 | 0.01 | 0.0005 |
|  | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 |
|  | 0.0002 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 0.0015 | 0.005 | 0.001 | 0.0025 | 0.00001 |
|  | 四氯苯 | 六氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 硝基氯苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4-二氯苯酚 |
|  | 0.00001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.1 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00055 |
|  | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 丙烯腈 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 水合肼 |
|  | 0.0006 | 0.00055 | 0.040 | 0.0001 | 0.00003 | 0.0125 | 0.00005 | 0.001 | 0.0025 |
|  | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄原酸 | 活性氯 | 滴滴涕 | 林丹 | 环氧七氯 |
|  | 0.00005 | 0.0155 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.0025 | 0.0001 | 0.000002 | 0.00003 |
|  | 对硫磷 | 甲基对硫磷 | 马拉硫磷 | 乐果 | 敌敌畏 | 敌百虫 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 |
|  | 0.00027 | 0.00021 | 0.00032 | 0.00029 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00005 | 0.0002 | 0.00006 |
|  | 溴氰菊酯 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 甲基汞 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 钼 | 钴 |
|  | 0.00010 | 0.00025 | 0.0000007 | 0.000000005 | 0.000001 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00035 | 0.00113 |
|  | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 钛 | 铊 | — |
|  | 0.00003 | 0.012 | 0.00022 | 0.000002 | 0.041 | 0.00076 | 0.00042 | 0.00004 |  |

由表2.6-1~2.6-6可知：

根据2015年~2017年板桥水库饮用水水源地常规监测资料，对照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表1基本项目Ⅱ类、表2标准，所有监测指标年均值均符合Ⅱ类标准和表2标准。对照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）表3特定项目选测33个，所有监测指标年均值均低于标准限值。2015年7月份、2016年7月份、2017年7月份特定项目监测了80项均低于标准限制。

### 薄山水库水质状况调查评价

薄山水库上游汇水区域内多属山区或丘陵，汇水支流主要为臻头河(上游)。经调查，已批复薄山水库饮用水水源保护区内无工业废水排入上游各支流、薄山水库，面源污染物只有在雨季随雨水一起汇入水体。

驻马店市环境监测站在薄山水库设有常规监测断面，每月进行一次常规监测。2015年-2017年薄山水库水质监测结果汇总分别见表2.6-7~2.6-9。

表2.6-7　　2015年薄山水库水质监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 电导率(ms/m) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 9.3 | 7.60 | 30.0 | 100 | 9.4 | 3.0 | 0.25 | 0.08 | 0.005 | 1.96 | 0.106 | 0.004 | 0.0007 | 0.00003 |
|  | 2月1日 | 5.9 | 7.30 | 35.0 | 110 | 8.1 | 3.1 | 0.25 | 0.07 | 0.005 | 2.08 | 0.028 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 11月4日 | 15.0 | 7.21 | 23.2 | 90 | 8.9 | 3.7 | 3.2 | 0.013 | 0.005 | 1.16 | 0.052 | 0.015 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 12月3日 | 3.0 | 7.03 | 40.3 | 110 | 9.0 | 3.4 | 3.0 | 0.013 | 0.005 | 1.02 | 0.032 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 均值 | 8.3 | 7.24 | 32.1 | 103 | 8.9 | 3.3 | 1.7 | 0.04 | 0.005 | 1.56 | 0.055 | 0.007 | 0.0005 | 0.00003 |
| 枯水期 | 3月2日 | 6.0 | 7.76 | 25.1 | 200 | 9.5 | 2.8 | 0.25 | 0.07 | 0.005 | 1.26 | 0.022 | 0.004 | 0.0003 | 0.00003 |
|  | 4月1日 | 6.0 | 7.42 | 45.0 | 110 | 9.3 | 2.1 | 1.3 | 0.013 | 0.005 | 1.92 | 0.066 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 5月7日 | 22.7 | 7.69 | 42.7 | 150 | 9.2 | 1.9 | 1.7 | 0.013 | 0.005 | 1.47 | 0.038 | 0.002 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 6月2日 | 20.2 | 7.61 | 39.4 | 120 | 9.2 | 2.9 | 1.9 | 0.013 | 0.005 | 1.67 | 0.042 | 0.004 | 0.0003 | 0.00003 |
|  | 均值 | 13.7 | 7.60 | 38.1 | 145 | 9.3 | 2.4 | 1.3 | 0.03 | 0.005 | 1.58 | 0.042 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
| 丰水期 | 7月2日 | 23.3 | 7.56 | 27.3 | 120 | 8.7 | 3.1 | 2.2 | 0.06 | 0.005 | 1.39 | 0.026 | 0.004 | 0.0003 | 0.00003 |
|  | 8月4日 | 29.2 | 7.57 | 27.9 | 80 | 8.6 | 3.0 | 2.1 | 0.08 | 0.005 | 1.25 | 0.015 | 0.002 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 9月1日 | 23.4 | 7.63 | 40.0 | 100 | 7.1 | 3.8 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 1.38 | 0.038 | 0.002 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 10月8日 | 14.0 | 7.48 | 23.0 | 110 | 9.1 | 4.0 | 2.7 | 0.013 | 0.005 | 1.28 | 0.031 | 0.002 | 0.0003 | 0.00003 |
|  | 均值 | 22.5 | 7.56 | 29.6 | 103 | 8.4 | 3.5 | 2.3 | 0.04 | 0.005 | 1.33 | 0.028 | 0.003 | 0.0004 | 0.00003 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 3.0 | 7.03 | 23.0 | 80 | 7.1 | 1.9 | 0.25 | 0.013 | 0.005 | 1.02 | 0.015 | 0.002 | 0.0003 | 0.00003 |
|  | 最大值 | 29.2 | 7.76 | 45.0 | 200 | 9.5 | 4.0 | 3.20 | 0.08 | 0.005 | 2.08 | 0.106 | 0.015 | 0.0007 | 0.00003 |
|  | 平均值 | 14.8 | 7.43 | 33.2 | 117 | 8.8 | 3.1 | 1.75 | 0.04 | 0.005 | 1.49 | 0.041 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 超标次数 | － | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 8.3 | — | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |

表2.6-7　　2015年薄山水库水质监测结果汇总表（续表）

| 水期 | 采样日期 | 水位 (m) | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月4日 | 114.78 | 0.00069 | 11.8 | 0.00138 | 0.00864 | 0.03 | 0.0002 | 0.00030 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 20 |
|  | 2月1日 | 111.40 | 0.00069 | 12.2 | 0.00127 | 0.00269 | 0.25 | 0.0002 | 0.00066 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 30 |
|  | 11月4日 | 110.00 | 0.00069 | 14.5 | 0.00062 | 0.00233 | 0.21 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 30 |
|  | 12月3日 | 111.40 | 0.00069 | 13.5 | 0.00062 | 0.00268 | 0.37 | 0.0002 | 0.00030 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 60 |
|  | 均值 | 111.90 | 0.00069 | 13.0 | 0.00097 | 0.00409 | 0.22 | 0.0002 | 0.00035 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 35 |
| 枯水期 | 3月2日 | 114.03 | 0.00679 | 12.1 | 0.00143 | 0.04700 | 0.05 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 1.5 |
|  | 4月1日 | 113.42 | 0.00271 | 12.9 | 0.0019 | 0.03000 | 0.05 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.005L | 1.5 |
|  | 5月7日 | 107.51 | 0.00320 | 13.4 | 0.00146 | 0.01700 | 0.41 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 10 |
|  | 6月2日 | 112.42 | 0.00069 | 14.0 | 0.00062 | 0.00627 | 0.51 | 0.0002 | 0.00041 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 210 |
|  | 均值 | 111.85 | 0.00335 | 13.1 | 0.00135 | 0.02507 | 0.26 | 0.0002 | 0.00022 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 56 |
| 丰水期 | 7月2日 | 110.00 | 0.00069 | 10.4 | 0.00062 | 0.003850 | 0.52 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 280 |
|  | 8月4日 | 112.00 | 0.00069 | 10.1 | 0.00179 | 0.000018 | 0.55 | 0.0002 | 0.00056 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 10 |
|  | 9月1日 | 111.97 | 0.00069 | 13.3 | 0.00062 | 0.000018 | 0.15 | 0.0002 | 0.00041 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.010 | 20 |
|  | 10月8日 | 111.52 | 0.00069 | 12.1 | 0.00062 | 0.030000 | 0.20 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 20 |
|  | 均值 | 111.37 | 0.00069 | 11.5 | 0.00091 | 0.008472 | 0.36 | 0.0002 | 0.00032 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 83 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 108 | 0.00069 | 10.1 | 0.00062 | 0.000018 | 0.03 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.010 | 1.5 |
|  | 最大值 | 114.8 | 0.00679 | 14.5 | 0.00190 | 0.047000 | 0.55 | 0.0002 | 0.00066 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 280 |
|  | 平均值 | 111.7 | 0.00158 | 12.5 | 0.00108 | 0.012541 | 0.28 | 0.0002 | 0.00030 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.013 | 58 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-8　　2016年薄山水库水质监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 电导率(ms/m) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月6日 | 2.0 | 7.47 | 40.3 | 85 | 8.7 | 2.9 | 2.5 | 0.013 | 0.005 | 1.07 | 0.029 | 0.005 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 2月2日 | 0.1 | 7.07 | 50.3 | 110 | 9.7 | 2.9 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 1.01 | 0.091 | 0.205 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 11月2日 | 18.1 | 7.07 | 24.2 | 98 | 9.3 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.84 | 0.005 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 12月2日 | 16.9 | 7.23 | 21.0 | 115 | 9.0 | 3.1 | 2.1 | 0.013 | 0.005 | 0.98 | 0.005 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 均值 | 9.3 | 7.18 | 34.0 | 102 | 9.2 | 3.0 | 2.3 | 0.013 | 0.005 | 0.98 | 0.033 | 0.055 | 0.0004 | 0.00003 |
| 枯水期 | 3月1日 | 3.0 | 7.11 | 50.9 | 112 | 8.6 | 3.0 | 2.1 | 0.013 | 0.005 | 1.15 | 0.015 | 0.006 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 4月6日 | 12.1 | 7.09 | 50.3 | 110 | 9.3 | 3.1 | 3.0 | 0.013 | 0.005 | 1.13 | 0.037 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 5月4日 | 20.0 | 7.27 | 21.0 | 110 | 8.4 | 2.4 | 2.6 | 0.013 | 0.005 | 1.25 | 0.030 | 0.004 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 6月2日 | 16.1 | 7.20 | 21.2 | 112 | 8.5 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 1.48 | 0.030 | 0.004 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 均值 | 12.8 | 7.16 | 35.9 | 111 | 8.7 | 2.9 | 2.5 | 0.013 | 0.005 | 1.25 | 0.028 | 0.005 | 0.0005 | 0.00003 |
| 丰水期 | 7月5日 | 26.1 | 7.26 | 22.1 | 115 | 8.6 | 2.8 | 2.3 | 0.013 | 0.005 | 0.76 | 0.103 | 0.002 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 8月2日 | 29.0 | 7.06 | 16.3 | 110 | 8.2 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.9 | 0.091 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 9月2日 | 26.6 | 7.50 | 17.7 | 80 | 8.7 | 3.1 | 2.0 | 0.013 | 0.005 | 0.33 | 0.005 | 0.006 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 10月9日 | 13.2 | 7.63 | 21.0 | 110 | 8.5 | 3.1 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 1.17 | 0.005 | 0.002 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 均值 | 23.7 | 7.31 | 19.3 | 104 | 8.5 | 3.0 | 2.2 | 0.013 | 0.005 | 0.79 | 0.051 | 0.004 | 0.0004 | 0.00003 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 0.1 | 7.06 | 16.3 | 80 | 8.2 | 2.4 | 2.0 | 0.013 | 0.005 | 0.33 | 0.005 | 0.002 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 最大值 | 29.0 | 7.63 | 50.9 | 115 | 9.7 | 3.1 | 3.0 | 0.01 | 0.005 | 1.48 | 0.103 | 0.205 | 0.0005 | 0.00003 |
|  | 平均值 | 15.3 | 7.21 | 29.7 | 106 | 8.8 | 3.0 | 2.3 | 0.01 | 0.005 | 1.01 | 0.037 | 0.021 | 0.0004 | 0.00003 |
|  | 超标次数 | － | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.3 | 25.0 | — | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.06 | — | 0.00 | 0.00 |

表2.6-8　　2016年薄山水库水质监测结果汇总表（续表）

| 水期 | 采样日期 | 水位 (m) | 铅 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月6日 | 111.2 | 0.00069 | 10.1 | 0.00263 | 0.00317 | 0.39 | 0.0002 | 0.00046 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 1.5 |
|  | 2月2日 | 111.2 | 0.00069 | 8.8 | 0.00062 | 0.000018 | 0.32 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 1.5 |
|  | 11月2日 | 112.5 | 0.00069 | 8.0 | 0.00062 | 0.016 | 0.48 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 50 |
|  | 12月2日 | 113.1 | 0.00069 | 8.4 | 0.00062 | 0.015 | 0.44 | 0.0002 | 0.00032 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.034 | 1.5 |
|  | 均值 | 112.0 | 0.00069 | 8.8 | 0.00112 | 0.008547 | 0.41 | 0.0002 | 0.00027 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 14 |
| 枯水期 | 3月1日 | 111.22 | 0.00069 | 9.7 | 0.00062 | 0.00923 | 0.32 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.012 | 60 |
|  | 4月6日 | 111.2 | 0.00276 | 16.3 | 0.00062 | 0.013 | 0.42 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 1.5 |
|  | 5月4日 | 111.1 | 0.00339 | 11.7 | 0.00148 | 0.020 | 0.39 | 0.0002 | 0.00076 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.026 | 1.5 |
|  | 6月2日 | 111.18 | 0.00069 | 9.2 | 0.00201 | 0.018 | 0.33 | 0.0002 | 0.00036 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.015 | 10 |
|  | 均值 | 111.18 | 0.00188 | 11.7 | 0.00118 | 0.015058 | 0.37 | 0.0002 | 0.00036 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.017 | 18 |
| 丰水期 | 7月5日 | 110.93 | 0.00476 | 7.11 | 0.00201 | 0.090 | 0.37 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 80 |
|  | 8月2日 | 110.64 | 0.00069 | 9.2 | 0.00062 | 0.000018 | 0.37 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.018 | 40 |
|  | 9月2日 | 112.64 | 0.00069 | 9.2 | 0.00436 | 0.000018 | 0.39 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 30 |
|  | 10月9日 | 112 | 0.00069 | 9.2 | 0.00062 | 0.012 | 0.50 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.031 | 40 |
|  | 均值 | 111.55 | 0.00171 | 8.7 | 0.00190 | 0.025509 | 0.41 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.021 | 48 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 110.6 | 0.00069 | 7.1 | 0.00062 | 0.000018 | 0.32 | 0.0002 | 0.00015 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.011 | 1.5 |
|  | 最大值 | 113.1 | 0.00476 | 16.3 | 0.00436 | 0.090000 | 0.50 | 0.0002 | 0.00076 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.034 | 80 |
|  | 平均值 | 111.6 | 0.00143 | 9.7 | 0.00140 | 0.016371 | 0.39 | 0.0002 | 0.00026 | 0.000449 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.020 | 26 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表2.6-9　　2017年薄山水库水质监测结果汇总表

| 水期 | 采样日期 | 水温(℃) | pH | 电导率(ms/m) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 叶绿素α(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月6日 | 6.2 | 7.52 | 29 | 55 | 9.6 | 3.0 | 2.3 | 0.015 | 0.005 | 0.88 | 0.005 | 0.001 | 0.0004 | 0.000005 |
|  | 2月5日 | 8 | 7.44 | 20.1 | 110 | 12 | 2.9 | 2.1 | 0.015 | 0.005 | 1.28 | 0.005 | 0.001 | 0.0004 | 0.000005 |
|  | 11月2日 | 18.3 | 7.57 | 27 | 50 | 7.4 | 3.8 | 0.25 | 0.2 | 0.005 | 1.96 | 0.02 | 0.004 | 0.0006 | 0.000005 |
|  | 12月7日 | 12.3 | 7.9 | 27.6 | 80 | 6.58 | 3.4 | 0.25 | 0.14 | 0.005 | 1.44 | 0.03 | 0.001 | 0.00015 | 0.000005 |
|  | 均值 | 11.2 | 7.58 | 25.9 | 74 | 8.9 | 3.3 | 1.2 | 0.093 | 0.005 | 1.39 | 0.015 | 0.002 | 0.000388 | 0.000005 |
| 枯水期 | 3月3日 | 11.7 | 7.6 | 30 | 100 | 9.4 | 2.9 | 2.2 | 0.015 | 0.005 | 1.88 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.000005 |
|  | 4月7日 | 17.7 | 7.11 | 43.2 | 90 | 9.8 | 2.9 | 2.1 | 0.015 | 0.005 | 1.19 | 0.023 | 0.001 | 0.0004 | 0.000005 |
|  | 5月4日 | 13 | 7.67 | 30 | 100 | 9.7 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 1.63 | 0.005 | 0.003 | 0.0004 | 0.000005 |
|  | 6月3日 | 23.8 | 7.46 | 32.5 | 115 | 9.6 | 2.6 | 2.3 | 0.015 | 0.005 | 1.15 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.000005 |
|  | 均值 | 16.6 | 7.40 | 33.9 | 101 | 9.6 | 2.8 | 1.7 | 0.015 | 0.005 | 1.46 | 0.010 | 0.002 | 0.0004 | 0.000005 |
| 丰水期 | 7月3日 | 30.9 | 8.73 | 25.5 | 90 | 9.8 | 3.0 | 2.3 | 0.015 | 0.005 | 0.69 | 0.005 | 0.001 | 0.00015 | 0.000005 |
|  | 8月3日 | 28.2 | 7.6 | 25.3 | 100 | 7.6 | 2.9 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.96 | 0.005 | 0.003 | 0.0003 | 0.000005 |
|  | 9月1日 | 23 | 7.08 | 24.8 | 90 | 7.1 | 2.6 | 0.25 | 0.015 | 0.005 | 0.63 | 0.005 | 0.001 | 0.00015 | 0.000005 |
|  | 10月17日 | 17.2 | 7.81 | 49.9 | 90 | 6.8 | 3.3 | 0.25 | 0.17 | 0.005 | 1.84 | 0.02 | 0.001 | 0.00015 | 0.000005 |
|  | 均值 | 24.8 | 7.50 | 31.4 | 93 | 7.8 | 3.0 | 0.8 | 0.054 | 0.005 | 1.03 | 0.009 | 0.002 | 0.000188 | 0.000005 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 6.2 | 7.08 | 20.1 | 50 | 6.6 | 2.6 | 0.3 | 0.015 | 0.005 | 0.63 | 0.005 | 0.001 | 0.00015 | 0.000005 |
|  | 最大值 | 30.9 | 8.73 | 49.9 | 115 | 12.0 | 3.8 | 2.3 | 0.20 | 0.005 | 1.96 | 0.030 | 0.004 | 0.00060 | 0.000005 |
|  | 平均值 | 17.5 | 7.49 | 30.4 | 89 | 8.8 | 3.0 | 1.2 | 0.05 | 0.005 | 1.29 | 0.011 | 0.002 | 0.00033 | 0.000005 |
|  | 超标次数 | － | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | — | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | － | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | － | － | － | － | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |

表2.6-9　　2017年薄山水库水质监测结果汇总表（续表）

| 水期 | 采样日期 | 水位 (m) | 铅 (mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平水期 | 1月6日 | 113.01 | 0.001 | 8.8 | 0.003 | 0.002 | 0.025 | 0.0005 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.036 | 10 |
|  | 2月5日 | 113.18 | 0.001 | 8.8 | 0.003 | 0.03 | 0.003 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.034 | 10 |
|  | 11月2日 | 117.7 | 0.001 | 12 | 0.003 | 0.016 | 0.298 | 0.0002 | 0.0007 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.016 | 10 |
|  | 12月7日 | 179.1 | 0.001 | 13 | 0.003 | 0.017 | 0.327 | 0.0002 | 0.0011 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.028 | 10 |
|  | 均值 | 130.7 | 0.001 | 10.7 | 0.003 | 0.016 | 0.163 | 0.0003 | 0.00053 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.029 | 10 |
| 枯水期 | 3月3日 | 112.5 | 0.0096 | 8.8 | 0.003 | 0.004 | 0.33 | 0.00041 | 0.00053 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.034 | 10 |
|  | 4月7日 | 112.82 | 0.001 | 8.4 | 0.003 | 0.018 | 0.318 | 0.0002 | 0.0006 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 10 |
|  | 5月4日 | 112.29 | 0.001 | 7.4 | 0.003 | 0.002 | 0.326 | 0.0002 | 0.00034 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.022 | 10 |
|  | 6月3日 | 112.3 | 0.001 | 8 | 0.003 | 0.023 | 0.333 | 0.0002 | 0.00076 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.072 | 120 |
|  | 均值 | 112.48 | 0.003 | 8.2 | 0.003 | 0.012 | 0.327 | 0.0003 | 0.00056 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.038 | 38 |
| 丰水期 | 7月3日 | 111.98 | 0.001 | 8 | 0.003 | 0.002 | 0.333 | 0.0002 | 0.00058 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 60 |
|  | 8月3日 | 112.2 | 0.001 | 7 | 0.003 | 0.002 | 0.324 | 0.0002 | 0.00062 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.014 | 10 |
|  | 9月1日 | 111.98 | 0.001 | 7 | 0.003 | 0.002 | 0.323 | 0.0002 | 0.001 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.068 | 10 |
|  | 10月17日 | 116.11 | 0.001 | 8 | 0.003 | 0.014 | 0.317 | 0.0002 | 0.001 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.0025 | 10 |
|  | 均值 | 113.07 | 0.001 | 7.5 | 0.003 | 0.005 | 0.324 | 0.0002 | 0.00080 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 23 |
| 全年 | 监测次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 最小值 | 112.0 | 0.001 | 7.0 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.0002 | 0.00015 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 10 |
|  | 最大值 | 179.1 | 0.010 | 13.0 | 0.003 | 0.030 | 0.333 | 0.0005 | 0.00110 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.072 | 120 |
|  | 平均值 | 118.8 | 0.002 | 8.8 | 0.003 | 0.011 | 0.271 | 0.0002 | 0.00063 | 0.00005 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.030 | 23 |
|  | 超标次数 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率（％） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 最大值超标倍数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |

根据2015年-2017年薄山水库常规监测结果，薄山水库常规监测因子共计27项，对照《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅱ类标准评价，2015年-2017年薄山水库各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅱ类标准要求，未出现过超标现象，说明薄山水库2015年-2017年水质均较好，原薄山水库饮用水源保护规划对水源地起到了较好的保护作用。

## 饮用水水源地周边及上游污染源调查

污染源分为点源和面源两类。面源主要发生在雨后，雨水形成地表径流及造成的水土流失等带入水体中的污染物，有区域性、间歇性和不可监测性等特点；点源主要由沿岸各支流或排污口进入的工业或生活污染源。

### 板桥水库周边及上游污染源调查

#### 饮用水水源保护区点源污染调查

本次保护区调整现状调查，板桥水库库区一级保护区内无点源污染源；在板桥水库四周及南干渠无其它直接入库、入渠污染企业污染源；输水暗管一级保护区内有1家液化气站和1家搅拌站；准保护区内有矿山开采企业2家。具体见表2.7-1和表2.7-2。

表2.7-1  已批复板桥水库一级保护区内污染源统计表

| 序号 | 污染源名称 | 区域位置 | 经度 | 纬度 | 种类 | 可能影响的水源地及距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家良液化气站 | 板桥街东段路南 | 113.653078 | 32.991815 | 液化气站 | 一级保护区、距输水管线20米 | 未营业 |
| 2 | 赵宏伟搅拌站 | 板桥街南段往东路南 | 113.642266 | 32.990006 | 搅拌站 | 一级保护区、距输水管线20米 | 已拆除 |

表2.7-2  已批复板桥水库准保护区内矿山开采企业统计表

| 序号 | 名称 | 具体坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芹菜沟花岗岩矿 | 38461550.502700 | 3664538.526500 |
|  |  | 38461719.507200 | 3663444.529200 |
|  |  | 38461322.504200 | 3663212.530800 |
|  |  | 38461096.499000 | 3663982.529500 |
| 2 | 金汇矿业有限公司石英岩矿 | 38463602.472500 | 3644551.520100 |
|  |  | 38463743.472500 | 3644433.520800 |
|  |  | 38463504.472200 | 3644123.519200 |
|  |  | 38463301.471100 | 3644252.518400 |

#### 饮用水水源保护区非点源调查分析

（1）一级和二级保护区非点源调查分析

据调查，板桥水库一级和二级保护区内非点源主要为水产养殖污染及船舶污染。板桥水库水产养殖面积2200公顷，均为自然放养，不用饲料，无网箱养鱼。近年来的监测资料显示，水产养殖业排放的污染物在区域环境容量容许的范围内，不会对板桥水库水质造成污染影响。板桥水库内船舶已改造完毕，改造后使用电类清洁能源，消除了油类对水库水质的污染。因此，不再对水产养殖及船舶污染负荷进行核算。

（2）准保护区内非点源调查分析

准保护区内非点源主要为区域内农村生活污染源、农田种植污染源等。

饮用水水源保护区内建制镇排污管网等城镇基础设施不完善，在雨季，农村居民生活污水随雨水流入水库。据调查，板桥水库饮用水水源保护区内人口约为18.92万人。饮用水水源保护区共有耕地面积23044公顷，农业种植用地内过量使用化肥、农药，在雨季，化肥、农药的残留物随着地表径流汇入水库水体。

### 薄山水库周边及上游污染源调查

#### 点源污染现状调查

据实地调查，在薄山水库上游流域范围内，无工业废水污染源。

为掌握薄山水库周边可能存在污染的具体情况，加强水源地保护管理，确山县环保局在2018年1月份，对薄山水库饮用水水源保护区进行了一次摸底排查，并进行了整治，具体情况如下：

表2.7-3  薄山水库饮用水水源地污染源排查名录

| 序号 | 污染源名称 | 区域位置 | 种类 | 存在隐患 | 可能影响水源地的污染因子 | 可能影响的水源地保护区及距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻马店市水上运动学校 | 薄山水库大坝西端 | 训练基地 | 生活排污 | COD、氨氮 | 一级保护区，兴利水位线300米内 | 已关停 |
| 2 | 逍遥饭庄 | 薄山水库大坝西端 | 餐饮服务 | 餐饮排污 | COD、氨氮 | 一级保护区，兴利水位线300米内 | 已关停 |
| 3 | 济南军区小金山训练基地 | 薄山水库 | 培训基地 | 生活排污 | COD、氨氮 | 二级保护区，兴利水位线300米内 |  |
| 4 | 前岗住宅楼 | 新安店镇郭庄村前岗 |  | 生活排污 | COD、氨氮 | 二级保护区，兴利水位线300米内 | 未入住 |
| 5 | 龙湖山庄 | 薄山水库大坝东端 | 餐饮服务 | 餐饮排污 | COD、氨氮 | 距取水口550米，兴利水位线300米内 | 准保护区内，已关停 |
| 6 | 水产站综合办公楼 | 薄山水库大坝东端 | 办公、库房 | 生活排污 | COD、氨氮 | 距取水口550米，兴利水位线300米内 | 准保护区内 |

#### 面源污染现状调查

薄山水库上游流域内共涉及四个镇，分别为竹沟镇、瓦岗镇、石滚河镇和任店镇(部分)，流域内人口约7.8万人，耕地面积约105km2，畜禽养殖量约4.5万头。流域内化肥施用量为22800kg/km2，农药施用量为540kg/km2。农业施用的化肥和农药有一部分会残留在土壤中，在雨季会随雨水流入水体，污染地表水源。流域内农村居民生活及其它面源污染物也多在雨季随雨水流入水体，污染地表水源。

水库上游存在非法采沙现象，随着经济社会的建设发展需求，在巨大的经济利益趋使下，采砂户在臻头河主河道、支流河道内进行了疯狂采砂，采砂状况已延续十余年，开采过后的河道千疮百孔，河道内废弃砂石堆积成山，不仅严重地影响了水库行洪安全，而且对水源地水质带来了很大污染，薄山水库管理局水政监察人员近几年来一直对非法采砂进行制止，但收效甚微，也多次向市水利局、确山县人民政府进行反映和汇报，进行了多次行动打击，但由于种种原因非法采砂活动未能得到彻底遏制。

## 饮用水水源地环境风险分析

### 板桥水库饮用水水源地环境风险分析

板桥水库饮用水水源二级保护区内存在交通穿越，虽然驻马店市已在保护区内S333省道设置了防撞护栏、导流槽、应急事故池等应急防护设施，并配置应急物资储备库，但保护区内运输危险化学品过程中环境风险依然存在。

板桥水库饮用水水源准保护区有焦桐高速穿越，存在一定的环境风险，驻马店市应加强焦桐高速危险化学品运输管理，并在焦桐高速穿越准保护区的进入点和驶出点设置交通警示牌。

### 薄山水库饮用水水源地环境风险分析

据调查，薄山水库饮用水水源保护区内不存在交通穿越，无环境风险源。

# 保护区调整与定界

## 保护区调整的技术方法

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），饮用水水源保护区一般划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。

由于本次板桥水库、薄山水库保护区调整主要内容均为新增一个取水口，且新取水口离原取水口位置较近，故板桥水库、薄山水库各级保护区的调整采用类比经验方法确定。

板桥水库总库容6.75亿m3，薄山水库总库容6.20亿m3，均属大型水库。大型水库一级保护区的水域范围为取水口半径不小于500m范围内的区域，陆域范围为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围；满足条件的水源地，可采用类比经验法确定二级保护区水域范围，二级保护区水域范围为以一级保护区外径向距离不小于2000m区域的水域面积，但不超过水域范围，陆域范围为大型水库可以划定一级保护区外径向距离不小于3000m的区域，二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭；准保护区参照二级保护区的划分方法。

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）没有规定完全封闭的输水河（渠）的划分方法。

## 初步调整结果及分析

根据板桥水库、薄山水库水源地供水量调整情况及污染源和水质现状调查，本次调整仅对板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区作适当调整。

### 板桥水库初步调整结果及分析

（1）一级保护区

①取水口一级保护区调整结果及分析

原板桥水库饮用水水源保护区于2007年经河南省人民政府批复实施。2010年，驻马店市政府新建了第二水厂一期工程，并建设了河里王泵站至第二水厂的输水暗管。驻马店市第一水厂和第二水厂一期工程原水均取自板桥水库，负责向驻马店市全市供水。

近年来，驻马店市供水量日益紧张，2016年，驻马店市又对二水厂进行了扩建，而扩建的水量通过在板桥水库新建取水口获取。二水厂扩建工程除新建了取水口外，还新建了由板桥水库新取水口至第一水厂和第二水厂的输水管线。即本次调整新增了一个取水口，位于原取水口南800米处，原取水口继续使用。并新增了新取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管，管道材质为球墨铸铁管，其中过河和过路段采用涂塑复合钢管材质，均为承压管道。

为加强饮用水水源地保护，并结合板桥水库取水口周边环境状况，取水口一级保护区的水域范围扩大为取水口半径800m范围内的区域。调整后取水口一级保护区范围：板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域。

②南干渠一级保护区调整结果及分析

2007年11月，板桥水库至河里王暗管供水工程建设完成并投入运行后，南干渠不再作为饮用水输水干渠使用，其一级保护区范围取消。

③输水暗管一级保护区调整结果及分析

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）没有规定完全封闭的输水河（渠）的划分方法。根据实际保护要求，河里王泵站至驻马店市第二水厂一期输水暗管和新增取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管不再划定水源保护区。

已批复的原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管保护区范围与现有基本农田红线内用地有所冲突，且基本农田用地性质难以改变（基本农田面积不能减少，边界不可更改）；已批复的原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管保护区范围内存在居民小区，且为历史遗留问题，进行拆迁清理难度很大。综上，对原有输水暗管一级保护区难以采取切实防护措施比如设置防护隔离设施进行保护，驻马店市政府拟取消原取水口至驻马店市第一水厂的输水暗管一级保护区。

④小结

调整后，板桥水库饮用水水源一级保护区范围：板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域。

经核算，调整后一级保护区面积为2.08km2，比调整前减少了6.21km2。

（2）二级保护区

本次调整，板桥水库取水口二级保护区范围不变。南干渠不再作为备用输水干渠使用，其二级保护区范围取消。

新取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管建成运行后，原取水口至驻马店市第一、第二水厂的输水暗管仍作为备用输水管道使用。原两条输水管道均采用预应力钢筋混凝土材质，其中，从板桥水库取水口至河里王泵站为重力自流管，从河里王泵站至第一、第二水厂为承压管道。原两条输水管道是完全封闭的，且河里王泵站至第一、第二水厂段为承压管道，基本不受外环境影响。但原取水口至河里王泵站为重力自流管，为加强保护，原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域划分为二级保护区。

调整后，板桥水库饮用水水源二级保护区范围：板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域；原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域。

经核算，调整后二级保护区面积为57.70km2，比调整前减少了63.23km2。

（3）准保护区

本次调整，板桥水库饮用水水源准保护区范围不变。

调整后，板桥水库饮用水水源准保护区范围：二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域。

经核算，准保护区面积为705.51km2。

综上所述，调整后板桥水库饮用水水源保护区总面积为765.29km2，比调整前减少了67.44km2。

### 薄山水库初步调整结果及分析

（1）一级保护区

①取水口一级保护区调整结果及分析

薄山水库原仅为确山县县城饮用水水源地，2016年，又被驻马店市政府确定为驻马店市第三水厂水源地和驻马店市备用水源地，新建了一个取水口和取水口至驻马店市第三水厂的输水管线。本次调整，新增了一个取水口，位于原取水口西62米处，原取水口继续使用，并新增了新取水口至驻马店市第三水厂输水暗管，长度为46km。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），采用类比经验方法确定薄山水库一级保护区的水域范围为取水口半径500m范围内的区域。

调整后，薄山水库饮用水水源一级保护区范围：原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域。

②输水暗管一级保护区调整结果及分析

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）没有规定完全封闭的输水河（渠）的划分方法。根据实际保护要求，新取水口至驻马店市第三水厂输水暗管不再划定水源保护区。

原取水口至确山县净水厂输水暗管部分经过农田，已批复保护区范围与现有基本农田红线内用地有所冲突，且基本农田用地性质难以改变（基本农田面积不能减少，边界不可更改），对原有输水暗管保护区难以采取切实防护措施比如设置防护隔离设施进行保护。驻马店市政府拟取消原取水口至确山县净水厂输水暗管一级保护区。

③小结

调整后，薄山水库饮用水水源一级保护区范围：原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域。

经核算，调整后一级保护区面积为0.80km2，比调整前减少了0.89km2。

（2）二级保护区

本次调整，薄山水库取水口二级保护区范围不变。

薄山水库原取水口至肖庄泵站采用直径DN800预应力钢筋混凝土管，从肖庄泵站至确山县净水厂输水管道分别为直径DN800球墨铸铁管、直径DN600预应力钢筋混凝土管，其中直径DN600预应力钢筋混凝土管为备用输水管线。结合薄山水库原取水口至肖庄泵站周边环境状况，为加强保护，原取水口至肖庄泵站输水暗管两侧30米的陆域划分为二级保护区。

调整后，薄山水库饮用水水源二级保护区范围：薄山水库一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处；原取水口至肖庄泵站输水暗管两侧30米的陆域。

经核算，调整后二级保护区面积为20.97km2，比调整前增加了0.95km2。

（3）准保护区

本次调整，薄山水库饮用水水源准保护区范围不变。

调整后，薄山水库饮用水水源准保护区范围：薄山水库二级保护区外、水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域。

经核算，准保护区面积为49.08km2。

综上所述，调整后薄山水库饮用水水源保护区总面积为70.85km2，比调整前增加了0.06km2。

## 保护区定界方案

### 板桥水库饮用水水源保护区

一级保护区范围：板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域。

二级保护区范围：板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域；原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域。

准保护区范围：二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域。

### 薄山水库饮用水水源保护区

一级保护区范围：原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域。

二级保护区范围：一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处；原取水口至肖庄泵站输水暗管两侧30米的陆域。

准保护区范围：二级保护区外、水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域。

## 保护区定界的技术说明

### 技术方法

利用实测控制点对水源地近期遥感影像（分辨率0.8米，拍摄于2017年7月-9月）进行几何配置校正，在现场实地测量的基础上，结合遥感影像提取无法实地测量的地物位置坐标，利用水库库区及周边1:1万地形图计算提取保护区分水岭边界拐点位置坐标，在此基础上依据保护区定界方案，在ARCGIS软件环境下进行数据分析处理、确定保护区边界、数据入库、完善属性信息、制作成果图。

### 分析整理现有数据资料及外业测绘成果

依据《河南省集中式饮用水水源地保护区勘界立标技术指南》中勘界地理信息数据库的图层要素规范要求，新建数据库，格式为Personal Geodatabase，定义投影坐标系，并建立相应图层及其属性字段。

将实测数据从GPS导入电脑，并根据数据库图层分类标准，将数据按类别分为测量控制点、取水口、水厂、保护区拐点、排污口、监测点、其他数据等，然后依次导入数据库对应图层中，同时录入完善一部分属性信息。

### 遥感影像处理

（1）投影变换

投影变换是将地理数据从一种地图投影下的坐标变换为另一种地图投影的坐标的过程。

遥感影像的原始投影坐标信息与所要求的投影坐标信息不一致，因此利用ARCGIS进行投影变换，将其投影坐标转换为高斯投影，3度分带，中央经线114度，国家2000坐标系。

（2）几何校正

几何校正就是利用地面控制点GCP对各种因素引起的遥感图像几何畸变进行校正。其原理是通过一组GCP建立原始的畸变图像空间与校正空间的坐标变换关系，利用这种对应关系把畸变空间中全部元素变换到校正空间中去，从而实现几何精校正。因此利用实测控制点对遥感影像进行几何校正，降低误差，提高位置精度，使其位置精度达到一米以内，满足1:1万精度要求。

（3）影像拼接

影像拼接是指将同一区域的两张或者多张有重叠区域的影像，通过影像配准和影像融合技术拼接成一幅大场景全新影像的过程。针对部分区域跨越两幅或多幅影像的情况，需要对这多幅影像进行影像拼接处理，通过影像拼接将其合成一个整体。在拼接的过程中要进行颜色匹配，降低因不同时段拍摄造成的色差。

### 信息提取

（1）提取水库正常水位线下的水域边界

由于板桥水库、薄山水库地处山区，地势险要，同时测量GPS仪器所需的移动通信信号较差，无法实地测量水库正常水位线下水域边界。因此只能利用库区地形图数据结合遥感影像，获取水域边界。将地形图数据叠加到遥感影像上叠加显示，利用地形图中标准等高线内插出正常水位线范围，结合遥感影像中水域边界，提取拐点位置坐标。

（2）提取库区流域边界

薄山水库准保护区为水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域，板桥水库准保护区为二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域，保护区边界为流域分水岭，基本上都属于山脊线，该区域地势陡峭，山体高差较大，因此无法进行现场实测，需要利用1:1万地形图数据获取流域边界，从而确定保护区范围。

在ARCGIS软件环境下，将地形图数据转换为数字高程模型数据（DEM），然后利用水文分析模块，进行填洼处理，计算水流方向，依据水流方向计算出流域范围，如下图。

### 拐点精确定位及保护区范围界定

（1）板桥水库

在ARCGIS软件环境中，基于实测取水口位置以及提取出的正常水位线下水域范围线，按照保护区定界方案进行数据处理，生成一级保护区范围数据，定位保护区拐点；基于提取出的水位线(115.3米)范围，按照保护区定界方案进行数据处理，生成二级保护区范围数据，定位保护区拐点；基于提取的流域边界，按照保护区定界方案进行数据处理，生成准保护区范围数据，定位保护区拐点。

（2）薄山水库

在ARCGIS软件环境中，基于实测取水口位置以及提取出的正常水位线下水域范围线，按照保护区定界方案进行数据处理，生成一级保护区范围数据，定位保护区拐点；基于实测小金山部队训练码头、芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)、天目山道路北侧、大坝边界处位置和提取出的水位线(118.64米)范围，按照保护区定界方案进行数据处理，生成二级保护区范围数据，定位保护区拐点；基于提取的流域边界，按照保护区定界方案进行数据处理，生成准保护区范围数据，定位保护区拐点。

## 调整前后保护区范围的比较

### 板桥水库饮用水水源保护区调整前后对比

板桥水库饮用水水源保护区范围调整前后对比结果见表3.5-1。

表3.5-1  板桥水库饮用水水源保护区范围调整前后对比表

| 项目 | 已批复保护区 | 保护区调整后 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围（分解） | 勘界实测面积 | 范围（分解） |
| 一级保护区 | 范围 | 板桥水库取水口外围500米的水域 | 8.29km2 | 板桥水库原、新取水口外围800米的水域 |
|  |  | 取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域 |  | 原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域 |
|  |  | 南干渠及两侧50米的水域和陆域 |  | / |
|  |  | 输水管道两侧50米的陆域 |  | / |
|  | 面积 | (无数据) |  | 2.08km2 |
| 二级保护区 | 范围 | 板桥水库高程115.3米以下，取水口一级保护区外的水域和陆域 | 118.93km2 | 板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域 |
|  |  | 南干渠一级保护区外两侧1000米的陆域 |  | / |
|  |  | / |  | 原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域 |
|  | 面积 | (无数据) |  | 57.70km2 |
| 准保护区 | 范围 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域 | 705.51km2 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域 |
|  | 面积 | 714.8km2 |  | 705.51km2 |
| 总面积 | 768 km2 | 832.73km2 | 765.29km2 |

注：现有批复面积为技术划定报告中测算的面积，由于当时技术手段有限，面积不太准确，不作为调整前后面积对比依据，以勘界实测面积作为调整前后面积对对比依据。调整后保护区面积也为实测面积。

由表3.5-1可知：

（1）一级保护区：增加了一个新取水口，取水口一级保护区范围扩大；原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管一级保护区取消；南干渠一级保护区取消。总的来说，一级保护区面积减少，减少了6.21km2。

（2）二级保护区：新增一个取水口，取水口一级保护区扩大造成二级保护区面积有所减少；南干渠二级保护区取消；增加原取水口至河里王泵站输水暗管二级保护区。二级保护区面积总体是减少的，减少了63.23km2。

（3）准保护区：范围不变，面积也不变。技术划定报告中准保护区面积同实测面积不同，由于当时技术手段有限，面积量算不太准确，准保护区面积以实际测绘为准。

结论：调整后板桥水库饮用水水源保护区总面积是减少的，减少了67.44km2。

### 薄山水库饮用水水源保护区调整前后对比

薄山水库饮用水水源保护区范围调整前后对比结果见表3.5-2。

表3.5-2  薄山水库饮用水水源保护区范围调整前后对比表

| 项目 | 已批复保护区 | 规划调整后 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围（分解） | 勘界实测面积 | 范围（分解） | 说明 |
| 一级保护区 | 范围 | 北干渠取水口南550米、东西500米内区域及南部小岛区域,取水口侧正常水位线(113米)以上200米的区域 | 1.69 km2 | 原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域 | 增加了0.18km2 |
|  |  | 输水渠取水口至肖庄泵站渠道内及两侧各50米的区域，输水暗管取水口至肖庄泵站两侧各25米的区域，输水暗管肖庄泵站至净水厂两侧各25米的区域 在取水口至肖庄泵站输水暗管工程项目验收通水，取水口至肖庄泵站的输水明渠不再向水厂供水后，取水口至肖庄泵站输水明渠及两侧各50米范围内的陆域不再作为一级保护区 |  | / | 减少了1.07km2 |
|  | 面积 | 4.616km2 |  | 0.80km2 |
| 二级保护区 | 范围 | 一级保护区外，库区移民迁赔线(118.64米)以下区域，东至小金山部队训练码头、西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)、南至天目山道路北侧、北至大坝边界处 | 20.02 km2 | 一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处 | 减少了0.18km2 |
|  |  | / |  | 原取水口至肖庄泵站两侧30米的陆域 | 增加了1.13km2 |
|  | 面积 | 23.6km2 |  | 20.97km2 |
| 准保护区 | 范围 | 二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 | 49.08 km2 | 二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 | 无变化 |
|  | 面积 | 118.4km2 |  | 49.08km2 |
| 总面积 | 146.616 km2 | 70.79 km2 | 70.85km2 |

注：已批复保护区面积为技术划定报告中测算的面积，由于当时技术手段有限，面积不太准确，不作为调整前后面积对比依据，以勘界实测面积作为调整前后面积对对比依据。调整后保护区面积也为实测面积。

由表3.5-2可知：

（1）一级保护区：增加了新取水口，取水口一级保护区范围扩大；原取水口至确山县净水厂输水暗管一级保护区取消，总体上一级保护区面积减少。

（2）二级保护区，新增取水口一级保护区面积增加而造成二级保护区面积有所减少；增加原取水口至肖庄泵站输水暗管二级保护区。二级保护区面积总体是增加的，增加了0.95km2。

（3）准保护区范围不变，面积也不变。技术划定报告中准保护区面积同实测面积不同，由于当时技术手段有限，面积不太准确，准保护区面积以实际测绘为准。

结论：调整后薄山水库水源保护区总面积是增加的，增加了0.06km2。

# 饮用水水源保护区规范化建设与管理要求

## 饮用水水源保护区规范化建设要求

(1)饮用水水源保护区水质保护目标

板桥水库、薄山水库地表水饮用水水源一级保护区执行《地表水环境质量标准(GB3838)》Ⅱ类标准，水质补充和特定项目要达到该标准规定的限值要求；二级保护区执行《地表水环境质量标准(GB3838)》Ⅲ类Ⅲ类标准，并保证流入一级保护区的水质满足一级保护区水质标准的要求；准保护区的水质应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质标准的要求。

(2)切实加强监督管理

各级政府要切实加强饮用水水源环境保护，在饮用水水源保护区内严禁设置排污口；在一级保护区内，严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；在二级保护区内严禁新建、改建、扩建排放污染物的项目；在准保护区内严禁新建、扩建对水体污染严重的项目，改建项目不得增加排污量。驻马店市政府要在饮用水水源保护区的边界设置界限标志和隔离防护设施。保护区内存在的与上述要求不符的建设项目和活动，驻马店市政府要尽快组织取缔。市级环保、国土资源、住房城乡建设、水利、卫生计生等部门每年对集中式饮用水水源保护区联合组织开展专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时提请市政府取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。

(3)强化环境监测评估

为及时掌握饮用水水源地水质情况，各地政府相关部门要每季度对集中式饮用水水源地水质开展一次常规指标监测，有条件的地方每年可开展一次全指标监测。驻马店市政府要定期组织板桥水库、薄山水库集中式饮用水水源地基础环境状况进行评估，对评估中发现的问题，要及时解决，保障饮用水水源地水质安全。

(4)有效防范环境风险

驻马店市政府要制定饮用水水源风险防范应急预案，建立饮用水水源地风险评估机制和饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系，提高风险防范能力。

## 饮用水水源各级保护区内应遵守的管理规定

为了加强对板桥水库和薄山水库饮用水水源的保护，防治水污染，保障饮用水安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规，驻马店市于2016年制定了《驻马店市板桥水库和薄山水库饮用水水源保护区条例》。该条例第十五条~第十九条规定饮用水水源各级保护区必须分别遵守下列规定。

### 地表水源各级保护区内，均必须遵守下列规定

（1）在饮用水水源准保护区内禁止下列行为：

①新建、扩建对水体污染严重的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；

②新建、扩建矿山开采、石材加工项目；

③采砂、非疏浚性河道内取土；

④向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾、粪便和其他废弃物；

⑤在河流、排水沟渠、滩地、岸坡堆放化工原料、医疗废弃物、粉煤灰、石沫、秸秆和其他农业废弃物；

⑥向水体排放油类、酸碱类污水或者未经消毒处理的医疗废水等有毒有害物质；

⑦在水体中清洗装贮过油类、有毒有害污染物的车辆或者容器；

⑧向水体排放、倾倒剧毒废液或者含重金属、高放射性、中放射性物质废水；

⑨使用剧毒、高残留农药；

⑩使用炸药、毒药、电击方式捕杀水生动物；

⑪毁林开垦，破坏植被；

⑫新建、扩建规模畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场；

⑬对饮用水水源造成污染的其他行为。

（2）在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内禁止的行为以外，还禁止下列行为：

①设置排污口；

②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

③使用未配置防污染设备和器材的机动船舶从事载人、载物等活动；

④向水体倾倒船舶垃圾或者排放船舶的残油、废油；

⑤修建墓地或者丢弃、掩埋动物尸体；

⑥未经批准，从事船舶水上拆解、打捞和其他水上、水下船舶施工作业；

⑦在水体附近散养、放养畜禽；

⑧围水造田、筑土拦坝等活动；

⑨开发房地产、从事水上餐饮及其他水上娱乐活动；

⑩游泳、垂钓、露营、野炊、放生；

⑪对饮用水水源造成污染的其他行为。

在饮用水水源二级保护区内风景区（点）、游船应当设置生活污水和垃圾收集处理设施，防止污染饮用水水源。

（3）在饮用水水源一级保护区内，除二级保护区和准保护区规定的禁止行为以外，还禁止下列行为：

①新建、改建、扩建与输水设施和保护饮用水水源无关的建设项目

②旅游、洗涤；

③与水库管理和保护饮用水水源无关的船舶通行；

④法律、法规禁止的其他行为。

（4）在输水工程设施保护管理范围内禁止下列行为：

①爆破、打井、钻探、采砂、取土、打桩等；

②擅自布设机泵、虹吸管等设备；

③侵占或者损毁输水工程及其附属设施；

④擅自开启输水工程的闸门、机泵、取水口以及损毁引水渠覆盖面自行引水、堵水；

⑤其他损毁输水工程设施的行为。

（5）一级保护区内已建成的与输水和保护饮用水水源无关的项目或者建（构）筑物，二级保护区内已建成的排放污染物的项目，准保护区内已建成的污染严重的项目及规模畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场，在饮用水水源保护区划定之前已合法建设的，属地县级人民政府应当限期拆除或者迁出，并给予相应的补偿；在保护区划定前违法建设或者划定后建设的，属地县级人民政府应当责令其限期拆除或者关闭，逾期不拆除或者关闭的，依法强制拆除或者关闭。

准保护区内的矿山开采、石材加工等建设项目，在饮用水水源保护区划定前，经环境保护及相关部门批准，取得合法手续的，责令限期治理，保证达标排放，其经营期限届满，属地县级人民政府应当停业、关闭；在饮用水水源保护区划定前，未经取得合法手续的或者在饮用水水源保护区划定后建设的，属地县级人民政府应当责令限期停业、关闭、拆除。

### 附则

建议驻马店市人民政府对执行本规定有显著成绩和贡献的单位和个人给予表扬和奖励；对违反本规定的单位或个人，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》及其实施细则的有关规定进行处罚。

## 职责分工

（1）驻马店市人民政府是饮用水水源保护和管理的主体，对饮用水水环境质量和饮用水安全负总责。市人民政府应当加强对饮用水水源保护的监督管理，完善水资源管理体制，建立目标责任制和考核评价制度，健全社会监督机制，督促有关县、区人民政府和市有关部门依法履行饮用水水源保护管理职责。

驿城区、泌阳县、确山县人民政府是饮用水水源保护的责任主体。在饮用水水源保护管理中应当履行下列职责：

①加强对本辖区内饮用水水源保护管理工作的领导，建立实施本条例的各项责任制，监督检查责任制的落实；

②按照饮用水水源保护专项规划，制定并落实具体的保护管理方案；

③按照饮用水水源保护专项规划，调整土地使用结构和产业结构；

④加强饮用水水源保护区内污水、垃圾收集等基础设施建设，对污水、垃圾进行集中无害化处理；

⑤组织排除本辖区内水污染事故隐患，做好突发水污染事故的应急准备、应急处置和事后恢复等工作；

⑥做好饮用水水源保护法律、法规的宣传教育；

⑦其他应当履行的职责。

饮用水水源保护所涉乡、镇人民政府应当落实属地保护责任。

（2）驻马店市环境保护行政主管部门在饮用水水源保护管理中应当履行下列职责：

①按照饮用水水源保护专项规划，编制饮用水水源保护区水污染防治方案，报市人民政府批准后实施，并组织协调饮用水水源保护区环境污染防治工作；

②对影响饮用水水源水质的行为进行调查、处理；

③监督企事业单位落实水污染事故应急准备工作；

④对水库和汇入水库的河流断面的水质状况进行动态监测；

⑤其他应当履行的职责。

（3）驻马店市水行政主管部门在饮用水水源保护管理中应当履行下列职责：

①制定水量分配方案和年度水量调度计划，合理配置水资源，优先保证饮用水的供应；

②监测水库水文；

③做好饮用水水源保护区水土保持、水土流失状况和入库水量监测；

④加强涉水工程建设项目监管工作；

⑤其他应当履行的职责。

（5）县级以上人民政府其他有关部门在饮用水水源保护管理中应当履行下列职责：

①农业行政主管部门加强对饮用水源保护区内种植业的监督管理，指导农民发展绿色农业和科学施用农药、肥料，实行秸杆还田或综合利用，防止农业面源污染；

②畜牧部门根据饮用水水源保护专项规划，科学合理的划定禁养区、限养区，指导、服务畜禽养殖废弃物的综合利用；

③公安机关负责饮用水水源保护区的治安管理、危险品车辆通行管理以及环境污染犯罪案件的查处；

④国土资源行政主管部门负责饮用水水源保护区内土地、矿产资源的使用审批和监督管理，审批事项应当符合饮用水水源保护相关规定；

⑤住房和城乡建设行政主管部门负责指导饮用水水源保护区内的村镇建设、管理、人居生态环境改善，监督污水、垃圾收集处理设施的建设与运行；

⑥林业行政主管部门负责组织实施林业生态保护和修复，环水库周边的贫瘠土地等实行退耕还林还草，规划建设湿地保护区、水源涵养林、生态隔离带等；

⑦卫生和计生行政主管部门负责饮用水水质的卫生监督监测和评价工作，并做好饮用水水源保护区介水传染病的监测预防，防止介水传染病病原体危害水源事故的发生；

⑧海事管理机构负责饮用水水源保护区内的船舶、码头的管理。

供水企业应当加强原水水质的监测和管理。

涉及饮用水水源保护工作的其他政府职能部门，应当按照各自职责依法做好饮用水水源保护工作。

（6）板桥水库、薄山水库管理机构在饮用水水源保护管理中应当履行下列职责：

①配合环境保护、卫生和计生部门在水库合理布设水质监测点；

②负责库区、管理范围内输水工程设施的保护和管理；

③依法制止管理范围内损害水源、损毁输水工程设施的行为；

④对管理范围内违反本条例规定的禁止性行为进行劝阻、制止、取证，并及时向有关部门报告，提供必要的证据资料；

⑤做好饮用水水源保护法律、法规的宣传教育；

⑥其他应当履行的职责。

（7）驻马店市环境保护行政主管部门应当每月10日前将上月的水质监测信息，通过广播、电视、报纸、互联网等媒体向社会发布，接受监督。

（8）板桥水库、薄山水库管理机构应当建立健全巡查制度，定期对饮用水水源保护区及相关设施进行巡查。

有关乡、镇人民政府应当对饮用水水源保护区进行巡查，发现问题，及时采取措施，并向有关主管部门报告。

（9）驻马店市人民政府和驿城区、泌阳县、确山县人民政府应当组织编制饮用水水源污染事故处理应急预案，配备应急救援设施设备和应急物资，建立专业应急救援队伍。

相关重点水污染物排放单位、供水企业应当编制本单位饮用水水源污染事故应急方案，做好应急准备和演练工作。相关重点水污染物排放单位的应急方案应当报所在地环境保护主管部门备案，供水企业的应急方案应当报所在地供水主管部门备案。

（10）有关单位发生突发性事件，造成或者可能造成饮用水水源污染事故的，应当立即启动应急方案，同时按照规定向所在地县级以上人民政府或者环境保护主管部门报告。环境保护主管部门接到报告后，应当立即报告本级人民政府，并通报有关部门。

发生突发性事件，造成或者可能造成饮用水水源污染事故的，驻马店市人民政府及所在地县级人民政府应当立即启动相应的应急预案，采取控制或者切断污染源等有效措施，组织有关部门做好应急供水准备。

（11）驻马店市人民政府对驿城区、泌阳县、确山县和市有关部门的饮用水水源保护工作进行年度评估，实行约谈制度。

（12）各级监察机关应当对相关部门履行饮用水水源保护工作以及执行本条例的情况依法进行监察。

（13）驿城区、泌阳县、确山县人民政府每年向驻马店市人民政府报告饮用水水源保护工作计划，驻马店市人民政府每年向驻马店市人民代表大会常务委员会报告饮用水水源保护工作完成情况。

# 饮用水水源保护区建设投资估算

## 保护区规范化建设项目投资估算

根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《河南省集中式饮用水水源地保护区勘界立标技术指南》，板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整后规范化建设项目主要有：

表5.1-1  板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区规范化建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 实施年限 | 资金来源 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、保护区标志设置项目 |
| 1 | 保护水源地宣传牌设置 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）等要求，建设安装8个水源地宣传牌；宣传牌具体要求为：高4米、长3米，宣传内容由建设方提供，采用钢材等材料符合国标要求，安装要牢固美观 | 4 | 2018年 | 财政 专项资金 | 市环保局 市水利局 |
| 2 | 道路交通警示牌设置 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）等要求，建设安装6个道路交通警示牌；警示牌具体要求为：高3米、宽0.8米，内容由建设方提供，采用钢材等材料符合国标要求，安装要牢固美观。 | 1.8 | 2018年 | 财政 专项资金 | 市环保局 市水利局 |
| 3 | 保护区界桩设置 | 按照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）等要求，建设安装106个保护区界桩；界桩具体要求：桩体采用大理石材料，高1.2米，宽0.6米，厚12至15公分，桩基采用C30混凝土浇注，桩体印刷红色字体，内容由建设方提供。 | 31.8 | 2018年 | 财政 专项资金 | 市环保局 市水利局 |
| 二、隔离防护项目 |
| 4 | 板桥水库饮用水水源一级保护区隔离防护设施项目 | 根据《河南省集中式饮用水水源地保护区勘界立标技术指南》，需在板桥水库饮用水水源一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施，隔离的形式可以为金属围栏或生态防护林带，水域隔离应采用浮标形式，总长度约3924m。 | 78.5 | 2018年 | 财政 专项资金 | 市环保局 市水利局 |
| 5 | 薄山水库饮用水水源一级保护区隔离防护设施项目 | 根据《河南省集中式饮用水水源地保护区勘界立标技术指南》，需在薄山水库饮用水水源一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施，隔离的形式可以为金属围栏或生态防护林带，水域隔离应采用浮标形式，总长度约3732m。 | 74.6 | 2018年 | 财政 专项资金 | 市环保局 市水利局 |
| 三、保护区整治项目 |
| 6 | 二级保护区整治 | 板桥水库饮用水水源二级保护区需拆除家良液化气站；薄山水库饮用水水源二级保护区需拆除或关闭济南军区小金山训练基地 | 90 | 2018年 | 财政 | 驿城区环保局 确山县环保局 |
| 7 | 准保护区整治 | 板桥水库饮用水水源准保护区内矿山开采企业整治，薄山水库饮用水水源准保护区内非法采砂整治 | 500 | 2018年-2020年 | 财政 | 泌阳县人民政府 驿城区人民政府 确山县人民政府 |
| 四、监控能力建设项目 |
| 8 | 板桥水库、薄山水库饮用水水源监控能力建设项目 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）水库型饮用水水源监测断面设置要求：在取水口周边一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个监测点，驻马店市需在板桥水库、薄山水库取水口周边一级保护区、二级保护区水域边界至少各设置1个水质监测点 | 30 | 2018年-2019年 | 财政 | 市环保局 |
| 五、风险防范与应急能力建设项目 |
| 9 | 薄山水库饮用水水源地风险防范与应急能力建设项目 | 驻马店市需编制薄山水库饮用水水源突发环境事件应急预案，每年至少组织一次环境应急演练，并向省环保厅进行备案 | 20 | 2018年 | 财政 | 市环保局 |
| 六、饮用水水源地管理项目 |
| 10 | 薄山水库饮用水水源环境状况评估项目 | 驻马店市需每年开展薄山水库饮用水水源环境状况定期评估工作 | 10 | 2018年 | 财政 | 市环保局 |
| 11 | 建立饮用水水源地信息化管理平台项目 | 建立驻马店市饮用水水源地信息化管理平台 | 80 | 2019年-2020年 | 财政 | 市环保局 |
| 合计 | 920.7 |  |  |  |

## 规范化建设项目达标的可行性分析

（1）保护区标志设置

2017年底，驻马店市环境保护局已对板桥水库、薄山水库饮用水水源地保护区勘界、立标等工作进行了招标采购，目前勘界工作已结束，立标工作待板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整完成后开始，预计2018年年底完成。

（2）隔离防护

板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整完成后，驻马店市即在薄山水库饮用水水源一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施，预计2018年年底完成。

（3）保护区整治项目

目前，驻马店市驿城区、泌阳县、确山县按照饮用水水源保护区规范化建设要求，正在有序开展板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区整治工作，根据相应任务安排了整治单位及负责人，预计2018年年底完成保护区整治工作。

（4）监控能力建设项目

按照饮用水水源保护区规范化建设要求，驻马店市环保局计划在板桥水库、薄山水库取水口周边一级保护区、二级保护区水域边界各设置1个监测点，共四个监测点，定期对监测点水质进行监测，预计2018年底完成。

（5）风险防范与应急能力建设项目

按照饮用水水源保护区规范化建设要求，确山县环保部门会同水利、林业部门正在制定相应的风险防范措施和应急预案，明确各级保护区的范围，设置明显标志、护网、环境防护设施等，明确码头船只航道，宾馆污水排水去向，并进行法律教育和水源保护宣传。另外，每年组织一次环境应急演练,并向省环保厅进行备案。

（6）加强饮用水水源地管理

驻马店市除继续开展板桥水库饮用水水源环境状况定期评估工作外，自2018年开始，开展薄山水库饮用水水源环境状况定期评估工作。并按照饮用水水源保护区规范化建设要求，建立驻马店市饮用水水源地信息化管理平台。

# 饮用水水源保护区调整方案、图件及有关说明

## 饮用水水源保护区调整方案及有关说明

### 板桥水库

#### 板桥水库饮用水水源一级保护区调整说明

板桥水库为驻马店市饮用水水源地，驻马店市第一水厂和第二水厂原水均取自板桥水库，负责向驻马店市全市供水。

原板桥水库饮用水水源保护区于2007年经河南省人民政府批复实施。2010年，驻马店市政府新建了第二水厂一期工程，并建设了河里王泵站至第二水厂的输水暗管。驻马店市第一水厂和第二水厂一期工程原水均取自板桥水库，负责向驻马店市全市供水。

近年来，驻马店市供水量日益紧张，2016年，驻马店市又对二水厂进行了扩建，而扩建的水量通过在板桥水库新建取水口获取。二水厂扩建工程除新建了取水口外，还新建了由板桥水库新取水口至第一水厂和第二水厂的输水管线。即本次调整新增了一个取水口，位于原取水口南800米处，原取水口继续使用，并增加了新取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管，长度为35km。

为加强饮用水水源地保护，取水口一级保护区的水域范围扩大为为取水口半径800m范围内的区域。调整后取水口一级保护区范围：板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域。

南干渠已不再作为备用饮用水输水干渠使用，其一级保护区范围取消。

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）没有规定完全封闭的输水河（渠）的划分方法。根据实际保护要求，河里王泵站至驻马店市第二水厂一期输水暗管和新增取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管不再划定水源保护区。

已批复的原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管保护区范围与现有基本农田红线内用地有所冲突，且基本农田用地性质难以改变（基本农田面积不能减少，边界不可更改）；已批复的原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管保护区范围内存在居民小区，且为历史遗留问题，进行拆迁清理难度很大。综上，对原有输水暗管保护区难以采取切实防护措施比如设置防护隔离设施进行保护，驻马店市政府拟取消原取水口至驻马店市第一水厂的输水暗管一级保护区。

调整后，板桥水库饮用水水源一级保护区范围：板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域。

#### 板桥水库饮用水水源二级保护区调整说明

本次调整，板桥水库取水口二级保护区范围不变。南干渠不再作为备用输水干渠使用，不再具有水源地功能，其二级保护区范围取消。

新取水口至驻马店市第一、第二水厂输水暗管建成运行后，原取水口至驻马店市第一水厂的输水暗管仍作为备用输水管道使用，为加强保护，原取水口至驻马店市第一水厂输水暗管两侧30米的陆域划分为二级保护区。

调整后，板桥水库饮用水水源二级保护区范围：板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域；原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域。

#### 板桥水库饮用水水源准保护区调整说明

因板桥水库汇水面积未变化，所以本次调整未对板桥水库饮用水水源准保护区范围进行调整。

### 薄山水库

#### 薄山水库饮用水水源一级保护区调整说明

薄山水库原仅为确山县县城饮用水水源地，2016年，又被驻马店市政府确定为驻马店市第三水厂水源地和驻马店市备用水源地，新建了一个取水口和取水口至驻马店市第三水厂的输水管线。本次调整，新增了一个取水口，位于原取水口西62米处，原取水口继续使用，并增加了新取水口至驻马店市第三水厂输水暗管，长度为46km。

《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）没有规定完全封闭的输水河（渠）的划分方法。根据实际保护要求，新取水口至驻马店市第三水厂输水暗管不再划定水源保护区。

原取水口至确山县净水厂输水暗管部分经过农田，已批复保护区范围与现有基本农田红线内用地有所冲突，且基本农田用地性质难以改变（基本农田面积不能减少，边界不可更改），对原有输水暗管保护区难以采取切实防护措施比如设置防护隔离设施进行保护。驻马店市政府拟取消原取水口至确山县净水厂输水暗管一级保护区。

调整后，薄山水库饮用水水源一级保护区范围：原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域。

#### 薄山水库饮用水水源二级保护区调整说明

本次调整，薄山水库取水口二级保护区范围不变。

为加强保护，原取水口至肖庄泵站输水暗管两侧30米的陆域划分为二级保护区。

调整后，薄山水库饮用水水源二级保护区范围：薄山水库一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处；原取水口至肖庄泵站输水暗管两侧30米的陆域。

#### 薄山水库饮用水水源准保护区调整说明

因薄山水库汇水面积未变化，所以本次调整未对薄山水库饮用水水源准保护区范围进行调整。

## 主要图件

附图一：板桥水库、薄山水库区域位置图

附图二：板桥水库饮用水水源保护区划分结果图（调整前）

附图三：板桥水库饮用水水源保护区划分结果图（调整后）

附图四：板桥水库饮用水水源保护区污染源分布图

附图五：薄山水库饮用水水源保护区划分结果图（调整前）

附图六：薄山水库饮用水水源保护区划分结果图（调整后）

附图七：薄山水库饮用水水源保护区污染源分布图

# 附表

## 附表1  板桥水库饮用水水源保护区调整前后对比表

| 项目 | 已批复保护区 | 保护区调整后 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围（分解） | 勘界实测面积 | 范围（分解） |
| 一级保护区 | 范围 | 板桥水库取水口外围500米的水域 | 8.29km2 | 板桥水库原、新取水口外围800米的水域 |
|  |  | 取水口一侧高程111.5米以上大坝以内距岸边200米的陆域 |  | 原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域 |
|  |  | 南干渠及两侧50米的水域和陆域 |  | / |
|  |  | 输水管道两侧50米的陆域 |  | / |
|  | 面积 | (无数据) |  | 2.08km2 |
| 二级保护区 | 范围 | 板桥水库高程115.3米以下，取水口一级保护区外的水域和陆域 | 118.93km2 | 板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域 |
|  |  | 南干渠一级保护区外两侧1000米的陆域 |  | / |
|  |  | / |  | 原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域 |
|  | 面积 | (无数据) |  | 57.70km2 |
| 准保护区 | 范围 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域 | 705.51km2 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域 |
|  | 面积 | 714.8km2 |  | 705.51km2 |
| 总面积 | 768 km2 | 832.73km2 | 765.29km2 |

## 附表2  薄山水库饮用水水源保护区调整前后对比表

| 项目 | 已批复保护区 | 规划调整后 |
| --- | --- | --- |
|  | 范围（分解） | 勘界实测面积 | 范围（分解） | 说明 |
| 一级保护区 | 范围 | 北干渠取水口南550米、东西500米内区域及南部小岛区域,取水口侧正常水位线(113米)以上200米的区域 | 1.69 km2 | 原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及南部小岛的水域，原、新取水口侧正常水位线（113米）以上200米的陆域 | 增加了0.18km2 |
|  |  | 输水渠取水口至肖庄泵站渠道内及两侧各50米的区域，输水暗管取水口至肖庄泵站两侧各25米的区域，输水暗管肖庄泵站至净水厂两侧各25米的区域 在取水口至肖庄泵站输水暗管工程项目验收通水，取水口至肖庄泵站的输水明渠不再向水厂供水后，取水口至肖庄泵站输水明渠及两侧各50米范围内的陆域不再作为一级保护区 |  | / | 减少了1.07km2 |
|  | 面积 | 4.616km2 |  | 0.80km2 |
| 二级保护区 | 范围 | 一级保护区外，库区移民迁赔线(118.64米)以下区域，东至小金山部队训练码头、西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)、南至天目山道路北侧、北至大坝边界处 | 20.02 km2 | 一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处 | 减少了0.18km2 |
|  |  | / |  | 原取水口至肖庄泵站两侧30米的陆域 | 增加了1.13km2 |
|  | 面积 | 23.6km2 |  | 20.97km2 |
| 准保护区 | 范围 | 二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 | 49.08 km2 | 二级保护区外，水库上游流域周边第一重山脊线内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 | 无变化 |
|  | 面积 | 118.4km2 |  | 49.08km2 |
| 总面积 | 146.616 km2 | 70.79 km2 | 70.85km2 |

## 附表3  板桥水库、薄山水库饮用水水源保护区调整结果登记表

| 序号 | 水源 所在地 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 所属 水系 | 饮用水源地编码 | 供水能力 （万t/a） | 服务 人口 （万人） | 一级保护区范围 | 二级保护区范围 | 准保护区范围 | 水源保护区划分及现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驿城区板桥镇 | 板桥水库 | 水库型 | 淮河 | EA1001411701 000R0001 | 6710 | 60 | 板桥水库原、新取水口外围800米的水域；原、新取水口一侧高程111.5米以上大坝以内南副坝以西的陆域 | 板桥水库高程115.3米以下，原、新取水口一级保护区外的水域和陆域；原取水口至河里王泵站输水暗管两侧30米的陆域 | 二级保护区外、山脊线以内所有向板桥水库汇水的水域和陆域 | 已划分，本次调整 |  |
| 2 | 确山县任店镇 | 薄山水库 | 水库型 | 淮河 | EA1001411725 102R0001 | 540 | 3 | 原、新取水口南550米、原取水口东500米、新取水口西500米及至南部小岛的水域；原、新取水口一侧正常水位线（113米）以上距岸边200米的陆域。 | 一级保护区以外、库区移民迁赔线（118.64米）以下的区域，东至小金山部队训练码头处，南至天目山道路北侧，西至芦庄臻头河入薄山水库处(芦庄桥)，北至大坝边界处；原取水口至肖庄泵站两侧30米的陆域 | 薄山水库二级保护区外、水库上游流域周边第一重山脊线以内的区域，入库支流上游3000米的汇水区域 | 已划分，本次调整 |  |

## 附表4  板桥水库、薄山水库饮用水水源地各级保护区边界主要拐点坐标表

| 序号 | 水源 所在地 | 水源地名称 | 水源地 类型 | 所属 水系 | 饮用水源地编码 | 保护区级别 | 保护区面积 | 拐点编号 | 拐点坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 |
| 1 | 驿城区板桥镇 | 板桥水库 | 水库型 | 淮河 | EA1001411701 000R0001 | 一级 | 2.08km2 | 1# | 113° 37' 17.397" E | 32° 59' 17.500" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2# | 113° 36' 51.423" E | 32° 58' 23.010" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3# | 113° 37' 35.783" E | 32° 58' 13.190" N |
|  |  |  |  |  |  | 二级 | 57.70km2 | 4# | 113° 37' 26.910" E | 32° 57' 4.243" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5# | 113° 36' 24.321" E | 32° 56' 48.171" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6# | 113° 35' 43.166" E | 32° 58' 10.526" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7# | 113° 35' 31.867" E | 32° 55' 27.922" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8# | 113° 34' 0.012" E | 32° 56' 24.714" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9# | 113° 32' 14.561" E | 32° 57' 31.669" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10# | 113° 29' 22.286" E | 32° 56' 20.003" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11# | 113° 28' 41.547" E | 32° 57' 22.137" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12# | 113° 32' 53.515" E | 32° 58' 20.078" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13# | 113° 32' 19.381" E | 32° 59' 59.627" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14# | 113° 30' 29.806" E | 32° 59' 36.932" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15# | 113° 31' 45.546" E | 33° 1' 24.563" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16# | 113° 33' 54.094" E | 32° 59' 13.709" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17# | 113° 33' 58.529" E | 33° 0' 17.945" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18# | 113° 36' 27.015" E | 33° 0' 55.316" N |
|  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 705.51km2 | 19# | 113° 35' 32.814" E | 33° 3' 51.511" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20# | 113° 36' 46.497" E | 33° 8' 42.669" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21# | 113° 33' 12.695" E | 33° 9' 42.560" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22# | 113° 32' 31.230" E | 33° 8' 26.716" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23# | 113° 30' 26.197" E | 33° 9' 51.514" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24# | 113° 25' 45.956" E | 33° 8' 41.761" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25# | 113° 20' 48.717" E | 33° 5' 30.571" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26# | 113° 18' 58.819" E | 33° 1' 36.351" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27# | 113° 23' 55.406" E | 32° 55' 47.514" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28# | 113° 21' 55.202" E | 32° 52' 24.355" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29# | 113° 22' 18.344" E | 32° 48' 21.567" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30# | 113° 26' 3.136" E | 32° 50' 27.544" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31# | 113° 28' 26.778" E | 32° 48' 19.460" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32# | 113° 31' 16.619" E | 32° 53' 5.086" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33# | 113° 36' 43.654" E | 32° 53' 33.152" N |
| 2 | 确山县任店镇 | 薄山水库 | 水库型 | 淮河 | EA1001411725 102R0001 | 一级 | 0.80km2 | 1# | 113° 55' 50.998" E | 32° 38' 50.263" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2# | 113° 55' 51.674" E | 32° 38' 27.564" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3# | 113° 56' 32.420" E | 32° 38' 28.430" N |
|  |  |  |  |  |  | 二级 | 20.97km2 | 4# | 113° 56' 32.984" E | 32° 38' 12.819" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5# | 113° 57' 39.837" E | 32° 37' 34.403" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6# | 113° 57' 20.522" E | 32° 36' 25.151" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7# | 113° 56' 18.141" E | 32° 37' 2.425" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8# | 113° 56' 6.782" E | 32° 37' 55.489" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9# | 113° 54' 48.699" E | 32° 37' 29.649" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10# | 113° 54' 4.184" E | 32° 37' 9.211" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11# | 113° 55' 20.823" E | 32° 38' 13.943" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12# | 113° 54' 27.824" E | 32° 38' 17.447" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13# | 113° 53' 55.504" E | 32° 38' 43.787" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14# | 113° 53' 33.271" E | 32° 39' 17.720" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15# | 113° 53' 38.249" E | 32° 39' 51.391" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16# | 113° 52' 36.318" E | 32° 39' 50.861" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17# | 113° 52' 45.212" E | 32° 39' 4.089" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18# | 113° 51' 48.969" E | 32° 39' 3.689" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19# | 113° 52' 24.178" E | 32° 39' 55.390" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20# | 113° 51' 37.975" E | 32° 40' 39.544" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21# | 113° 52' 1.796" E | 32° 41' 36.442" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22# | 113° 52' 26.797" E | 32° 41' 44.519" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23# | 113° 52' 27.785" E | 32° 42' 39.879" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24# | 113° 51' 1.516" E | 32° 42' 53.755" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25# | 113° 52' 51.444" E | 32° 42' 59.482" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26# | 113° 52' 57.587" E | 32° 41' 30.088" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27# | 113° 52' 0.443" E | 32° 40' 26.090" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28# | 113° 53' 18.668" E | 32° 40' 28.593" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29# | 113° 54' 51.249" E | 32° 38' 34.881" N |
|  |  |  |  |  |  | 准保护区 | 49.08km2 | 30# | 113° 49' 17.189" E | 32° 43' 16.314" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31# | 113° 50' 35.980" E | 32° 43' 30.251" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 32# | 113° 51' 20.475" E | 32° 43' 2.791" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33# | 113° 53' 8.837" E | 32° 43' 21.265" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34# | 113° 53' 32.549" E | 32° 41' 22.724" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35# | 113° 52' 34.209" E | 32° 40' 54.665" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36# | 113° 53' 49.639" E | 32° 40' 33.249" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37# | 113° 57' 5.514" E | 32° 38' 43.632" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38# | 113° 58' 10.394" E | 32° 36' 50.953" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39# | 113° 57' 55.795" E | 32° 36' 14.445" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40# | 113° 56' 30.973" E | 32° 36' 1.187" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41# | 113° 55' 4.072" E | 32° 37' 12.238" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42# | 113° 53' 41.667" E | 32° 37' 9.193" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43# | 113° 53' 20.204" E | 32° 37' 59.462" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44# | 113° 53' 3.638" E | 32° 38' 54.845" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45# | 113° 51' 46.843" E | 32° 38' 33.983" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46# | 113° 51' 34.539" E | 32° 39' 52.301" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47# | 113° 50' 28.776" E | 32° 40' 56.556" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48# | 113° 51' 9.020" E | 32° 42' 30.436" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49# | 113° 49' 34.291" E | 32° 41' 54.916" N |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50# | 113° 48' 57.404" E | 32° 42' 15.022" N |