**安全生产大检查期间检查发现的安全隐患及违法违规行为清单（第二批次）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **隐患∕违法违规行为单位** | **行业类别** | **隐患∕违法违规行为内容** |
| **1** | **威远县新店燃气有限责任公司** | **城镇燃气** | **主要负责人培训合格证过期未复训；未如实记录安全生产教育和培训情况。** |
| **2** | **威远县大山加油站** | **危化品** | **未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录安全生产教育和培训情况。** |
| **3** | **威远县红炉井煤矿** | **煤 矿** | **安全设备维护不符合相关标准和要求。** |
| **4** | **内江盈德气体有限公司** | **危化品** | **企业在安全生产许可证有效期内主要负责人变更，未按规定提出安全生产许可证变更申请。** |
| **5** | **四川西南工业炉有限公司** | **机械制造** | **未如实记录安全生产教育和培训情况。** |
| **6** | **四川威远银星实业有限公司** | **机械制造** | **未在较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志。** |
| **7** | **四川威远西南水泥有限公司** | **建 材** | **运煤系统未做煤尘爆炸性指数鉴定，对煤尘是否具有爆炸性心中无数；原煤仓入口有煤尘散布现象，且在此处使用非防爆的照明设备；用于脱硫脱硝的氨水罐，检漏检测装置不完善，不能及时发现液氨泄露。** |