附件1

民用建筑能源资源消耗统计报表制度

中华人民共和国住房和城乡建设部制定

中华人民共和国国家统计局批准

2018年2月

本制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

目   录

总说明	1

一、报表目录	3

二、调查表式	6

（一）城镇民用建筑基本信息	6

（二）城镇民用建筑能源资源消耗信息	7

（三）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息	8

（四）城镇新建绿色建筑信息	9

（五）乡村居住建筑能源资源消耗信息	10

（六）城镇民用建筑基本信息综合表	11

（七）城镇民用建筑能源资源消耗信息综合表	12

（八）城镇国家机关办公建筑能源资源消耗信息综合表	14

（九）城镇大型公共建筑能源资源消耗信息综合表	15

（十）城镇中小型公共建筑能源资源消耗信息综合表	17

（十一）城镇居住建筑能源资源消耗信息综合表	19

（十二）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表	20

（十三）乡村居住建筑能源资源消耗信息综合表	21

三、主要指标解释	22

四、附录	25

- 总说明

一、调查目的和依据

为全面掌握我国能源资源消耗的实际状况，加强能源领域的宏观管理和科学决策，促进建筑节能的发展，依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《民用建筑节能条例》，以及住房和城乡建设部有关规章制度及相关技术标准规范的有关规定，在原《民用建筑能耗统计调查制度》（建科〔2015〕205号）的基础上进行了局部修改完善，形成本制度。

本制度属于政府部门统计调查，是住房和城乡建设部对民用建筑能源资源消耗信息统计工作的基本要求。各级相关行政主管部门根据本制度的内容，组织实施，按时报送。各地方和单位特殊需要的统计资料应通过地方统计调查收集，并避免与国家已有的统计调查相重复。

二、统计范围

针对本制度中不同统计内容，分别在全国不同范围内组织实施。

1.城镇民用建筑能源资源消耗信息统计

（1）大型公共建筑和国家机关办公建筑相关信息的统计范围为全国城镇范围；

（2）居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计范围为全国106个城市。

（3）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计的范围为15个省（自治区、直辖市）。

2.乡村居住建筑能源资源消耗信息统计

乡村居住建筑能源资源消耗信息统计范围为全国106个城市（同城镇居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计的城市范围）内乡村区域。

注：城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。乡村是指城镇以外的区域。

三、统计内容

反应城镇民用建筑和乡村居住建筑在使用过程中电力、煤炭、天然气、液化石油气、热力等化石能源和可再生能源消耗、用水消耗量，以及城镇新建绿色建筑数量和面积。

四、统计方法

统计方法采取全面统计和重点调查相结合的方式。

1.城镇民用建筑能源资源消耗信息统计

统计方法采取全面统计和重点调查相结合的方式。

其中采取全面统计方法的内容包括：（1）大型公共建筑和国家机关办公建筑基本信息和能源资源消耗信息；（2）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息中规模以上供热单位相关信息。

采取重点调查的内容包括：（1）居住建筑和中小型公共建筑的基本信息和能源资源消耗信息；（2）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息中规模以下供热单位相关信息。

2.乡村居住建筑能源资源消耗统计采取重点调查方法。

五、统计工作的组织形式与职责

民用建筑能源资源消耗统计工作在住房和城乡建设部的统一部署下，分省、市两级组织实施。住房和城乡建设部负责指导和协调全国的能源资源消耗统计工作。住房和城乡建设部科技发展促进中心负责能源资源消耗统计的具体实施与管理。省级住房和城乡建设行政主管部门负责组织本行政区域的能源资源消耗统计工作。市级建设行政主管部门负责具体组织实施本行政区域的能耗统计工作。

六、统计报表

“城镇民用建筑能源资源消耗信息统计报表”包括四类报表：

城镇民用建筑基本信息表、城镇民用建筑能源资源消耗信息表、北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息表。

“乡村居住建筑能源资源消耗信息统计报表”仅含有乡村居住建筑能源资源消耗信息表。

统计报表设置了基层表和综合表，其中基层表由本制度所指定的各相关部门或单位填报，综合表由基层表汇总生成，不必填写。基层表有两类指标，一类为必填指标（城镇民用建筑能源资源消耗信息统计部分），另一类为选填指标（乡村居住建筑能源资源消耗信息统计部分）。其中必填指标各基层单位必须填报，选填指标不要求统一填报，由省级建设行政主管部门根据实际情况进行统一布置，并且基层单位必须同步执行，选填指标在报送期后要逐步完善。

报表数据通过“民用建筑能源资源消耗统计数据报送系统”填报和汇总。

七、报送要求

本制度的报告期为年报，报送时间为次年的5月31日前。各省、自治区、直辖市按本制度规定的表式和报送时间的要求，向住房和城乡建设部报送综合表及基层数据库。

八、本制度实行全国统一分类标准和统一编码，各填报单位必须严格执行。各地可在本制度的基础上增加或补充所需指标，但不得打乱本制度指标的排列顺序，也不得改变统一的编码。

九、数据发布

本制度收集的数据通过汇总后供内部使用，不向社会公开发布。

十、名录库使用情况

本统计调查制度未使用国家基本单位名录库或部门基本单位名录库。

- 一、报表目录

| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇节能 基1表 | 城镇民用建筑基本信息 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑、大型公共建筑；106个城市范围内重点调查的居住建筑和中小型公共建筑 | 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门，北京市城市管理委以及新疆生产建设兵团建设局 | 次年5月31日前 网络报送 |
| 城镇节能 基2表 | 城镇民用建筑能源资源消耗信息 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑、大型公共建筑；106个城市范围内重点调查的居住建筑和中小型公共建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 基3表 | 北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息 | 年报 | 北方采暖地区城镇范围内为民用建筑提供集中供热的热电厂，以及供热能力在7兆瓦及以上的锅炉房；106个城市范围内为民用建筑提供集中供热，且供热能力在7兆瓦以下的锅炉房 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆建设行政主管部门，北京市城市管理委以及新疆生产建设兵团建设局 | 同上 |
| 城镇节能 基4表 | 城镇新建绿色建筑信息 | 季报 | 全国城镇范围内已竣工的达到《绿色建筑评价标准》要求的新建建筑 | 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 同上 |
| 乡村节能 基1表 | 乡村居住建筑能源资源消耗信息 | 年报 | 106个城市范围内抽样确定的城镇以外的区域内的居住建筑 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 同上 |

| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 统计范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇节能 综1表 | 城镇民用建筑基本信息综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑和大型公共建筑；106个城市范围内重点调查的居住建筑和中小型公共建筑 | 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门，北京市城市管理委、新疆生产建设兵团建设局 | 次年5月31日前 网络报送 |
| 城镇节能 综2 表 | 城镇民用建筑能源资源消耗信息综合表 | 同上 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑和大型公共建筑；106个城市范围内重点调查的居住建筑和中小型公共建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 综3 表 | 城镇国家机关办公建筑能源资源消耗信息综合表 | 同上 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 综4 表 | 城镇大型公共建筑能源资源消耗信息综合表 | 同上 | 全国城镇范围内所有大型公共建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 综5 表 | 城镇中小型公共建筑能源资源消耗信息综合表 | 同上 | 106个城市范围内重点调查的中小型公共建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 综6表 | 城镇居住建筑能源资源消耗信息综合表 | 同上 | 106个城市范围内重点调查的居住建筑 | 同上 | 同上 |
| 城镇节能 综7 表 | 北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表 | 同上 | 北方采暖地区城镇范围内为民用建筑提供集中供热的热电厂，以及供热能力在7兆瓦及以上的锅炉房，集中供热普及率；106个城市范围内为民用建筑提供集中供热，且供热能力在7兆瓦以下的锅炉房 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆建设行政主管部门，北京市城市管理委以及新疆生产建设兵团建设局 | 同上 |
| 乡村节能 综1表 | 乡村居住建筑能源资源消耗信息 | 年报 | 106个城市范围内抽样确定的城镇以外的区域内的居住建筑 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 同上 |

- 二、调查表式

- （一）城镇民用建筑基本信息

| 表 号： | 城镇节能基 1 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

所属行政区名称：_ _      省（自治区、直辖市）__      _地（区、市）

__      _县（市、区）

填报单位：                                     20     年

| 建筑详细名称 | 建筑详细地址 | 竣工时间 | 建筑类型 | 建筑功能 | 建筑层数 （层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 1 |

续表

| 建筑面积 （平方米） | 供热方式 | 供冷方式 | 所执行的建筑节能标准 | 是否实施节能改造 | 联系人和 联系电话 | 统计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 己 | 庚 | 辛 | 3 | 壬 | 癸 |

单位负责人：           统计负责人：            填表人：             报出日期：20   年   月    日

说明：1.本表由各级机关事务管理机构、公共建筑所有权人或使用权人、建设行政主管部门、城市管理部门、房管部门填报；

2.本报表为年报，报表报送时间为次年5月31日前；

3.所属县（市、区）行政区代码不需填写，由“民用建筑能源资源消耗统计数据报送系统”自动生成；

4.建筑类型丁： 应填写数字代码1、2、3或4， 1表示居住建筑，2表示中小型公共建筑， 3表示大型公共建筑，4表示国家机关办公建筑；

5.建筑功能戊：其中居住建筑和国家机关办公建筑可不填写；中小型和大型公共建筑应填写1～6的数字代码， 1表示写字楼建筑，2表示商场建筑，3表示宾馆饭店建筑，4表示医疗卫生建筑，5表示文化教育建筑，6表示其他建筑；

6.供热方式己：应填写数字代码1、2、3， 1表示集中供热， 2表示分户采暖，3表示无；

7.供冷方式庚：应填写数字代码1、2、3， 1表示集中供冷， 2表示分户供冷，3表示无；

8.所执行的建筑节能标准辛：应填写数字代码0、1、2或3，没有执行节能标准填0，执行节能50%标准填1，执行节能65%标准填2，执行节能75%及以上标准的填3；

9.是否实施节能改造3：应填写数字1、2，1是，2否；

10.表中1、2栏数据取整数。

- （二）城镇民用建筑能源资源消耗信息

| 表 号： | 城镇节能基 2 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

建筑代码：

建筑详细名称：

填报单位：

20      年

| 指标名称 |  | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  | 乙 | 丙 | 1 |
| 电力 |  | 千瓦时 | 104 |  |
| 煤炭 |  | 千克 | 105 |  |
| 天然气 |  | 立方米 | 106 |  |
| 液化石油气 |  | 千克 | 107 |  |
| 人工煤气 |  | 立方米 | 108 |  |
| 其他能源（） |  |  | 109 |  |
| 集中供热耗热量 |  | 千焦耳 | 110 |  |
| 集中供冷耗冷量 |  | 千焦耳 | 111 |  |
| 水 |  | 立方米 | 112 |  |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 113 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 114 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 115 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 116 |  |

单位负责人：               统计负责人：            填表人：             报出日期：20   年  月  日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门、机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能供水单位填报；

2.本报表为年报，报表报送时间为次年5月31日前；

3.建筑代码、建筑详细名称不需填写,由“民用建筑能源资源消耗统计数据报送系统”自动生成；

4.表中109项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和相对应的能耗计量单位；

5.表中104～116项数据取整数。

- （三）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息

| 表 号： | 城镇节能基 3表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

所属行政区名称：___       _省（自治区、直辖市）__      _地（区、市）          _县（市、区）

填报单位：

20      年

| 锅炉房（热电厂）详细名称 | 热源情况 |  | 供热面积 (平方米) |  |  | 安装供热计量装置面积(平方米) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按热计量 收费的面积 |  |
|  | 类型 | 供热能力 (兆瓦) | 合计 | 居住 建筑 | 公共 建筑 | 居住 建筑 | 公共 建筑 | 居住 建筑 | 公共 建筑 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

续表

| 燃料情况 |  | 燃料消耗量 |  | 总供热量（吉焦） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 燃料 热值 (千卡) | 计量单位 | 合计 |  | 购热量 |
| 丙 | 9 | 丁 | 10 | 11 | 12 |

单位负责人：        统计负责人：            填表人：         报出日期：20   年    月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门组织供热公司、热电厂或自有锅炉房产权单位填报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.热源类型应填写1~7数字代码，其中1表示热电联产，2表示燃煤锅炉， 3表示燃气锅炉， 4表示燃油锅炉， 5表示电锅炉， 6表示热泵系统，7表示其他；

4.能源种类丙（计量单位丁）应填写煤（千克）、天然气（立方米）,其他(单位)，其中对应热源类型1、5、6不需填写此栏目中的内容；

5.对应热源类型“1”、“5”、“6”供热量只在总供热量（11栏）内填写；

6.购热量（12栏）是指供热单位从其他热力生产企业或销售企业购入的热量；

7.本表逻辑审核关系：2栏=3栏+4栏，3栏≥5栏≥7栏，4栏≥6栏≥8栏，11栏≥12栏；

8.表中1~12项数据取整数。

- （四）城镇新建绿色建筑信息

表    号：城镇节能基 4  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2018]18号  
有效期至：2021年2月

所属行政区名称：___       _省（自治区、直辖市）__      _地（区

、市）____   _县（市、区）

填报单位：

20      年

| 所属行政区名称及代码 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 绿色建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 保障性住房 | 政府投资 公益性建筑 | 大型公共建筑 | 其他类建筑 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 按地区排列 | 总栋数 | 栋 | 301 |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 | 平方米 | 302 |  |  |  |  |  |

单位负责人：          统计负责人：         填表人：             报出日期：20   年      月     日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门填报；

2.本表按季度报，报送日期分别为1月10日、4月10日、7月10日、10月10日；

3.本表所指绿色建筑为截至报送日期达到《绿色建筑评价标准》并已竣工的新建建筑；

4.本表逻辑审核关系：1栏=2栏+3栏+4栏+5栏；

5.表中301、302项数据取整数。

- （五）乡村居住建筑能源资源消耗信息

| 表 号： | 乡村节能基1 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18 号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

所属行政区名称：省（区、市）县（旗）

乡（镇）  村

住户姓名：

建筑代码：

填报单位：

20      年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 居住人口 | 人 | 401 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 402 |  |
| 电力 | 千瓦时 | 403 |  |
| 煤炭 | 千克 | 404 |  |
| 天然气 | 立方米 | 405 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 406 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 407 |  |
| 其他能源（） |  | 408 |  |
| 水 | 立方米 | 409 |  |

单位负责人：             统计负责人：          填表人：        报出日期：20    年     月     日

说明： 1.本表由镇（乡）级单位填报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.建筑代码不需填写,由“民用建筑能源资源消耗统计数据报送系统”自动生成；

4.表中401~409项数据取整数；

5.表中408项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和相对应的能耗

计量单位。

- （六）城镇民用建筑基本信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综1 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

综合机关名称：

20     年

| 所属行政区名称及代码 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 国家机关 办公建筑 | 大型公共建筑 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 写字楼 建筑 | 商场 建筑 | 宾馆饭店建筑 | 医疗卫生建筑 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 按地区排列 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |  |  |  |  |

续表

|  |  | 中小型公共建筑 |  |  |  |  |  |  | 居住建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化教育建筑 | 其他 建筑 | 合计 | 写字楼 建筑 | 商场建筑 | 宾馆饭店 建筑 | 医疗卫生 建筑 | 文化教育建筑 | 其他 建筑 |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

单位负责人：         统计负责人：            填表人：              报出日期：20 年    月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表由城镇节能基1表汇总生成；

4.本表逻辑审核关系：2栏=3栏+4栏+5栏+6栏+7栏+8栏；9栏=10栏+11栏+12栏+13栏+14栏+15栏；

5.表中101项为整数，102项保留2位小数。

- （七）城镇民用建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综2 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

综合机关名称：

20     年

| 指标名称 |  |  | 计量单位 | 代码 | 国家机关办公建筑 | 大型公共建筑 | 中小型 公共建筑 | 居住建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  |  | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 统计建筑总量 | 总栋数 |  | 栋 | 101 |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 |  | 万平方米 | 102 |  |  |  |  |
| 统计建筑 总能耗量 | 总能耗 |  | 吨标煤 | 103 |  |  |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 吨标煤 | 104 |  |  |  |  |
|  | 煤炭 |  | 吨标煤 | 105 |  |  |  |  |
|  | 天然气 |  | 吨标煤 | 106 |  |  |  |  |
|  | 液化石油气 |  | 吨标煤 | 107 |  |  |  |  |
|  | 人工煤气 |  | 吨标煤 | 108 |  |  |  |  |
|  | 其他能源（） |  | 吨标煤 | 109 |  |  |  |  |
|  | 集中供热耗热量 |  | 吨标煤 | 110 |  |  |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 |  | 吨标煤 | 111 |  |  |  |  |
| 统计建筑 总耗水量 | 水消耗 |  | 吨 | 112 |  |  |  |  |
| 可再生能源建筑规模化应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器 面积 | 万平方米 | 113 |  |  |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 114 |  |  |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 115 |  |  |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 116 |  |  |  |  |
| 统计建筑单位面积能耗量 | 总能耗 |  | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 千克标煤/ 平方米 | 118 |  |  |  |  |

单位负责人：          统计负责人：              填表人：              报出日期：20    年   月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表由城镇节能综1表和基2表计算生成；

4.本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）117项=103项/102项，118项=104项/102项；

5.表中101为整数，102项~116项保留两位小数，117~118项保留1位小数。

## （八）城镇国家机关办公建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综3 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2月 |

综合机关名称：

□1.不节能□2.50%节能标准□3.65%及以上节能标准

20     年

| 指标名称 |  |  | 计量单位 | 代码 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  |  | 乙 | 丙 | 1 |
| 统计建筑总量 | 总栋数 |  | 栋 | 101 |  |
|  | 总建筑面积 |  | 万平方米 | 102 |  |
| 统计建筑 总能耗量 | 总能耗 |  | 吨标煤 | 103 |  |
|  | 其中：电力 |  | 吨标煤 | 104 |  |
|  | 煤炭 |  | 吨标煤 | 105 |  |
|  | 天然气 |  | 吨标煤 | 106 |  |
|  | 液化石油气 |  | 吨标煤 | 107 |  |
|  | 人工煤气 |  | 吨标煤 | 108 |  |
|  | 其他能源（） |  | 吨标煤 | 109 |  |
|  | 集中供热耗热量 |  | 吨标煤 | 110 |  |
|  | 集中供冷耗冷量 |  | 吨标煤 | 111 |  |
| 统计建筑 总耗水量 | 水消耗 |  | 吨 | 112 |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 113 |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 114 |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 115 |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 116 |  |
| 统计建筑单位面积能耗量 | 总能耗 |  | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |
|  | 其中：电力 |  | 千克标煤/ 平方米 | 118 |  |

单位负责人：           统计负责人：           填表人：           报出日期：20    年    月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表按建筑执行的节能标准进行分类汇总，节能标准划分为不节能、50%节能标准、65%及以上节能标准；

4.本表由城镇节能综1表和基2表汇总生成；

5.本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）117项=103项/102项，118项=104项/102项；

6.表中101为整数，102项~116项保留两位小数，117~118项保留1位小数。

- （九）城镇大型公共建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综4 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

综合机关名称：

□1.不节能□2.50%节能标准□3.65%及以上节能标准

20     年

| 指标名称 |  |  | 计量单位 | 代码 | 写字楼建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  |  | 乙 | 丙 | 1 |
| 统计建筑总量 | 总栋数 |  | 栋 | 101 |  |
|  | 总建筑面积 |  | 万平方米 | 102 |  |
| 统计建筑 总能耗量 | 总能耗 |  | 吨标煤 | 103 |  |
|  | 其中：电力 |  | 吨标煤 | 104 |  |
|  | 煤炭 |  | 吨标煤 | 105 |  |
|  | 天然气 |  | 吨标煤 | 106 |  |
|  | 液化石油气 |  | 吨标煤 | 107 |  |
|  | 人工煤气 |  | 吨标煤 | 108 |  |
|  | 其他能源（） |  | 吨标煤 | 109 |  |
|  | 集中供热耗热量 |  | 吨标煤 | 110 |  |
|  | 集中供冷耗冷量 |  | 吨标煤 | 111 |  |
| 统计建筑 总耗水量 | 水消耗 |  | 吨 | 112 |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 113 |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 114 |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 115 |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 116 |  |
| 统计建筑单位面积能耗量 | 总能耗 |  | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |
|  | 其中：电力 |  | 千克标煤/ 平方米 | 118 |  |

续表

| 商场建筑 | 宾馆饭店建筑 | 医疗卫生建筑 | 文化教育建筑 | 其他建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

单位负责人：         统计负责人：           填表人：        报出日期：20   年    月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表按建筑执行的节能标准进行分类汇总，节能标准划分为不节能、50%节能标准、65%及以上节能标准；

4.本表由城镇节能综1表和基2表汇总生成；

5.本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）117项=103项/102项，118项=104项/102项；

6.表中101为整数，102项~116项保留两位小数，117~118项保留1位小数。

- （十）城镇中小型公共建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综5 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

综合机关名称：

□1.不节能□2.50%节能标准□3.65%及以上节能标准

20     年

| 指标名称 |  |  | 计量单位 | 代码 | 写字楼建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  |  | 乙 | 丙 | 1 |  |
| 统计建筑总量 | 总栋数 |  | 栋 | 101 |  |  |
|  | 总建筑面积 |  | 万平方米 | 102 |  |  |
| 统计建筑 总能耗量 | 总能耗 |  | 吨标煤 | 103 |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 吨标煤 | 104 |  |  |
|  | 煤炭 |  | 吨标煤 | 105 |  |  |
|  | 天然气 |  | 吨标煤 | 106 |  |  |
|  | 液化石油气 |  | 吨标煤 | 107 |  |  |
|  | 人工煤气 |  | 吨标煤 | 108 |  |  |
|  | 其他能源（） |  | 吨标煤 | 109 |  |  |
|  | 集中供热耗热量 |  | 吨标煤 | 110 |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 |  | 吨标煤 | 111 |  |  |
| 统计建筑 总耗水量 | 水消耗 |  | 吨 | 112 |  |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 113 |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 114 |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 115 |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 116 |  |  |
| 统计建筑单位面积能耗量 | 总能耗 |  | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 千克标煤/ 平方米 | 118 |  |  |

续表

| 商场建筑 | 宾馆饭店建筑 | 医疗卫生建筑 | 文化教育建筑 | 其他建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

单位负责人：          统计负责人：         填表人：         报出日期：20    年    月    日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表按建筑执行的节能标准进行分类汇总，节能标准划分为不节能、50%节能标准、65%及以上节能标准；

4.本表由城镇节能综1表和基2表计算生成；

5.本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）117项=103项/102项，118项=104项/102项；

6.表中101为整数，102项~116项保留两位小数，117~118项保留1位小数。

- （十一）城镇居住建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综6 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18 号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

综合机关名称：

□1.不节能□2.50%节能标准□3.65%节能标准□4.75%及以上节能标准

20     年

| 指标名称 |  |  | 计量单位 | 代码 | 低层建筑 | 多层建筑 | 中高层和高层建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 |  |  | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
| 统计建筑总量 | 总栋数 |  | 栋 | 101 |  |  |  |
|  | 总建筑面积 |  | 万平方米 | 102 |  |  |  |
| 统计建筑 总能耗量 | 总能耗 |  | 吨标煤 | 103 |  |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 吨标煤 | 104 |  |  |  |
|  | 煤炭 |  | 吨标煤 | 105 |  |  |  |
|  | 天然气 |  | 吨标煤 | 106 |  |  |  |
|  | 液化石油气 |  | 吨标煤 | 107 |  |  |  |
|  | 人工煤气 |  | 吨标煤 | 108 |  |  |  |
|  | 其他能源（） |  | 吨标煤 | 109 |  |  |  |
|  | 集中供热耗热量 |  | 吨标煤 | 110 |  |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 |  | 吨标煤 | 111 |  |  |  |
| 统计建筑 总耗水量 | 水消耗 |  | 吨 | 112 |  |  |  |
| 可再生能源建筑规模化应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 113 |  |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 114 |  |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 115 |  |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 116 |  |  |  |
| 统计建筑单位面积能耗量 | 总能耗 |  | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |  |
|  | 其中：电力 |  | 千克标煤/ 平方米 | 118 |  |  |  |

单位负责人：             统计负责人：          填表人：        报出日期：20    年     月     日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表按建筑执行的节能标准进行分类汇总，节能标准划分为不节能、50%节能标准、65%及以上节能标准、75%节能标准；

4.本表由城镇节能综1表和基2表计算生成；

5.本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）117项=103项/102项， 118项=104项/102项；

6.表中101为整数，102项~116项保留两位小数，117~118项保留1位小数。

- （十二）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表

| 表 号： | 城镇节能综7 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018] 18号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

综合机关名称：

20     年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 热电厂 | 燃煤锅炉房 | 燃气锅炉房 | 燃油锅炉房 | 电锅炉房 | 热泵系统 机房 | 其他 | 集中供热普及率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 数量 | 个 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热面积 | 万平方米 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供热能力 | 万兆瓦 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料消耗量 | 万吨标煤 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总供热量 | 万吉焦 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：购热量 | 万吉焦 | 206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位建筑面积集中供热能耗量 | 千克标煤/平方米 | 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：             统计负责人：          填表人：        报出日期：20    年     月     日

说明：1.本表由各级建设行政主管部门、城市管理部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.本表由城镇节能基4表汇总生成；

4.本表逻辑审核关系：

（1）1栏=2栏+3栏+4栏+5栏+6栏+7栏+8栏；

（2）207项=205项/202项；

5.表中201为整数，202项~206项保留两位小数，207项保留1位小数。

6.9栏由各级建设行政主管部门、城市管理部门填写，9栏=集中供热总面积/民用建筑总面积。

- （十三）乡村居住建筑能源资源消耗信息综合表

| 表 号： | 乡村节能综1 表 |
| --- | --- |
| 制定机关： | 住房和城乡建设部 |
| 批准机关： | 国家统计局 |
| 批准文号： | 国统制[2018]18 号 |
| 有效期至： | 2021 年2 月 |

综合机关名称：

20    年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 总户数 | 户 | 401 |  |
| 居住人数 | 人 | 402 |  |
| 建筑面积 | 万平方米 | 403 |  |
| 电力 | 万千瓦时 | 404 |  |
| 煤炭 | 吨 | 405 |  |
| 天然气 | 万立方米 | 406 |  |
| 液化石油气 | 吨 | 407 |  |
| 人工煤气 | 万立方米 | 408 |  |
| 其他能源（） |  | 409 |  |
| 水 | 吨 | 410 |  |

单位负责人：             统计负责人：          填表人：        报出日期：20    年     月     日

说明：1.本表由各级住房和城乡建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2.本报表为年报，报送时间为次年5月31日前；

3.表中401~402项取整数，403~410项保留两位小数。

- 三、主要指标解释

1.民用建筑基本信息统计指标：为民用建筑的类型、功能、层数、建筑面积等建筑的基本情况。

2.民用建筑能源资源消耗信息统计指标：为民用建筑在使用过程中全年的电力、煤碳、天然气等各类能源的消耗量，以及太阳能光热利用系统、太阳能光电利用系统等可再生能源在建筑中规模化应用情况，以及用水消耗量。其中建筑能源消耗是指在建筑使用过程中，为满足民用建筑内人员活动的能源消耗，包括维持建筑环境（如采暖、通风、空调和照明灯）和各类建筑内活动（如办公、炊事等）的能源消耗。

3.北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计指标：为城镇民用建筑供集中供热的锅炉房、热电厂的供热总面积和按热计量收费的面积，以及全年燃料消耗量、供热量等。

4.公共建筑：是指供人们进行各种公共活动的建筑，包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑，以及交通客运用房、展览中心等。

其中国家机关办公建筑是指由政府财政资金建设、国家机关事务管理机构管理的办公建筑。本制度只对建筑面积在3000平方米以上（含3000平方米）的国家机关办公建筑进行统计调查。

大型公共建筑是指单体建筑面积大于2万平方米的公共建筑，中小型公共建筑是指单体建筑面积小于（含2万平方米）的公共建筑；本制度将大型和中小型公共建筑分为写字楼建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑、医疗卫生建筑、文化教育建筑和其他建筑六类进行统计调查。

5.居住建筑：是指供人们居住使用的建筑。包括住宅、集体宿舍、公寓等。

本制度将居住建筑分为低层、多层、中高层和高层三类进行统计调查。低层是指一层至三层的居住建筑；多层是指四层至六层的居住建筑；中高层和高层是指七层及以上的居住建筑。

商住两用混合建筑（民用建筑的下部为商场或办公区域，上部为居住区域的建筑），应将该类建筑的居住区域、办公或商场区域分别视为居住建筑和公共建筑拆分成两栋建筑，分别对两栋建筑的有关信息进行统计。

6.样本建筑：是指从106个城市范围内各县（市、区）中重点抽取的居住建筑和中小型公共建筑，按照本制度统计调查实施方案规定的原则随机抽取的，作为建筑基本信息和能源资源消耗统计调查对象的单体建筑。

7.建筑代码：每栋建筑的唯一编码，用18位阿拉伯数字表示，由“民用建筑能源资源消耗统计数据报送系统”根据建筑的基本信息情况进行处理自动生成，每栋建筑的建筑代码在本制度各统计报表中应保持一致。建筑代码的构成：

（1）代码第1~12位为该建筑所在县（市、区）的行政区位代码。

（2）代码第13~14位用于区分建筑类型；

其中代码第13位的确定：居住建筑为1；中小型公共建筑为2；大型公共建筑为3；4为国家机关办公建筑；

代码第14位的确定：居住建筑应在数字1~3中选取（1为低层建筑；2为多层建筑；3为中高层和高层建筑）；中小型公共建筑和大型公共建筑在数字1~6中选取（1为写字楼建筑；2为商场建筑；3为宾馆饭店建筑；4为医疗卫生建筑；5为文化教育建筑；6为其他建筑）；国家机关办公建筑应在数字1~2中选取（1为大型建筑；2为中小型建筑）

（3）15~18位为各类建筑的流水号。

8.建筑详细名称：应填写建筑的档案名或现用名。

9.建筑详细地址：民用建筑的通讯地址，居住建筑的填写应包含居住建筑的所在的居住小区的名称和具体的楼栋号。

10.竣工时间：按照工程竣工验收的有关规定要求，民用建筑完成竣工验收的时间。

11.建筑类型：应填写数字代码1或2或3或4，1表示居住建筑，2中小型表示公共建筑，3表示大型公共建筑，4表示国家机关办公建筑。

12.建筑功能：居住建筑和国家机关办公建筑可不填写；中小型公共建筑和大型公共建筑应填写1～6的数字代码，1表示写字楼建筑，2表示商场建筑，3表示宾馆饭店建筑，4表示医疗卫生建筑，5表示文化教育建筑，6表示其他建筑；

13.建筑层数：是指建筑的自然层数，一般按室内地坪±0以上计算；采光窗在室外地坪以上的半地下室，其室内层高在2.20m以上（不含2.20m）的，计算自然层数。

14.建筑面积：按照有法律效力的数据为准，如房产证、竣工验收备案文件等。

15.集中供热（冷）：是指集中热（冷）源，通过供热（冷）输配管道，为建筑提供集中供热（冷）的方式。

16.能源资源消耗统计建筑：是指实施能源资源消耗统计调查的民用建筑，具体包括全国城镇范围内的国家机关办公建筑和大型公共建筑，以及106个城市各县（市、区）中重点调查确定的居住建筑和中小型公共建筑。

17.既有建筑节能改造：是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造，并达到现行建筑节能标准的活动。

18.太阳能光热利用系统：是指通过热吸收将太阳辐射能转换成热能以加热水的装置系统，其中集热器是指用于吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置。

19.太阳能光电利用系统：是指通过光电效应或者光化学效应把太阳辐射能转化为电能的装置系统。在标准条件下所输出的最大功率为峰值功率，其计量单位为Wp（峰瓦）。

20.浅层地热能利用系统：是指以土壤、地下水、地表水（河水、湖水、海水、污水等）等作为热源、冷源，通过高效热泵机组向建筑物供热或供冷的装置，包括土壤源热泵、地下水源热泵、淡水源热泵、海水源热泵，以及污水源热泵等。

21.总能耗：是指民用建筑在一年内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位，分别折算为一次能源后的总和，计量单位为标准煤。

22.集中供热普及率：指集中供热在城市居民中的使用率，为区域集中供热面积与该区域总建筑面积的比值。

23.绿色建筑：指在全寿命期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑，并能达到住房城乡建设部于2014年发布的《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）要求的建筑。

24.乡村居住人数：指在所统计的乡村居住建筑中统计年度年末实际居住在建筑内的人数数量。

25.乡村居住建筑：供乡村家庭居住使用的建筑。

- 四、附录

本统计调查制度获得数据仅供内部使用，可向国家统计局提供城镇民用建筑能源资源消耗信息综合表、城镇大型公共建筑能源资源消耗信息综合表、城镇中小型公共建筑能源资源消耗信息综合表、城镇居住建筑能源资源消耗信息综合表、北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息综合表和乡村居住建筑能源资源消耗信息综合表各项指标全国汇总数据。