（注：封面格式仅供参考）

东莞市沙田镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目

需求调查问卷

供应商名 称：

联系人姓 名：

联 系 方 式：

日       期：

目    录

一、供应商基本证照复印件加盖公章	3

二、需求问卷调查内容	4

# 一、供应商基本证照复印件加盖公章

# 二、需求问卷调查内容

（一）采购需求调查基本信息

| 序号 | 设备名称 | 基本参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1.线性范围3%-19%； 2.分离组分：FP、A1A、A1B、F、LA1c+、SA1C、A0； 3.层析柱无需额外购买； 4.报告模式：支持LIS/HIS系统，图文报告或热敏打印报告； 5.配置要求： （1）主机……………………………1台 （2）进样架…………………………5个 （3）电源线…………………………1根 |
| 2 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 1.测量精度： “00”校正板检定：“0.0+0.5”。 2.仪器内部电容充电指示：未准备好测量时，符号闪烁，当准备好测量时，停止闪烁并显示该符号。 3.数据校正功能：测量结果可与标准校正板、进口仪器比对并校正本仪器。 4.测量数据记录和回放功能：可存储和回放100个测量数据。 5.充电时间短、使用时间长（一次充足电后可检测800次以上）。 6.配置要求 婴幼儿经皮黄疸测试仪 …………………1台 校正板 ……………………………………1块 充电器 ……………………………………1只 使用及技术说明书 ………………………1本 产品合格证 ………………………………1份 专用机箱 …………………………………1只 |
| 3 | 数字式十二道心电图机 | 1.ECG输入：共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭） 2.波形处理：A/D转换：24bit 3.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 4.具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 5.可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 6.直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 7.配置要求 1.心电图机主机……………………1 台 2.心电导联线………………………1 根 3.肢电极……………………………4 只 4.胸电极……………………………6 只 5.记录纸……………………………1 本 6.锂电池……………………………1 个 7.保险管……………………………2 个 8.电源线……………………………1 根 9.产品说明书，速查卡,保修卡,验收单,合格证，自动诊断与分析使用说明书, 三证文件…1 份 10.数据管理软件……………………2 个 |

（二）供应商提交的可响应的产品商务及技术条件

1.设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪

| 序号 | 内容 | 设备名称： |
| --- | --- | --- |
| （一）主要商务条件 |  |  |
| 1 | 供货期 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 售后服务承诺 |  |
| 4 | 其他商务条件 |  |
| （二）主要技术条件 |  |  |
| 5 | 技术参数 |  |
| 6 | 其他技术条件 |  |
| （三）价格条件 |  |  |
| 7 | 品牌 |  |
| 8 | 型号 |  |
| 9 | 单价 （台/套，含税） |  |
| （四）同类产品的成交信息 |  |  |
| 10 | 成交信息 | 1.设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪 2.项目名称： 3.项目编号： 4.成交单价： 5.成交产品品牌及型号： 5.成交单位： |

2.设备名称：婴幼儿经皮黄疸测试仪

| 序号 | 内容 | 设备名称： |
| --- | --- | --- |
| （一）主要商务条件 |  |  |
| 1 | 供货期 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 售后服务承诺 |  |
| 4 | 其他商务条件 |  |
| （二）主要技术条件 |  |  |
| 5 | 技术参数 |  |
| 6 | 其他技术条件 |  |
| （三）价格条件 |  |  |
| 7 | 品牌 |  |
| 8 | 型号 |  |
| 9 | 单价 （台/套，含税） |  |
| （四）同类产品的成交信息 |  |  |
| 10 | 成交信息 | 1.设备名称：婴幼儿经皮黄疸测试仪 2.项目名称： 3.项目编号： 4.成交单价： 5.成交产品品牌及型号： 5.成交单位： |

3.设备名称：数字式十二道心电图机

| 序号 | 内容 | 设备名称： |
| --- | --- | --- |
| （一）主要商务条件 |  |  |
| 1 | 供货期 |  |
| 2 | 质保期 |  |
| 3 | 售后服务承诺 |  |
| 4 | 其他商务条件 |  |
| （二）主要技术条件 |  |  |
| 5 | 技术参数 |  |
| 6 | 其他技术条件 |  |
| （三）价格条件 |  |  |
| 7 | 品牌 |  |
| 8 | 型号 |  |
| 9 | 单价 （台/套，含税） |  |
| （四）同类产品的成交信息 |  |  |
| 10 | 成交信息 | 1.设备名称：数字式十二道心电图机 2.项目名称： 3.项目编号： 4.成交单价： 5.成交产品品牌及型号： 5.成交单位： |