
广东省政府采购
采购需求
采购计划编号：（项目编号）
采购项目编号：（项目编号）
项目名称：2026-2027年滨海湾新区市政设施及道路维护修缮服务项目

采 购 人：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局

采购代理机构：和盛咨询（广东）有限公司
第二章 采购需求

一、项目概况

1.1项目名称：2026-2027年滨海湾新区市政设施及道路维护修缮服务项目；

1.2采购单位：东莞市城市管理和综合执法局滨海湾分局；

1.3服务地点：采购人指定地点；

1.4 项目内容：根据工作需要开展新区道路及市政配套设施维修服务，作业范围包含新区路基、路肩、路面、标识（路名牌、警示柱等）、标牌、井盖、河涌景观长廊、黄金海岸、威远广场等市政项目。同时按采购方要求，承接相关设施新建、改建、扩建、维护、修缮等工作。

新区道路情况：包括但不限于振海路、兴海路、中海路、华海路、东海路、规划二路、迎宾路、滨海湾大道（沙角段）、滨海湾大道、东湾大道、福海路南延线、未来学校周边配套市政道路、沙涌西侧路、苗涌东侧路、前湾路、迎宾路东沿线、虎门大道南延线、内环岛路（西段）、保障性租赁住房配套北侧道路工程等路段。

新区雨水管网情况：包括但不限于振海路、兴海路、中海路、华海路、东海路、规划二路、迎宾路、滨海湾大道、东湾大道、福海路南延线、未来学校周边配套市政道路、沙涌西侧路、苗涌东侧路、前湾路、迎宾路东沿线、虎门大道南延线、内环岛路（西段）、保障性租赁住房配套北侧道路工程等路段的雨水管道日常维护。

公园、公共区域市政设施情况：包括但不限于：文体公园、东宝公园、苗涌生态长廊、景观活力长廊龙苗段、沙涌生态长廊、黄金海岸（东宝公园至龙涌段）、海战博物馆周边提升工程、威远岛高速出入口至海战馆道路综合整治工程、东莞滨海湾新区龙涌人行桥工程等公园、公共区域，主要维护内容包括沥青路面、铺装、栏杆、庭院灯/地灯、座椅、标牌等。
采购包1 2026-2027年滨海湾新区市政设施及道路维护修缮服务项目
1.主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订之日起一年。

	标的提供的地点
	采购人指定地点。

	付款方式
	第1期为(按月度结算)：支付比例100%，1、本项目维护修缮费以实际发生工程量经财审中心审核后进行结算，结算价=财审结算审定价×折扣率。2、中标人按采购人要求及时完成修缮项目，修缮前需经采购人审核通过修缮申请（附件包括修缮前照片、项目报价单），修缮项目完成并验收合格后及时整理验收资料。中标人应拍摄项目现场施工前后对比照片，并提供施工材料清单（材料入场照片），否则不予计量。3、修缮项目验收合格后必须在一个月内申请财审结算审定，超过一个月未申请视为中标人放弃结算权利。4、中标人可按月或按连续月申请修缮进度款。非采购人原因，已结算项目超过一个季度未申请支付进度款视为中标人放弃计量权利。5、每次请款时，中标人须出具与实际应付款数额相符的合法有效发票，否则造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。备注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支付部门审核的时间。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延，而导致采购人逾期付款的，采购人不承担逾期付款违约责任。因采购人内部财政审批程序或因中标人提供发票等请款文件不符合要求导致逾期付款的，采购人不承担逾期付款的违约责任。

	如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1期：1、中标人应按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）要求施工、验收，单项施工完成后，中标人经自检合格后24小时内书面通知采购人参与验收，采购人接到通知后7个工作日内组织验收，维护修缮项目应随时接受采购人的抽查。中标人如施工与规范要求不相符处，须按采购人要求返工修改，并承担因自身原因导致返工、修改的费用。2、中标人对于隐蔽工程，待工程具备覆盖、掩盖条件，并经自检合格后（自检时需留存隐蔽部位覆盖前的影像资料，并附照片）立即通知采购人参与验收，采购人接到通知后立即组织验收；验收合格后，采购人在验收记录上签字方可进行隐蔽和继续施工。3、维护项目具备验收条件，中标人按国家有关规定，向采购人提供完整资料和验收报告。对采购人或有关部门提出的修改意见，中标人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。4、项目验收根据国家颁发的最新的验收规范、检验标准进行，按双方签字认可的为准，对有关硬件、设备、材料按相关的国标、行业标准和产品说明书为准。5、本项目工程验收前必须满足下列条件：符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）等规范要求，现有的缺陷已全部纠正。6、中标人在验收合格后在5日内向采购人提交一式一份标准的工程资料。假如双方对于工程验收结果或验收手段不能达成一致意见，任何一方都可以将检验结果提交给国家指定的技术监督部门再作检查，双方提出的任何索赔都应依据合同和权威部门签发的证书而定。7、中标人每完成一次维修项目，需要根据采购人要求把项目过程资料整理成册给采购人方可完成验收。8、验收资料应包含但不限于项目工程/材料清单、施工前后对比照片、材料入场照片、验收确认资料。

	履约保证金
	收取比例：5%,说明：1、中标人应在合同签订前向采购人提交履约保函或履约保证金，履约保证金担保金额为合同金额的5%，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明项目编号。2、履约保证金可以采用下列任何一种形式：（1）银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非东莞市范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。（2）政府采购信用担保：根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各投标人可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。 3、发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：（1）中标人将本项目转让给他人，采购人可依法没收其履约保证金；（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。4、履约保证金或履约保函退回方式：项目服务期结束后的28天以后，中标人向采购人提交履约保证金或履约保函退回申请，经采购人确认后于30天内无息退回。

	其他
	1、报价要求：本项目采用折扣率形式报价，折扣率报价范围0-100%，投标人报价非折扣率报价或折扣率报价超出报价范围将被视为非实质性响应而予以投标无效处理。注：实际结算价格=经财审中心审核后的价格为基准×中标折扣率，如某项目审定价为100元，中标折扣率为80%，则结算单价=100元×80%=80元。
2、响应时间：中标人在接到采购人通知后1个小时以内到达现场并在采购人要求时间内完成。

3、保修要求：（1）所有维护类项目保修期为一年，从竣工验收合格之日起算。保修期内中标单位无条件保修，中标单位不保修或保修不合格，按规定支付违约金。（2）中标人在接到采购人通知 (包括电话、电传、传真、电子邮件、微信通知等形式) 后1小时之内应派遣有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。（3）中标人应派出人员参与维护项目的运行管理及日常维护工作。（4）采购人对维护项目进行全面性能检查并通知中标人。中标人负责对检查中发现的问题，予以及时处理和解决，费用由中标人负担。（5）在施工过程中，中标人必须保证质量，选用的材料和施工质量要求符合合同所列标准。如中标人投标时承诺的技术标准高于采购人要求，则按中标人投标文件的要求标准提供产品及施工，所用材料要有生产厂家的产品生产许可证和国家质检部门的检验合格证，并经采购人检查后方可使用。如因检验合格问题与用材不符问题导致安全问题和对采购人造成的一切损失均由乙方承担。（6）中标人应建立并实施符合项目各项要求的质量管理体系，如因质量问题或中标人自身管理原因使得项目工作受到影响或造成责任事故的，所有责任一概由中标人承担。（7）采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质保手册、质量计划及其他与质量相关的文件的实施情况。（8）设立专门的售后服务热线，提供24小时×7天的服务响应。定期向采购人反馈维修进展情况，维修完成后，及时通知采购人进行验收。（9）主动接受采购人监督，定期对售后服务工作进行回访，收集意见和建议，不断改进服务质量。及时与采购人保持密切沟通，及时解答关于售后服务的疑问，对于涉及结构安全等重大问题，及时向采购人报告，并按照相关规定进行处理。

4、其他：（1）施工方案：投标人针对本项目的实施方案进行阐述。（2）质量保证方案：投标人针对本项目的质量管理、质量保证承诺、质保期内的服务方案、质量违约责任承诺等进行阐述。（3）安全文明保证措施：投标人针对本项目采购需求提出的安全文明保证措施，包含但不限于安全文明施工保证措施，安全管理目标、劳动保护措施等进行阐述。 （4）应急预案：投标人针对本项目的特点，就可预见的紧急事件做出相应的应急方案进行阐述。（5）业绩：投标人具有市政工程或市政设施安装（或维护）项目业绩。（6）服务响应：投标人承诺在接到采购人通知后1个小时内到达现场并处理问题。

5、报价内容，投标报价应为包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用，包括包工、包料、包机械设备（工具）、包管理期、包质量、包安全、包汛期暴雨时期巡查等其他伴随服务费用及合同实施过程中的一切可预见和不可预见费用。

6、中标人必须清楚理解，中标并不意味着服务机会的获得，采购人无法预计也无法保证中标人所能获得的服务项目数量。中标人须无条件接受安排。

7、中标人经采购人书面同意，可依法将本合同项下非主体、非关键性工作分包给具备相应资质的第三方。

8、本项目接受联合体投标，联合体投标成员单位数量不得超过2家。所有以联合体形式参与投标的投标人，各方须自愿签署正式有效的《联合体共同投标协议书》，清晰明确联合体各方在本次投标、合同履约及质量保修全过程中的权利、义务、工作分工、责任承担方式及相关违约责任等内容。联合体各方应当共同与招标人签订合同，就本项目中标项目向招标人承担连带责任。


	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


2.技术标准与要求

	序号
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	分项预算总价（元）
	所属行业
	技术要求

	1
	市政公用设施管理服务
	2026-2027年滨海湾新区市政设施及道路维护修缮服务项目
	项
	1
	5,000,000.00
	5,000,000.00
	建筑业
	详见附表一


附表一：2026-2027年滨海湾新区市政设施及道路维护修缮服务项目
一、服务要求

1、中标人必须保证在服务期内配置稳定的管理队伍和作业人员。须配备满足本项目所需的一切机械、工具等。

2、工作人员须配备安全制服、反光衣，做好工作人员的自身安全防护工作。配备日常巡查车辆，根据工作要求储备抢险安全警示标志、安全护栏、配备施工作业车辆、作业机械等。

3、中标人须全天候保持备勤工作状态，遇有应急项目（如：重大节日、重要活动、创文、迎检、突击任务抢修、恶劣天气、交通危险源等需短时间内完成的紧急项目），必须无条件服从采购人安排，在接到维护通知后立刻安排人员与机械到达现场，对应急事件做出回应并马上进行妥善处理，按时完成相关工作。

4、建立处理群众投诉工作制度。工作时间内组织工作人员进行维护范围内的设施维护，如发现问题，负责按规范要求设置安全警示，并进行拍照测量，向采购人提交照片及相关资料。根据采购人巡查发现的问题，制作表格，表格内容包括位置、现场相片、损坏内容、损坏范围、工程初步估算等等内容制作表格上报。

5、中标人须全天候保持备勤工作状态，遇有群众投诉情况，应立刻到达投诉现场勘查，把现场问题及时反馈给采购人，并记录好反映问题的位置、损坏内容、损坏范围、拍摄现场相片及时上报。

6、根据采购人要求做好维护和修缮工程的施工，确保安全、规范、按质按量施工，做好施工方案，并根据采购人要求开展施工。完成养护维修项目都做好签证、图纸和结算材料，积极配合采购人开展财政结算审核工作。

7、服务期间，任何因中标人原因或其他不可预见因素造成第三方的人员伤亡或财产损失等一概由中标人负责解决，并承担相关一切的经济责任和法律责任（包括治安、交通、防火等安全案件、劳资纠纷事件等）。
8、所有市政设施发现被损坏或被盗，存在安全隐患的，必须立刻上报采购人，采购人同意施工的，必须在12小时内修复（一般故障2小时内修复；排除故障4小时内修复；超过22:00发生的故障等重大事故一般应在12小时内修复），特殊原因不能立即修复的，必须在2小时内做好安全警示。

二、安全生产

1、养护维修使用的车辆必须配备导向灯牌，路面作业安全保护设施必须齐全。

2、除特殊情况外，不允许维护人员在路上行走。不允许穿拖鞋进行作业。

3、维护人员在路面进行清捡异物工作时，应面向来车方向。清理主车道上的成堆的泥土时，应在清理点来车方向 100 米处设置醒目的警示标志，并做好防护措施。

4、机械操作人员必须持证上岗，机械设备状态必须良好。作业车辆在公路上必须遵守交通安全管理的规定，不得违章驾驶或违章停放。

5、作业的机械设备、器材、工具、材料、废料等物资应放置在封闭区域内。清洁完工后必须马上清理现场，恢复正常交通，严禁将设备、器材、工具、剩余材料和废料等物资存留在路面上。

6、夜间作业，现场必须有足够照明，除按照规定设置安全标志外，必须在封闭区域来车方向的前方及侧面设置行驶方向指示灯或闪光灯或危险标志灯。

7、作业需要使用特殊作业机械或需要用电的，必须由专业人员进行操作，确保作业安全。

8、中标人的人员及车辆如在进行作业时发生故障，应及时作出适当的处理，避免造成更大的损失。由此发生的费用由中标人负责。

★9、中标人须足额购买社会公众责任险，单次赔付额度不低于500万元，保险有效期限须完整覆盖本项目整个合同服务期。保险费用由中标人自行承担，不得以任何形式向采购人申请支付（请款）或从本合同价款中列支。若中标人未按上述要求购买保险，合同履行期间如发生人员、财产损害（含项目工作人员及第三方人身、财产损失），全部赔偿责任由中标人无条件自行承担，同时视为中标人实质性违约，采购人有权单方解除本合同。（中标人须针对本条款出具书面承诺函，格式自拟。）

10、中标人须严格遵守国家劳动及社会保障相关法律法规，为项目全体在岗工作人员依法足额缴纳社会保险（五险），保障员工合法劳动权益。合同履约期间，若出现中标人未参保、断缴、欠缴社保等违规情形，由此引发的劳资纠纷、行政处罚、员工索赔及一切经济、法律责任，均由中标人独立承担。若因中标人社保缴纳不合规影响项目履约、造成采购人不良影响的，视为中标人违约，采购人有权依规追究中标人违约责任。

11、在服务过程中，中标人做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，均由中标人承担全部责任及损失，与采购人无关。如导致采购人赔偿相关款项的，中标人应赔偿采购人为此而支出的全部费用(包括但不限于律师费、保全费、担保费、诉讼费/仲裁费、公证费、差旅费、鉴定费、评估费、拍卖费、赔偿款及利息，以及被相关部门的罚款等)及采购人因此遭受的全部损失。

三、中标人必须清楚理解，中标并不意味着服务机会的获得，采购人无法预计也无法保证中标人所能获得的服务项目数量。中标人须无条件接受安排。

四、若因上级政策调整，本项目无法继续实施，中标人须同意无条件解除本项目合同。

五、人员要求

1、拟投入本项目的项目经理具备在有效期内的二级或以上建造师证书（专业类别为市政公用工程或建筑工程），持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。

2、拟投入本项目的项目经理以及技术负责人具有工程相关专业中级（含）以上职称证书。

3、拟投入本项目的人员中，至少1人具有二级（含）以上造价师证书（本岗位可由其他岗位人员兼任）。
4、拟投入本项目常驻技术、管理人员合计不少于 6 人，所有在岗人员须持证上岗，相关岗位证书真实有效并提交采购人核验存档。
5、如存在人员更换，需提前征得采购人同意，且更换后人员的资质要求不低于招标文件要求，否则应按本合同约定承担违约责任。

六、应急保障

1、应急保障基本要求：中标人须建立完善的应急保障机制，实行 7×24 小时应急值守、服务热线全程畅通、人员设备随时待命，配齐固定应急队伍、作业车辆及应急物资，无条件服从采购人各类应急调度指令。针对台风、暴雨、汛期等恶劣天气，需提前排查设施隐患、做好防护备勤，雨后及时完成全域整改修复工作。

2、日常及重大场景应急处置要求：针对道路破损、设施故障、安全隐患、群众投诉、舆情及上级督办问题，中标人须在接到通知 1 小时内到场处置，规范做好安全防护、隐患整改与抢修工作。重大活动及迎检保障期间，需提前完成全域设施排查整改，全程定点值守，及时处置各类突发问题。

3、应急资料管理要求：所有应急工作需全程留痕，及时整理、上报影像及过程资料完成备案，未按要求完成报备的应急工作，不予计量结算。

4、中标人须自行承担因隐患扩大、交通拥堵、负面舆情、投诉升级产生的全部损失与整改费用；应急抢修质量不合格、资料未按期归档的，须无条件返工、限期补全资料。

七、违约责任

1、中标人不履行合同条款及附件相关规定的或虽履行但不符合合同约定标准的，均属违约，由中标人承担违约责任，赔偿采购人因其违约造成的损失，并支付合同价款总额10%的违约金。本合同其他条款及附件对违约责任另有特别约定的，按特别约定执行。

2、由于中标人的原因，导致双方签订的合同终止，中标人因此而遭受的损失，将由中标人独立承担，并支付合同价款总额10%的违约金，采购人对此不负任何责任，也不作任何赔偿；且无论中标人是否实际产生工程量，本合同项下费用均不予支付。

3、中标人未经采购人书面同意，擅自更换本项目的技术人员，视为中标人违约，采购人除有权要求中标人支付合同价款总额0.5%的违约金外，还有权单方解除合同。

4、本合同中所称损失，包括但不限于守约方为本合同履行而发生的支出、诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、查询费、律师费、差旅费、调查取证费、财务费用、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等。

5、中标人逾期响应责任

若中标人在接到市政设施维修通知后，未在合同规定时间内响应并反馈维修计划筹备情况，每逾期1小时，支付不低于100元的违约金。若因中标人逾期响应导致市政设施故障引发安全事故或造成重大社会不良影响，中标人需承担由此产生的全部赔偿责任，包括但不限于事故救援费用、受害者赔偿、公共设施修复等额外费用，同时采购人有权视情节严重程度要求中标人支付该工程结算款的10%作为违约金。

6、逾期提供服务责任

（1）日常维修任务：对于市政设施维修工作，若中标人未能按照招标文件约定时间完成维修任务，支付合同价款总额0.1%的违约金。如因维修逾期导致交通拥堵、居民生活不便等情况，中标人需承担相应的疏导、补偿等费用，并在采购人要求的时间内完成维修工作，否则采购人有权另行委托第三方完成剩余维修工作，由此产生的费用由中标人承担，并支付合同价款总额0.2%的违约金。

（2）抢修工程：在抢修工程中，若中标人未按承诺时间到达现场，每逾期1小时，支付不低于200元的违约金；若因中标人原因导致抢修方案未按时上报，每逾期一天，支付不低于1000元的违约金；抢修项目结束后未在规定时间内上报结算资料，每逾期一天，支付不低于1000元的违约金。若抢修工作延误对城市运行造成严重影响，中标人除支付违约金外，还需承担由此引发的一切损失赔偿责任，并接受相关行政管理部门的处罚。

7、维护质量不达标责任

（1）质量缺陷整改：若维修后的市政设施在质保期内出现质量问题，如道路再次破损、窨井盖松动、路灯再次故障等，中标人应在接到采购人通知后的1小时内到达现场进行处理。中标人需无偿进行返工、修复，直至达到合同约定的质量标准。因维修质量问题导致二次维修的，中标人需承担二次维修所产生的全部费用，包括材料、人工、设备等费用。

（2）质量不达标赔偿：若因中标人维修质量不达标，给采购人或第三方造成人身伤害或财产损失的，中标人应承担全部赔偿责任。同时，根据质量不达标的严重程度，中标人支付不低于该项工程结算款的10%作为违约金。若同一维修项目在质保期内出现3次及以上质量问题，采购人有权解除合同，并要求中标人返还已支付的该项目维修款项，同时中标人需承担采购人因重新选择维修单位所产生的额外费用。

（3）质量验收不合格处理：若维修工程经采购人验收不合格，中标人应在采购人规定的期限内完成整改，工期不予顺延，并重新申请验收。每逾期一天，支付不低于1000元作为违约金。若连续3次验收不合格，采购人有权解除合同。

8、未符合安全要求责任

（1）安全事故责任：若中标人在维修施工过程中，因安全措施不到位，如未设置明显警示标志、未对施工区域进行有效围挡等，导致发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，中标人应承担全部法律责任和赔偿责任，支付不低于10000元作为违约金，并要求中标人在规定时间内整改安全隐患，若整改不及时或再次发生安全事故，采购人有权解除合同。

（2）安全违规处罚：若中标人施工人员在施工现场存在违规操作行为，如违反安全操作规程、无证上岗等，每发现一次，中标人支付不低于500元作为违约金。若因违规操作引发安全事故，中标人需承担加重处罚责任，包括但不限于支付更高额度的违约金、接受相关部门的行政处罚、承担由此导致的一切损失赔偿等。

9、中标人存在下述违约情形，单次分别计收对应违约金，违约金由中标人自行缴入财政非税账户，不得从工程款抵扣：

（1）未落实值守、擅自脱岗、服务热线临时失联：单次500元；

（2）拒不服从应急调度、应急到场响应超时：单次2000元；

（3）处置滞后、整改不到位、隐患逾期未闭环：单次2000元，隐患持续逾期未整改的，每日加收1000元；

（4）抢修质量不达标、同类问题月度重复出现2次及以上：单次2000元；

（5）造成隐患扩大、大面积拥堵、有效投诉或负面舆情、大面积返修：单次5000元；

（6）未按时归档项目资料：单次500元。

10、严重应急违约追责：若因中标人应急履职严重不力、处置失职引发安全事故、财产损失、上级通报等严重后果，由中标人承担全部法律责任与赔偿责任，采购人有权追索合同总额10%违约金、没收履约保证金、单方解除合同，并将其纳入政府采购不良信用名单。

11、保修期内中标人无条件保修，中标人不保修或保修不合格的，按单次1000元计收违约金，违约金由中标人缴入财政非税专户，不予工程款抵扣，由此造成采购人损失的另行追偿。

12、违规分包或转包责任

（1）中标人未经采购人书面同意或未在投标文件中明确分包内容，将项目内容分包给第三方视为违规分包，采购人有权要求中标人支付合同价款总额10%的违约金，并责令整改。

（2）中标人经采购人书面同意或已在投标文件中载明分包内容，将项目主体、关键性内容分包给第三方视为违规分包，采购人有权要求中标人支付合同价款总额10%的违约金，并责令整改。

（3）中标人如将本项目转包给第三方，一经发现，采购人有权没收履约保证金并要求中标人支付合同价款总额10%的违约金，同时有权单方面终止合同。
13、自毁或自盗行为责任

若中标人及其施工人员在市政设施维修过程中，出现故意损坏市政设施、盗窃市政设施零部件或施工材料等自毁或自盗行为，中标人需按照被损坏或被盗物品价值的3倍进行赔偿。同时，采购人有权要求中标人支付不低于10000元作为违约金，并将中标人及相关责任人移送司法机关处理。此外，采购人将中标人列入不良信用名单，禁止中标人参与后续采购人组织的所有市政设施维修项目招标活动。

14、偷接市政用电责任

若发现中标人在施工期间存在偷接市政用电行为，中标人需按照偷电期间所产生电费的3倍支付违约金，并承担因偷电行为给市政供电系统造成的一切损失赔偿责任。同时，采购人有权对中标人进行通报批评，并在行业内曝光其偷电行为。若中标人再次出现偷接市政用电或其他违规用电行为，采购人有权解除合同，并有权要求中标人支付合同价款总额10%的违约金。

15、报送结算资料不及时责任

若中标人未按照合同约定时间报送结算资料，每逾期一天，支付不低于1000元作为违约金。若因结算资料报送不及时，导致结算工作延误，影响采购人资金支付进度，中标人需承担由此给采购人造成的利息损失等相关费用。若中标人报送的结算资料存在虚假、不完整等问题，采购人有权退回资料要求中标人重新报送，且重新报送资料的时间不得超过采购人规定的期限，否则采购人将按照中标人放弃结算处理，不予支付相应维修款项。

16、违约费用核算与合规追缴机制：本项目使用财政资金，严格执行财政收支两条线、收缴分离管理规定，严禁坐支、抵扣财政款项。项目履约期间，中标人产生的未履行项目折价金额、各类违约金、采购人实际损失及其他相关费用，均按财政合规流程核算、追缴；本项目相关违约金不采用工程款直接抵扣方式，采购人根据中标人违约事实核定违约金金额后出具正式缴费通知，中标人收到缴款通知后 5 个工作日内以自有资金足额缴至财政指定非税账户全额上缴国库；若因中标人违约行为造成采购人额外损失的，采购人有权依法向中标人全额追偿。具体如下：
（1）据实结算核减：采购人严格按照财审核定工程量、中标折扣率及合同约定核算当期应付工程款。对于中标人未履约、履约不合格的对应工程内容，不予计量、不予结算，直接核减对应未履行项目金额，不产生对应应付账款。

（2）违约金及损失追缴：经采购人核实、双方书面确认或依据合同约定审定，中标人需承担的违约金、采购人实际损失及其他相关费用，采购人向中标人出具正式缴费通知书，明确费用明细、金额及缴纳时限，由中标人以自有资金足额自行缴纳至指定财政非税账户，全额上缴国库，严格执行收支两条线管理。

（3）履约保证金合规处置：若中标人存在违约情形，采购人按合同约定依规处置履约保证金/履约保函，对应的罚没、抵扣资金全部上缴财政国库，不直接冲抵项目应付工程款，杜绝财政资金坐支行为。保证金处置不足以覆盖全部损失的，差额部分继续向中标人追缴。

（4）差额追偿兜底：中标人未按要求按期足额缴纳违约金、赔偿款项的，采购人有权通过书面催告、履约追责、提请行业信用惩戒、法律诉讼或仲裁等合法方式全额追偿。采购人因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费、鉴定费等全部费用，均由中标人另行全额承担，单独追缴、上缴财政。

（5）费用核算与追责留存：未履行项目折价金额以财审结算审定结果及中标折扣率为唯一核算依据；违约金、损失费用严格按照招标文件及合同约定标准核定。所有违约追责、费用追缴不免除中标人整改、质保、应急服务等全部合同义务。中标人拒不配合补缴、拒不承担违约责任的，采购人有权单方面解除合同。

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。


